## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 99
Energia consumida (Kwh/any): | 1443
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 61 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 274 | 24
DBO5 (mgO2/L) | 83 | 5
pH (upH) | 7.4 | 7.2
Conductivitat (µg/cm) | 876 | 668
Nitrogen total (mg/L) | 43 | 25.3
Fòsfor total (mg/L) | 4 | 3.3

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1667
Energia consumida (Kwh/any): | 27458
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 130 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 385 | 21
DBO5 (mgO2/L) | 201 | 5
pH (upH) | 7.65 | 7.79
Conductivitat (µg/cm) | 962 | 693
Nitrogen total (mg/L) | 49.48 | 7.41
Fòsfor total (mg/L) | 7.78 | 4.11

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 9592
Energia consumida (Kwh/any): | 34782
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 148 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 416 | 23
DBO5 (mgO2/L) | 217 | 6
pH (upH) | 7.74 | 7.72
Conductivitat (µg/cm) | 937 | 723
Nitrogen total (mg/L) | 43.83 | 10.32
Fòsfor total (mg/L) | 5.67 | 2.03

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 8405
Energia consumida (Kwh/any): | 30005
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 144 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 475 | 23
DBO5 (mgO2/L) | 211 | 6
pH (upH) | 7.7 | 7.71
Conductivitat (µg/cm) | 1103 | 843
Nitrogen total (mg/L) | 45.24 | 7.85
Fòsfor total (mg/L) | 6.26 | 2.06

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 9196
Energia consumida (Kwh/any): | 26887
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 104 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 359 | 28
DBO5 (mgO2/L) | 222 | 11
pH (upH) | 7.66 | 7.83
Conductivitat (µg/cm) | 1058 | 930
Nitrogen total (mg/L) | 44.04 | 8.67
Fòsfor total (mg/L) | 5.67 | 2.73

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 6326
Energia consumida (Kwh/any): | 26430
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 130 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 452 | 22
DBO5 (mgO2/L) | 222 | 5
pH (upH) | 7.58 | 7.65
Conductivitat (µg/cm) | 1088 | 817
Nitrogen total (mg/L) | 47.2 | 6.75
Fòsfor total (mg/L) | 7.42 | 2.76

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 9606
Energia consumida (Kwh/any): | 27236
Producció fangs (Tn/any): | 83 | m3/any
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 153 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 442 | 21
DBO5 (mgO2/L) | 236 | 5
pH (upH) | 7.73 | 7.75
Conductivitat (µg/cm) | 1004 | 738
Nitrogen total (mg/L) | 55.15 | 5.12
Fòsfor total (mg/L) | 7.2 | 2.51

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 9505
Energia consumida (Kwh/any): | 29421
Producció fangs (Tn/any): | 46 | m3/any
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 131 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 400 | 21
DBO5 (mgO2/L) | 221 | 5
pH (upH) | 7.7 | 7.76
Conductivitat (µg/cm) | 991 | 778
Nitrogen total (mg/L) | 50.52 | 6.03
Fòsfor total (mg/L) | 5.84 | 3.06