## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 109588
Energia consumida (Kwh/any): | 71706
Producció fangs (Tn/any): | 113
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 112 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 363 | 30
DBO5 (mgO2/L) | 177 | 11
pH (upH) | - | -
Conductivitat (µg/cm) | - | -
Nitrogen total (mg/L) | 46.38 | 14.05
Fòsfor total (mg/L) | 5.45 | 1.97

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 96996
Energia consumida (Kwh/any): | 70318
Producció fangs (Tn/any): | 93
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 206 | 11
DQ0 (mgO2/L) | 509 | 55
DBO5 (mgO2/L) | 320 | 6
pH (upH) | 7.37 | 7.72
Conductivitat (µg/cm) | 1972 | 1479
Nitrogen total (mg/L) | 64.5 | 5.22
Fòsfor total (mg/L) | 11.67 | 3.2

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 262774
Energia consumida (Kwh/any): | 142429
Producció fangs (Tn/any): | 240
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 202 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 506 | 43
DBO5 (mgO2/L) | 299 | 6
pH (upH) | 7.34 | 7.57
Conductivitat (µg/cm) | 1714 | 1337
Nitrogen total (mg/L) | 54.17 | 4
Fòsfor total (mg/L) | 12.58 | 2.43

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 199203
Energia consumida (Kwh/any): | 128141
Producció fangs (Tn/any): | 219
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 230 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 556 | 34
DBO5 (mgO2/L) | 291 | 6
pH (upH) | 7.34 | 7.54
Conductivitat (µg/cm) | 1984 | 1539
Nitrogen total (mg/L) | 56.75 | 6.76
Fòsfor total (mg/L) | 14.25 | 1.96

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 194678
Energia consumida (Kwh/any): | 135412
Producció fangs (Tn/any): | 258
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 212 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 527 | 29
DBO5 (mgO2/L) | 263 | 5
pH (upH) | 7.48 | 7.6
Conductivitat (µg/cm) | 2123 | 1780
Nitrogen total (mg/L) | 45.17 | 6.44
Fòsfor total (mg/L) | 14.08 | 1.02

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 201906
Energia consumida (Kwh/any): | 152391
Producció fangs (Tn/any): | 190
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 286 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 616 | 28
DBO5 (mgO2/L) | 285 | 5
pH (upH) | 7.5 | 7.53
Conductivitat (µg/cm) | 1908 | 1623
Nitrogen total (mg/L) | 47.42 | 9.55
Fòsfor total (mg/L) | 12.75 | 1.05

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 181556
Energia consumida (Kwh/any): | 135234
Producció fangs (Tn/any): | 236
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 184 | 12
DQ0 (mgO2/L) | 472 | 37
DBO5 (mgO2/L) | 231 | 7
pH (upH) | 7.53 | 7.53
Conductivitat (µg/cm) | 1619 | 1276
Nitrogen total (mg/L) | 55.42 | 16.27
Fòsfor total (mg/L) | 10.67 | 1.17

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 179214
Energia consumida (Kwh/any): | 132751
Producció fangs (Tn/any): | 246
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 211 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 531 | 32
DBO5 (mgO2/L) | 263 | 6
pH (upH) | 7.58 | 7.68
Conductivitat (µg/cm) | 2131 | 1886
Nitrogen total (mg/L) | 65.11 | 13.51
Fòsfor total (mg/L) | 9.53 | 0.74

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 218821
Energia consumida (Kwh/any): | 136443
Producció fangs (Tn/any): | 274
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 208 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 482 | 29
DBO5 (mgO2/L) | 224 | 7
pH (upH) | 7.65 | 7.73
Conductivitat (µg/cm) | 2073 | 1746
Nitrogen total (mg/L) | 58.5 | 12.03
Fòsfor total (mg/L) | 11.08 | 0.54

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 218609
Energia consumida (Kwh/any): | 140675
Producció fangs (Tn/any): | 228
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 241 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 604 | 26
DBO5 (mgO2/L) | 250 | 6
pH (upH) | 7.59 | 7.75
Conductivitat (µg/cm) | 2070 | 1788
Nitrogen total (mg/L) | 62.57 | 9.55
Fòsfor total (mg/L) | 12.11 | 0.74

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 215459
Energia consumida (Kwh/any): | 124078
Producció fangs (Tn/any): | 188
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 224 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 498 | 24
DBO5 (mgO2/L) | 224 | 7
pH (upH) | 8.7 | 7.78
Conductivitat (µg/cm) | 1884 | 1617
Nitrogen total (mg/L) | 49.95 | 8.5
Fòsfor total (mg/L) | 10.37 | 1.05

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 234630
Energia consumida (Kwh/any): | 138741
Producció fangs (Tn/any): | 211
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 186 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 452 | 27
DBO5 (mgO2/L) | 203 | 7
pH (upH) | 7.45 | 7.59
Conductivitat (µg/cm) | 1887 | 1691
Nitrogen total (mg/L) | 44.18 | 8.98
Fòsfor total (mg/L) | 8.23 | 1.14

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 286346
Energia consumida (Kwh/any): | 125835
Producció fangs (Tn/any): | 287
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 160 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 349 | 25
DBO5 (mgO2/L) | 143 | 6
pH (upH) | 7.59 | 7.73
Conductivitat (µg/cm) | 1723 | 1608
Nitrogen total (mg/L) | 44.13 | 10.01
Fòsfor total (mg/L) | 7.88 | 1.11

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 287025
Energia consumida (Kwh/any): | 131355
Producció fangs (Tn/any): | 210
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 176 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 367 | 25
DBO5 (mgO2/L) | 181 | 6
pH (upH) | 7.57 | 7.84
Conductivitat (µg/cm) | 2032 | 1797
Nitrogen total (mg/L) | 41.73 | 8.23
Fòsfor total (mg/L) | 7.84 | 1.31