## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 99
Energia consumida (Kwh/any): | 1443
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 5 | 0
DQ0 (mgO2/L) | 22 | 2
DBO5 (mgO2/L) | 6 | 0
pH (upH) | 0.62 | 0.6
Conductivitat (µg/cm) | 0.07 | 0.06
Nitrogen total (mg/L) | 3.58 | 2.11
Fòsfor total (mg/L) | 0.33 | 0.27

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1667
Energia consumida (Kwh/any): | 27458
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 129 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 384 | 20
DBO5 (mgO2/L) | 201 | 4
pH (upH) | 73.72 | 7.79
Conductivitat (µg/cm) | 0.96 | 0.68
Nitrogen total (mg/L) | 49.43 | 7.42
Fòsfor total (mg/L) | 7.55 | 4.09

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 9592
Energia consumida (Kwh/any): | 34782
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 148 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 416 | 23
DBO5 (mgO2/L) | 216 | 5
pH (upH) | 7.74 | 7.72
Conductivitat (µg/cm) | 937.83 | 723.33
Nitrogen total (mg/L) | 43.83 | 10.32
Fòsfor total (mg/L) | 5.67 | 2.02