## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 334811
Energia consumida (Kwh/any): | 259265
Producció fangs (Tn/any): | 468
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 449 | 33
DQ0 (mgO2/L) | 899 | 113
DBO5 (mgO2/L) | 473 | 37
pH (upH) | 6.13 | 6.39
Conductivitat (µg/cm) | 1.48 | 1.37
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 329669
Energia consumida (Kwh/any): | 265331
Producció fangs (Tn/any): | 456.9
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 447 | 43
DQ0 (mgO2/L) | 931 | 122
DBO5 (mgO2/L) | 511 | 37
pH (upH) | 7.43 | 7.71
Conductivitat (µg/cm) | 1.83 | 1.74
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 332900
Energia consumida (Kwh/any): | 220911
Producció fangs (Tn/any): | 504.74
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 261 | 31
DQ0 (mgO2/L) | 665 | 111
DBO5 (mgO2/L) | 385 | 35
pH (upH) | 7.5 | 7.58
Conductivitat (µg/cm) | 1.64 | 1.56
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 279099
Energia consumida (Kwh/any): | 217349
Producció fangs (Tn/any): | 421.32
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 298 | 31
DQ0 (mgO2/L) | 830 | 101
DBO5 (mgO2/L) | 475 | 31
pH (upH) | 7.44 | 7.53
Conductivitat (µg/cm) | 1.7 | 1.55
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 271174
Energia consumida (Kwh/any): | 248711
Producció fangs (Tn/any): | 430.72
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 326 | 32
DQ0 (mgO2/L) | 875 | 108
DBO5 (mgO2/L) | 476 | 26
pH (upH) | 7.68 | 7.62
Conductivitat (µg/cm) | 1.93 | 1.63
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 280042
Energia consumida (Kwh/any): | 245391
Producció fangs (Tn/any): | 424.36
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 288 | 29
DQ0 (mgO2/L) | 805 | 108
DBO5 (mgO2/L) | 402 | 24
pH (upH) | 7.64 | 7.57
Conductivitat (µg/cm) | 1.91 | 1.7
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 284578
Energia consumida (Kwh/any): | 257307
Producció fangs (Tn/any): | 221.74
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 278 | 35
DQ0 (mgO2/L) | 804 | 109
DBO5 (mgO2/L) | 419 | 27
pH (upH) | 7.6 | 7.59
Conductivitat (µg/cm) | 329.21 | 335.49
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 284354
Energia consumida (Kwh/any): | 131059
Producció fangs (Tn/any): | 221.74
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 294 | 31
DQ0 (mgO2/L) | 813 | 105
DBO5 (mgO2/L) | 419 | 24
pH (upH) | 7.74 | 7.67
Conductivitat (µg/cm) | 2.26 | 1.95
Nitrogen total (mg/L) | 99.96 | 42.12
Fòsfor total (mg/L) | 10.57 | 6.2

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 259798
Energia consumida (Kwh/any): | 198795
Producció fangs (Tn/any): | 184.04
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 310 | 43
DQ0 (mgO2/L) | 866 | 143
DBO5 (mgO2/L) | 448 | 35
pH (upH) | 7.75 | 7.73
Conductivitat (µg/cm) | 2117.17 | 1847.75
Nitrogen total (mg/L) | 94.92 | 57.95
Fòsfor total (mg/L) | 10.58 | 6.34