## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 11500
Energia consumida (Kwh/any): | 22307
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 57 | 2
DQ0 (mgO2/L) | 165 | 8
DBO5 (mgO2/L) | 93 | 2
pH (upH) | 1.93 | 1.85
Conductivitat (µg/cm) | 0.37 | 0.25
Nitrogen total (mg/L) | 17 | 2.49
Fòsfor total (mg/L) | 1.75 | 0.21

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 53537
Energia consumida (Kwh/any): | 73448
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 246 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 763 | 33
DBO5 (mgO2/L) | 422 | 7
pH (upH) | 7.62 | 7.68
Conductivitat (µg/cm) | 1.38 | 0.99
Nitrogen total (mg/L) | 64.01 | 7.74
Fòsfor total (mg/L) | 7.7 | 2.19

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 60758
Energia consumida (Kwh/any): | 78041
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 206 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 594 | 25
DBO5 (mgO2/L) | 325 | 6
pH (upH) | 7.86 | 7.76
Conductivitat (µg/cm) | 1414.67 | 1012.08
Nitrogen total (mg/L) | 64 | 8.72
Fòsfor total (mg/L) | 6.67 | 1.45