## 2010
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 95 | 264 | 179 | 342 | 198 | 271 | 136 | 129 | 160 | 58 | 125 | 156
DQ0 (mgO2/L) | 248 | 409 | 298 | 553 | 330 | 457 | 275 | 328 | 234 | 154 | 234 | 286
DB05 (mgO2/L) | 145 | 155 | 188 | 223 | 208 | 258 | 153 | 140 | 118 | 84 | 140 | 175
pH (upH) |  |  | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.6
Conductivitat (µg/cm) | 1.43 | 1.38 | 1.32 | 1.28 | 1.36 | 1.29 | 1.33 | 1.32 | 1.24 | 1.19 | 1.56 | 1.38
Nitrogen total (mg/L) | 16 | 19 | 21 | 25 | 14 | 22 | 19 | 17 | 13 | 7 | 19 | 18
Fòsfor total (mg/L) | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 7 | 11 | 11 | 13 | 16 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 31 | 46 | 38 | 37 | 54 | 44 | 23 | 26 | 34 | 30 | 35 | 46
DBO5 (mgO2/L) | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5
pH (upH) |  |  | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.7
Conductivitat (µg/cm) | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.27 | 1.31 | 1.06 | 1.14 | 1.26 | 1.17 | 1.14 | 1.48 | 1.24
Nitrogen total (mg/L) | 3.7 | 2.5 | 2 | 2.4 | 3.6 | 4 | 6.2 | 11.4 | 6.6 | 4.7 | 8.7 | 4.4
Fòsfor total (mg/L) | 0.8 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.4
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 99 | 96 | 94 | 96 | 92 | 97 | 97 | 94 | 97 | 92 | 98 | 96
DQ0 (%) | 88 | 89 | 87 | 93 | 84 | 90 | 92 | 92 | 86 | 81 | 85 | 84
DBO5 (%) | 97 | 95 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97
Nitrogen total (%) | 76 | 86 | 90 | 90 | 74 | 81 | 67 | 32 | 49 | 32 | 54 | 75
Fòsfor total (%) | 73 | 76 | 80 | 86 | 70 | 78 | 74 | 74 | 80 | 70 | 75 | 65

## 2011
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 186 | 166 | 150 | 130 | 130 | 144 | 82 | 80 | 162 | 92 | 154 | 125
DQ0 (mgO2/L) | 396 | 281 | 247 | 280 | 219 | 270 | 191 | 271 | 314 | 202 | 277 | 240
DB05 (mgO2/L) | 215 | 188 | 156 | 170 | 165 | 148 | 150 | 165 | 180 | 97 | 160 | 138
pH (upH) | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4
Conductivitat (µg/cm) | 1.39 | 1.43 | 1.56 | 1.86 | 1.72 | 1.75 | 1.72 | 1.85 | 1.82 | 1.75 | 1.72 | 1.61
Nitrogen total (mg/L) | 23 | 17 | 16 | 18 | 14 | 17 | 25 | 34 | 35 | 16 | 17 | 23
Fòsfor total (mg/L) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 4 | 11 | 8 | 13 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 41 | 50 | 39 | 60 | 47 | 39 | 31 | 42 | 46 | 39 | 37 | 44
DBO5 (mgO2/L) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5
pH (upH) | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 1.28 | 1.37 | 1.47 | 1.75 | 1.66 | 1.58 | 1.45 | 1.57 | 1.53 | 1.64 | 1.63 | 1.52
Nitrogen total (mg/L) | 8.2 | 8.8 | 10.9 | 14.9 | 6.8 | 1 | 1 | 0.8 | 4.6 | 1.5 | 2 | 9.5
Fòsfor total (mg/L) | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 1 | 1.4 | 2 | 1.1 | 0.7 | 1.6
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 98 | 93 | 94 | 90 | 94 | 93 | 93 | 92 | 97 | 94 | 94 | 93
DQ0 (%) | 90 | 82 | 84 | 79 | 79 | 86 | 84 | 85 | 85 | 81 | 87 | 82
DBO5 (%) | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 97 | 95 | 97 | 96
Nitrogen total (%) | 64 | 48 | 31 | 17 | 51 | 94 | 96 | 97 | 86 | 90 | 88 | 58
Fòsfor total (%) | 76 | 75 | 80 | 67 | 80 | 52 | 75 | 65 | 60 | 72 | 82 | 60

## 2012
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 170 | 118 | 123 | 397 | 93 | 100 | 201 | 119 | 113 | 133 | 174 | 98
DQ0 (mgO2/L) | 278 | 247 | 320 | 771 | 221 | 224 | 300 | 195 | 221 | 202 | 225 | 200
DB05 (mgO2/L) | 148 | 164 | 171 | 304 | 135 | 105 | 145 | 108 | 131 | 90 | 116 | 93
pH (upH) | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7
Conductivitat (µg/cm) | 1.41 | 1.59 | 1.44 | 1.6 | 1.49 | 1.36 | 1.43 | 1.47 | 1.67 | 1.51 | 1.67 | 1.56
Nitrogen total (mg/L) | 15 | 26 | 19 | 25 | 18 | 20 | 19 | 23 | 25 | 16 | 15 | 21
Fòsfor total (mg/L) | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5
DQ0 (mgO2/L) | 35 | 37 | 40 | 33 | 30 | 37 | 51 | 44 | 24 | 16 | 20 | 17
DBO5 (mgO2/L) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
pH (upH) | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 1.37 | 1.41 | 1.31 | 1.41 | 1.31 | 1.34 | 1.27 | 1.34 | 1.42 | 1.36 | 1.57 | 1.45
Nitrogen total (mg/L) | 2.8 | 2.5 | 8.2 | 4.2 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 6.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 4.8
Fòsfor total (mg/L) | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.6
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 96 | 92 | 94 | 98 | 89 | 94 | 97 | 94 | 94 | 98 | 96 | 95
DQ0 (%) | 88 | 85 | 88 | 96 | 87 | 83 | 83 | 78 | 89 | 92 | 91 | 91
DBO5 (%) | 97 | 97 | 97 | 98 | 96 | 95 | 97 | 95 | 96 | 94 | 96 | 95
Nitrogen total (%) | 81 | 90 | 56 | 83 | 91 | 94 | 91 | 70 | 93 | 91 | 90 | 77
Fòsfor total (%) | 65 | 84 | 67 | 86 | 70 | 67 | 65 | 76 | 90 | 70 | 72 | 80

## 2013
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 179 | 111 | 103 | 193 | 124 | 188 | 137 | 103 | 146 | 123 | 118 | 96
DQ0 (mgO2/L) | 339 | 248 | 189 | 280 | 226 | 303 | 213 | 285 | 201 | 217 | 233 | 179
DB05 (mgO2/L) | 169 | 133 | 113 | 138 | 119 | 127 | 97 | 124 | 91 | 106 | 112 | 93
pH (upH) | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.7
Conductivitat (µg/cm) | 1.47 | 1.5 | 1.49 | 1.28 | 1.51 | 1.34 | 1.55 | 1.45 | 1.78 | 1.91 | 1.68 | 3.85
Nitrogen total (mg/L) | 21 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 22 | 15 | 16 | 17 | 16
Fòsfor total (mg/L) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 20 | 18 | 16 | 26 | 20 | 20 | 16 | 18 | 21 | 13 | 18 | 22
DBO5 (mgO2/L) | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5
pH (upH) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 1.32 | 1.37 | 1.36 | 1.19 | 1.25 | 1.24 | 1.38 | 1.38 | 1.75 | 1.8 | 1.55 | 3.85
Nitrogen total (mg/L) | 3 | 3.3 | 2.4 | 6.5 | 3.8 | 3.4 | 4.4 | 3.1 | 1.4 | 2 | 2.2 | 2.4
Fòsfor total (mg/L) | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.9
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 96 | 91 | 91 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 97 | 98 | 97 | 91
DQ0 (%) | 94 | 93 | 92 | 91 | 91 | 93 | 92 | 94 | 90 | 94 | 92 | 88
DBO5 (%) | 98 | 96 | 96 | 97 | 95 | 97 | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 | 95
Nitrogen total (%) | 85 | 82 | 86 | 61 | 78 | 81 | 74 | 85 | 90 | 87 | 87 | 85
Fòsfor total (%) | 84 | 63 | 70 | 72 | 80 | 76 | 66 | 77 | 53 | 66 | 76 | 70

## 2014
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 175 | 127 | 110 | 169 | 126 | 142 | 245 | 144 | 136 | 140 | 145 | 144
DQ0 (mgO2/L) | 280 | 300 | 235 | 327 | 249 | 270 | 432 | 333 | 231 | 262 | 380 | 344
DB05 (mgO2/L) | 144 | 104 | 126 | 163 | 124 | 155 | 175 | 199 | 144 | 154 | 198 | 153
pH (upH) | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.4
Conductivitat (µg/cm) | 1.94 | 1.8 | 1.85 | 1.83 | 1.79 | 1.76 | 2 | 1.9 | 1.79 | 1.78 | 1.71 | 1.82
Nitrogen total (mg/L) | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 19 | 24 | 19 | 22 | 19 | 18 | 17
Fòsfor total (mg/L) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 4 | 7 | 26 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 11 | 17 | 37 | 18 | 14 | 16 | 19 | 17 | 18 | 16 | 19 | 16
DBO5 (mgO2/L) | 3 | 3 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4
pH (upH) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 1.83 | 1.68 | 1.7 | 1.69 | 1.64 | 1.59 | 1.61 | 1.69 | 1.51 | 1.6 | 1.62 | 1.68
Nitrogen total (mg/L) | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.9
Fòsfor total (mg/L) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 98 | 94 | 76 | 96 | 94 | 96 | 96 | 97 | 97 | 95 | 96 | 95
DQ0 (%) | 96 | 94 | 84 | 94 | 94 | 94 | 96 | 95 | 92 | 94 | 95 | 95
DBO5 (%) | 98 | 97 | 87 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97
Nitrogen total (%) | 77 | 78 | 77 | 81 | 88 | 85 | 90 | 90 | 89 | 88 | 88 | 82
Fòsfor total (%) | 77 | 77 | 70 | 73 | 82 | 75 | 90 | 75 | 70 | 72 | 63 | 83

## 2015
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 141 | 189 | 188 | 161 | 235 | 142 | 274 | 154 | 135 | 159 | 143 | 157
DQ0 (mgO2/L) | 318 | 344 | 407 | 370 | 384 | 314 | 492 | 337 | 358 | 372 | 358 | 392
DB05 (mgO2/L) | 147 | 205 | 218 | 222 | 183 | 164 | 184 | 189 | 160 | 194 | 187 | 215
pH (upH) | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 1.17 | 1.74 | 1.53 | 1.63 | 1.45 | 1.63 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.93 | 1.71 | 2.11
Nitrogen total (mg/L) | 22 | 20 | 16 | 21 | 15 | 19 | 20 | 21 | 21 | 24 | 20 | 24
Fòsfor total (mg/L) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 17 | 22 | 19 | 18 | 15 | 18
DBO5 (mgO2/L) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3
pH (upH) | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4
Conductivitat (µg/cm) | 1.09 | 1.64 | 1.44 | 1.52 | 1.38 | 1.47 | 1.59 | 1.58 | 1.6 | 1.71 | 1.66 | 1.9
Nitrogen total (mg/L) | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 2 | 1.9 | 1.4 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 1.2
Fòsfor total (mg/L) | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 2 | 1.5
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 96 | 97 | 97 | 96 | 98 | 94 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96
DQ0 (%) | 94 | 95 | 96 | 95 | 96 | 94 | 97 | 93 | 95 | 95 | 96 | 95
DBO5 (%) | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99
Nitrogen total (%) | 83 | 84 | 79 | 90 | 87 | 92 | 83 | 86 | 88 | 90 | 95 | 95
Fòsfor total (%) | 82 | 72 | 70 | 75 | 77 | 75 | 85 | 82 | 72 | 80 | 50 | 62

## 2016
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 157 | 150 | 179 | 218 | 179 | 169 | 153 | 157 | 156 | 116 | 127 | 120
DQ0 (mgO2/L) | 339 | 369 | 317 | 495 | 353 | 430 | 383 | 331 | 307 | 283 | 384 | 270
DB05 (mgO2/L) | 219 | 210 | 206 | 176 | 169 | 163 | 170 | 153 | 141 | 139 | 177 | 144
pH (upH) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 2.04 | 1.94 | 1596 | 1.82 | 1.86 | 1814 | 2 | 1.83 | 1.81 | 1.92 | 1.92 | 2.47
Nitrogen total (mg/L) | 25 | 20 | 20 | 20 | 33 | 19 | 21 | 36 | 31 | 27 | 25 | 21
Fòsfor total (mg/L) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 16 | 21 | 16 | 18 | 18 | 17 | 31 | 22 | 16 | 15 | 16 | 20
DBO5 (mgO2/L) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5
pH (upH) | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2
Conductivitat (µg/cm) | 1.93 | 1.75 | 1.48 | 1.65 | 1.67 | 1712 | 1.93 | 1.54 | 1.62 | 1.77 | 1.86 | 2.26
Nitrogen total (mg/L) | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 2.9 | 8.2 | 4.7 | 8.8 | 4.4 | 6.1 | 1.8 | 2 | 3.4
Fòsfor total (mg/L) | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.2
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 96 | 95 | 97 | 97 | 96 | 97 | 92 | 96 | 97 | 95 | 96 | 94
DQ0 (%) | 95 | 94 | 95 | 96 | 95 | 96 | 92 | 93 | 95 | 95 | 96 | 93
DBO5 (%) | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 95 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97
Nitrogen total (%) | 84 | 78 | 77 | 85 | 75 | 75 | 58 | 87 | 80 | 93 | 92 | 83
Fòsfor total (%) | 67 | 67 | 63 | 77 | 60 | 57 | 60 | 80 | 77 | 85 | 70 | 60

## 2017
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 131 | 164 | 145 | 145 | 141 | 137 | 144 | 153 | 153 | 155 | 224 | 146
DQ0 (mgO2/L) | 240 | 317 | 373 | 359 | 328 | 319 | 337 | 360 | 346 | 339 | 546 | 331
DB05 (mgO2/L) | 135 | 131 | 186 | 168 | 156 | 149 | 168 | 167 | 160 | 141 | 230 | 169
pH (upH) | 7.57 | 7.57 | 7.6 | 7.46 | 7.47 | 7.39 | 7.41 | 7.5 | 7.68 | 7.76 | 7.92 | 8
Conductivitat (µg/cm) | 1.92 | 1.98 | 1.86 | 1.69 | 1.37 | 1.86 | 1.88 | 1.9 | 1.74 | 1.81 | 1.79 | 2.01
Nitrogen total (mg/L) | 25.5 | 24 | 24.5 | 30.4 | 28 | 24.7 | 29.8 | 34.5 | 33 | 32.3 | 31.2 | 28.4
Fòsfor total (mg/L) | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 4.3 | 3.8 | 4.3 | 4 | 4.4 | 4.4 | 3.6
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 6 | 9 | 10 | 14 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 17 | 19 | 20 | 46 | 28 | 19 | 19 | 20 | 33 | 14 | 16 | 18
DBO5 (mgO2/L) | 4 | 4 | 6 | 13 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4
pH (upH) | 7.51 | 7.35 | 7.34 | 7.51 | 7.43 | 7.36 | 7.37 | 7.5 | 7.6 | 7.67 | 7.64 | 7.79
Conductivitat (µg/cm) | 1.75 | 1.85 | 1.7 | 1.52 | 1.3 | 1.58 | 1.68 | 1.64 | 1.61 | 1.63 | 1.67 | 1.85
Nitrogen total (mg/L) | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 20 | 12 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 7.7 | 2.5 | 1.8 | 1.9
Fòsfor total (mg/L) | 0.79 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0.75 | 0.64 | 1.28 | 1.22 | 1.81 | 1.2 | 1.36 | 1.08
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 95 | 94 | 93 | 90 | 94 | 95 | 95 | 96 | 95 | 97 | 98 | 96
DQ0 (%) | 93 | 94 | 95 | 87 | 92 | 94 | 94 | 95 | 91 | 96 | 97 | 95
DBO5 (%) | 97 | 97 | 97 | 93 | 95 | 97 | 96 | 95 | 95 | 96 | 98 | 98
Nitrogen total (%) | 77 | 75 | 74 | 34 | 57 | 86 | 91 | 92 | 76 | 92 | 94 | 93
Fòsfor total (%) | 78 | 60 | 75 | 62 | 76 | 85 | 66 | 71 | 54 | 72 | 69 | 70

## 2018
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 110 | 106 | 101 | 123 | 155 | 164 | 152 | 156 | 169 | 105 | 142 | 109
DQ0 (mgO2/L) | 296 | 282 | 232 | 274 | 317 | 315 | 301 | 366 | 363 | 198 | 196 | 200
DB05 (mgO2/L) | 125 | 130 | 110 | 130 | 142 | 139 | 143 | 171 | 148 | 75 | 79 | 90
pH (upH) | 8 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.8
Conductivitat (µg/cm) | 2027 | 2001 | 1951 | 1961 | 1961 | 1961 | 1923 | 1912 | 1832 | 1886 | 1890 | 2581
Nitrogen total (mg/L) | 30 | 31 | 27 | 32 | 36 | 33 | 40 | 32 | 38 | 22 | 23 | 29
Fòsfor total (mg/L) | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4
DQ0 (mgO2/L) | 15 | 23 | 18 | 19 | 18 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 19
DBO5 (mgO2/L) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
pH (upH) | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.7
Conductivitat (µg/cm) | 1860 | 1743 | 1878 | 1687 | 1687 | 1604 | 1567 | 1638 | 1557 | 1690 | 1845 | 2272
Nitrogen total (mg/L) | 1.8 | 2.5 | 4.1 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.8
Fòsfor total (mg/L) | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 93 | 91 | 89 | 93 | 95 | 96 | 95 | 96 | 96 | 94 | 96 | 96
DQ0 (%) | 94 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 93 | 93 | 90
DBO5 (%) | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 97 | 96 | 94 | 94 | 95
Nitrogen total (%) | 94 | 91 | 84 | 94 | 94 | 95 | 94 | 91 | 96 | 91 | 90 | 86
Fòsfor total (%) | 50 | 65 | 70 | 60 | 78 | 76 | 66 | 62 | 75 | 60 | 72 | 60