## 2010
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 230 | 254 | 231 | 285 | 216 | 396 | 199 | 224 | 204 | 159 | 316 | 747
DQ0 (mgO2/L) | 632 | 615 | 627 | 784 | 558 | 918 | 547 | 563 | 559 | 389 | 880 | 982
DB05 (mgO2/L) | 430 | 385 | 433 | 520 | 368 | 540 | 323 | 348 | 348 | 273 | 565 | 690
pH (upH) |  |  | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.6
Conductivitat (µg/cm) | 1.48 | 1.2 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.23 | 1.19 | 1.27 | 1.3 | 1.04 | 0.8 | 0.95
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 55 | 48 | 68 | 56 | 37 | 21 | 21 | 24 | 21 | 18 | 33 | 76
DQ0 (mgO2/L) | 125 | 169 | 160 | 149 | 104 | 83 | 62 | 86 | 65 | 69 | 125 | 234
DBO5 (mgO2/L) | 37 | 41 | 41 | 33 | 32 | 18 | 17 | 20 | 16 | 17 | 27 | 51
pH (upH) |  |  | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8 | 7.9 | 7.9
Conductivitat (µg/cm) | 1.28 | 1.29 | 1.17 | 1.09 | 1.05 | 1.16 | 1.16 | 1.19 | 1.13 | 1.04 | 0.93 | 0.79
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 77 | 81 | 71 | 80 | 83 | 95 | 89 | 89 | 90 | 89 | 90 | 90
DQ0 (%) | 80 | 73 | 74 | 81 | 81 | 91 | 89 | 85 | 88 | 82 | 86 | 76
DBO5 (%) | 91 | 89 | 91 | 94 | 91 | 97 | 95 | 94 | 96 | 94 | 95 | 93
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2011
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 409 | 233 | 211 | 301 | 185 | 454 | 621 | 265 | 226 | 288 | 295 | 306
DQ0 (mgO2/L) | 770 | 689 | 542 | 653 | 444 | 1288 | 1537 | 820 | 736 | 963 | 998 | 1014
DB05 (mgO2/L) | 545 | 430 | 373 | 405 | 280 | 840 | 743 | 470 | 503 | 545 | 588 | 575
pH (upH) | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3
Conductivitat (µg/cm) | 1.11 | 0.97 | 1.12 | 1.06 | 0.98 | 1.2 | 1.22 | 1.35 | 1.22 | 1.5 | 1.08 | 1.07
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 68 | 61 | 34 | 38 | 18 | 28 | 28 | 47 | 38 | 38 | 25 | 86
DQ0 (mgO2/L) | 229 | 194 | 156 | 126 | 67 | 86 | 106 | 121 | 86 | 83 | 144 | 237
DBO5 (mgO2/L) | 47 | 46 | 23 | 23 | 18 | 16 | 22 | 23 | 19 | 23 | 42 | 92
pH (upH) | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.6
Conductivitat (µg/cm) | 1.02 | 0.98 | 1 | 1.05 | 0.97 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 1.09 | 1.11
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 83 | 74 | 84 | 87 | 90 | 94 | 96 | 82 | 83 | 87 | 91 | 72
DQ0 (%) | 70 | 72 | 71 | 81 | 85 | 93 | 93 | 85 | 86 | 91 | 86 | 77
DBO5 (%) | 91 | 89 | 94 | 94 | 94 | 98 | 97 | 95 | 96 | 96 | 93 | 84
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2012
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 281 | 200 | 283 | 265 | 223 | 246 | 306 | 233 | 282 | 186 | 576 | 842
DQ0 (mgO2/L) | 699 | 633 | 786 | 792 | 725 | 680 | 713 | 586 | 666 | 459 | 966 | 1986
DB05 (mgO2/L) | 448 | 400 | 480 | 443 | 498 | 425 | 360 | 405 | 393 | 268 | 438 | 660
pH (upH) | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 1.31 | 1.26 | 1.19 | 1.41 | 1.16 | 1.29 | 1.3 | 1.05 | 1.17 | 1.25 | 1.14 | 1.71
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 39 | 38 | 67 | 33 | 59 | 56 | 56 | 76 | 39 | 25 | 45 | 85
DQ0 (mgO2/L) | 158 | 144 | 185 | 115 | 149 | 146 | 128 | 142 | 127 | 73 | 151 | 252
DBO5 (mgO2/L) | 46 | 36 | 42 | 22 | 27 | 28 | 22 | 30 | 22 | 18 | 56 | 97
pH (upH) | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 1.3 | 1.39 | 1.29 | 0.99 | 1.18 | 1.24 | 1.3 | 1.17 | 1.05 | 1.2 | 0.99 | 1.33
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 86 | 81 | 76 | 88 | 73 | 77 | 82 | 68 | 86 | 86 | 92 | 90
DQ0 (%) | 77 | 77 | 76 | 85 | 79 | 79 | 82 | 76 | 81 | 84 | 84 | 87
DBO5 (%) | 90 | 91 | 91 | 95 | 95 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93 | 87 | 85
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2013
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 322 | 576 | 259 | 268 | 298 | 360 | 193 | 291 | 197 | 370 | 244 | 488
DQ0 (mgO2/L) | 1046 | 1711 | 659 | 808 | 824 | 829 | 634 | 662 | 468 | 843 | 923 | 1080
DB05 (mgO2/L) | 615 | 727 | 317 | 412 | 515 | 455 | 373 | 477 | 297 | 496 | 513 | 550
pH (upH) | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.7
Conductivitat (µg/cm) | 1.36 | 1.26 | 0.89 | 1.09 | 1.16 | 1.01 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | 1.62 | 1.02 | 2.13
Nitrogen total (mg/L) | Ago: 39; Set: 39; Oct: 38; Nov: 60; Des: 63
Fòsfor total (mg/L) | Ago: 8; Set: 7; Oct: 7; Nov: 11; Des: 8
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 124 | 40 | 51 | 41 | 32 | 53 | 28 | 40 | 46 | 25 | 28 | 42
DQ0 (mgO2/L) | 263 | 161 | 85 | 129 | 104 | 109 | 82 | 91 | 106 | 78 | 95 | 108
DBO5 (mgO2/L) | 102 | 34 | 22 | 19 | 20 | 22 | 20 | 15 | 17 | 15 | 16 | 31
pH (upH) | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6
Conductivitat (µg/cm) | 1.59 | 1.24 | 0.92 | 1 | 0.92 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.52 | 1.76 | 1.78
Nitrogen total (mg/L) | Ago: 46.4; Set: 41.4; Oct: 36.3; Nov: 48.2; Des: 43.9
Fòsfor total (mg/L) | Ago: 7; Set: 6.5; Oct: 5.5; Nov: 6.7; Des: 5.6
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 61 | 93 | 80 | 85 | 89 | 85 | 85 | 86 | 77 | 93 | 89 | 91
DQ0 (%) | 75 | 91 | 87 | 84 | 87 | 87 | 87 | 86 | 77 | 91 | 90 | 90
DBO5 (%) | 83 | 95 | 93 | 95 | 96 | 95 | 95 | 97 | 94 | 97 | 89 | 94
Nitrogen total (%) | Ago: -18; Set: -6; Oct: 4; Nov: 19; Des: 30
Fòsfor total (%) | Ago: 12; Set: 7; Oct: 21; Nov: 39; Des: 30

## 2014
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 185 | 330 | 417 | 197 | 311 | 403 | 295 | 215 | 183 | 304 | 363 | 382
DQ0 (mgO2/L) | 737 | 974 | 1221 | 637 | 742 | 1161 | 801 | 626 | 527 | 784 | 1142 | 675
DB05 (mgO2/L) | 453 | 510 | 613 | 338 | 420 | 640 | 413 | 353 | 264 | 455 | 563 | 345
pH (upH) | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.6
Conductivitat (µg/cm) | 1.81 | 1.72 | 1.73 | 1.4 | 1.52 | 1.48 | 1.44 | 1.33 | 1.17 | 1.56 | 1.85 | 1.51
Nitrogen total (mg/L) | 61 | 42 | 76 | 64 | 47 | 35 | 75 | 45 | 33 | 46 | 62 | 38
Fòsfor total (mg/L) | 9 | 7 | 12 | 11 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 53 | 72 | 61 | 34 | 22 | 32 | 43 | 49 | 30 | 24 | 46 | 39
DQ0 (mgO2/L) | 135 | 130 | 199 | 137 | 127 | 121 | 141 | 125 | 97 | 90 | 151 | 118
DBO5 (mgO2/L) | 25 | 33 | 40 | 23 | 22 | 21 | 19 | 23 | 19 | 22 | 38 | 28
pH (upH) | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 8 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.7
Conductivitat (µg/cm) | 1.89 | 1.69 | 1.57 | 1.24 | 1.31 | 1.41 | 1.39 | 1.3 | 1.05 | 1.15 | 1.56 | 1.05
Nitrogen total (mg/L) | 54 | 41.2 | 42.9 | 35.2 | 29.9 | 36.1 | 38.2 | 31.3 | 31.5 | 16.5 | 28.3 | 14.9
Fòsfor total (mg/L) | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 6.4 | 7.8 | 8 | 6.3 | 4.4 | 6.2 | 3.7
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 71 | 78 | 85 | 83 | 93 | 92 | 85 | 77 | 84 | 92 | 87 | 90
DQ0 (%) | 82 | 87 | 84 | 78 | 83 | 90 | 82 | 80 | 82 | 89 | 87 | 83
DBO5 (%) | 94 | 94 | 93 | 93 | 95 | 97 | 95 | 93 | 93 | 95 | 93 | 92
Nitrogen total (%) | 11 | 1 | 43 | 44 | 36 | -3 | 49 | 30 | 4 | 64 | 54 | 60
Fòsfor total (%) | 31 | 7 | 46 | 34 | 18 | 20 | 35 | 0 | -5 | 37 | 22 | 38

## 2015
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 355 | 262 | 298 | 217 | 305 | 260 | 293 | 210 | 259 | 256 | 290 | 438
DQ0 (mgO2/L) | 697 | 948 | 676 | 688 | 795 | 909 | 982 | 606 | 677 | 762 | 1090 | 1547
DB05 (mgO2/L) | 448 | 488 | 404 | 358 | 360 | 433 | 476 | 308 | 324 | 410 | 623 | 776
pH (upH) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 1.19 | 1.56 | 1.27 | 1.36 | 1.48 | 1.58 | 1.64 | 1.69 | 1.77 | 2.05 | 1.86 | 2.52
Nitrogen total (mg/L) | 66 | 60 | 48 | 60 | 56 | 42 | 44 | 45 | 43 | 62 | 48 | 59
Fòsfor total (mg/L) | 11 | 8 | 12 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 73 | 55 | 25 | 33 | 35 | 29 | 16 | 41 | 70 | 25 | 33 | 31
DQ0 (mgO2/L) | 184 | 176 | 158 | 124 | 128 | 121 | 89 | 108 | 166 | 124 | 142 | 216
DBO5 (mgO2/L) | 35 | 36 | 34 | 21 | 31 | 21 | 10 | 15 | 55 | 21 | 37 | 24
pH (upH) | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 1.25 | 1.46 | 1.28 | 1.05 | 1.16 | 1.34 | 1.48 | 1.45 | 1.23 | 1.51 | 1.55 | 2.07
Nitrogen total (mg/L) | 44 | 50.1 | 45.1 | 27 | 31.1 | 22.9 | 39.8 | 37.8 | 16.3 | 14.5 | 14.8 | 38.5
Fòsfor total (mg/L) | 6.1 | 7.3 | 7 | 4.3 | 5.9 | 7 | 6 | 6.5 | 7.6 | 7.3 | 7 | 9.1
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 79 | 79 | 89 | 85 | 89 | 89 | 95 | 80 | 73 | 90 | 89 | 93
DQ0 (%) | 74 | 81 | 77 | 82 | 84 | 87 | 91 | 82 | 75 | 84 | 87 | 86
DBO5 (%) | 92 | 93 | 94 | 94 | 91 | 95 | 98 | 95 | 83 | 95 | 94 | 97
Nitrogen total (%) | 33 | 16 | 6 | 55 | 44 | 45 | 9 | 16 | 62 | 76 | 69 | 34
Fòsfor total (%) | 44 | 8 | 41 | 57 | 26 | 36 | 40 | 18 | 15 | 18 | 22 | 30

## 2016
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 458 | 388 | 201 | 228 | 343 | 342 | 266 | 283 | 297 | 321 | 472 | 422
DQ0 (mgO2/L) | 1145 | 1076 | 607 | 769 | 1183 | 863 | 823 | 743 | 818 | 1012 | 1342 | 1084
DB05 (mgO2/L) | 578 | 773 | 348 | 360 | 518 | 410 | 473 | 283 | 468 | 450 | 672 | 580
pH (upH) | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 8
Conductivitat (µg/cm) | 2.36 | 1.97 | 1.68 | 1.38 | 1.93 | 1739 | 1.79 | 1.49 | 1.6 | 2.16 | 2.07 | 2.08
Nitrogen total (mg/L) | 87 | 66 | 36 | 35 | 58 | 36 | 57 | 70 | 65 | 77 | 67 | 127
Fòsfor total (mg/L) | 14 | 11 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 32 | 40 | 33 | 25 | 29 | 29 | 30 | 55 | 29 | 23 | 64 | 61
DQ0 (mgO2/L) | 260 | 258 | 173 | 123 | 142 | 129 | 128 | 100 | 85 | 95 | 207 | 239
DBO5 (mgO2/L) | 27 | 25 | 20 | 11 | 24 | 26 | 15 | 17 | 14 | 18 | 41 | 45
pH (upH) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.2
Conductivitat (µg/cm) | 2.16 | 1.8 | 1.57 | 1.24 | 1.85 | 1648 | 1.66 | 1.23 | 1.41 | 1.38 | 1.87 | 1.61
Nitrogen total (mg/L) | 55 | 54.9 | 26.3 | 25.5 | 45.7 | 20.5 | 15.3 | 14.3 | 39.3 | 33.4 | 27.3 | 45.2
Fòsfor total (mg/L) | 9.1 | 9.5 | 6.7 | 4.5 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 7.1 | 8.5 | 7.6 | 6.3 | 7.1
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 93 | 90 | 84 | 89 | 20 | 92 | 89 | 81 | 90 | 93 | 86 | 86
DQ0 (%) | 77 | 76 | 71 | 84 | 141 | 85 | 84 | 87 | 90 | 91 | 85 | 78
DBO5 (%) | 95 | 97 | 94 | 97 | 19 | 94 | 97 | 96 | 97 | 96 | 94 | 92
Nitrogen total (%) | 36 | 16 | 26 | 27 | 21 | 43 | 73 | 79 | 39 | 56 | 59 | 64
Fòsfor total (%) | 35 | 13 | 39 | 25 | 29 | 30 | 37 | 29 | 22 | 24 | 42 | 45

## 2017
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 854 | 242 | 414 | 537 | 620 | 508 | 402 | 318 | 340 | 318 | 356 | 433
DQ0 (mgO2/L) | 1533 | 723 | 1310 | 1332 | 1636 | 1129 | 1052 | 900 | 977 | 950 | 1189 | 1431
DB05 (mgO2/L) | 755 | 413 | 552 | 713 | 668 | 658 | 593 | 498 | 533 | 570 | 715 | 715
pH (upH) | 7.39 | 7.71 | 7.98 | 7.65 | 7.4 | 7.27 | 7.26 | 7.41 | 7.82 | 7.83 | 7.81 | 8.33
Conductivitat (µg/cm) | 2 | 1.99 | 2.11 | 1.74 | 1.69 | 1.76 | 1.85 | 1.45 | 1.73 | 2.11 | 2.22 | 2.67
Nitrogen total (mg/L) | 86.5 | 48.8 | 94 | 116.7 | 136.9 | 76.6 | 66.8 | 59.6 | 97 | 89.4 | 97.9 | 78
Fòsfor total (mg/L) | 14.4 | 6 | 11.7 | 13.4 | 16.2 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 12.2 | 11.4 | 10.8 | 10
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 72 | 43 | 39 | 32 | 28 | 21 | 16 | 23 | 18 | 22 | 38 | 52
DQ0 (mgO2/L) | 269 | 207 | 230 | 207 | 135 | 123 | 108 | 98 | 77 | 78 | 218 | 261
DBO5 (mgO2/L) | 49 | 43 | 27 | 34 | 27 | 21 | 15 | 17 | 15 | 17 | 37 | 49
pH (upH) | 7.61 | 7.74 | 7.29 | 7.46 | 7.02 | 7.41 | 7.52 | 7.61 | 7.79 | 7.82 | 7.7 | 8.02
Conductivitat (µg/cm) | 2.16 | 1.64 | 1.63 | 1.48 | 1.15 | 1.52 | 1.38 | 1.25 | 1.22 | 1.35 | 1.57 | 2.4
Nitrogen total (mg/L) | 41.5 | 49.7 | 50.6 | 33.7 | 40.5 | 24.8 | 13.9 | 18.2 | 26.6 | 23.3 | 50 | 58
Fòsfor total (mg/L) | 6.98 | 5.1 | 7.01 | 8.12 | 9.02 | 8.07 | 9.19 | 8.32 | 7.17 | 6.57 | 7.47 | 8.06
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 92 | 82 | 91 | 94 | 96 | 96 | 96 | 93 | 95 | 93 | 89 | 88
DQ0 (%) | 82 | 71 | 82 | 84 | 92 | 89 | 90 | 89 | 92 | 92 | 82 | 82
DBO5 (%) | 93 | 90 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 | 93
Nitrogen total (%) | 52 | -1 | 46 | 71 | 70 | 67 | 79 | 69 | 72 | 73 | 48 | 25
Fòsfor total (%) | 51 | 15 | 40 | 39 | 44 | 25 | 17 | 25 | 41 | 42 | 30 | 19

## 2018
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 358 | 282 | 299 | 448 | 449 | 356 | 307 | 267 | 287 | 259 | 196 | 241
DQ0 (mgO2/L) | 1286 | 854 | 1255 | 1805 | 1959 | 1043 | 1054 | 821 | 1085 | 737 | 566 | 885
DB05 (mgO2/L) | 624 | 483 | 585 | 840 | 642 | 373 | 478 | 430 | 570 | 380 | 300 | 453
pH (upH) | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 8.1 | 8 | 8
Conductivitat (µg/cm) | 2590 | 2078 | 2183 | 2355 | 1939 | 1748 | 1603 | 1443 | 1679 | 1976 | 1569 | 2045
Nitrogen total (mg/L) | 94 | 83 | 95 | 121 | 112 | 63 | 69 | 85 | 92 | 92 | 67 | 99
Fòsfor total (mg/L) | 12 | 10 | 11 | 17 | 14 | 9 | 9 | 13 | 10 | 11 | 9 | 14
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 40 | 26 | 21 | 20 | 16 | 9 | 17 | 17 | 28 | 10 | 7 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 232 | 135 | 107 | 97 | 68 | 59 | 61 | 61 | 61 | 37 | 16 | 40
DBO5 (mgO2/L) | 35 | 17 | 13 | 15 | 11 | 11 | 14 | 13 | 18 | 10 | 4 | 12
pH (upH) | 8.1 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8 | 8.1 | 7.6 | 8
Conductivitat (µg/cm) | 2368 | 1650 | 1732 | 1607 | 1740 | 1375 | 1432 | 1136 | 1047 | 1158 | 1116 | 2159
Nitrogen total (mg/L) | 59.6 | 37.7 | 43.6 | 18.8 | 18.7 | 18.4 | 25 | 12.5 | 10.3 | 14.2 | 16.3 | 21.5
Fòsfor total (mg/L) | 6.7 | 3.6 | 2.9 | 6.1 | 8.2 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 3.7 | 5.4
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 88 | 90 | 92 | 95 | 96 | 97 | 94 | 93 | 90 | 96 | 96 | 95
DQ0 (%) | 81 | 84 | 91 | 94 | 96 | 94 | 94 | 92 | 94 | 94 | 97 | 95
DBO5 (%) | 94 | 96 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 97 | 98 | 97
Nitrogen total (%) | 36 | 54 | 54 | 84 | 83 | 70 | 63 | 85 | 88 | 84 | 75 | 78
Fòsfor total (%) | 44 | 64 | 73 | 64 | 41 | 32 | 27 | 53 | 44 | 52 | 58 | 61