## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 169101
Energia consumida (Kwh/any): | 189980
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 288 | 39
DQ0 (mgO2/L) | 671 | 119
DBO5 (mgO2/L) | 435 | 29
pH (upH) | 6.13 | 6.43
Conductivitat (µg/cm) | 1.16 | 1.11
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 158696
Energia consumida (Kwh/any): | 174648
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 316 | 42
DQ0 (mgO2/L) | 871 | 136
DBO5 (mgO2/L) | 524 | 32
pH (upH) | 7.52 | 7.86
Conductivitat (µg/cm) | 1.16 | 1.06
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 151397
Energia consumida (Kwh/any): | 171216
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 326 | 51
DQ0 (mgO2/L) | 807 | 147
DBO5 (mgO2/L) | 434 | 37
pH (upH) | 7.43 | 7.74
Conductivitat (µg/cm) | 1.27 | 1.2
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 145615
Energia consumida (Kwh/any): | 163728
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 322 | 45
DQ0 (mgO2/L) | 873 | 117
DBO5 (mgO2/L) | 478 | 27
pH (upH) | 7.5 | 7.63
Conductivitat (µg/cm) | 1.24 | 1.31
Nitrogen total (mg/L) | 19.92 | 18.02
Fòsfor total (mg/L) | 3.42 | 2.61

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 144426
Energia consumida (Kwh/any): | 154037
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 298 | 42
DQ0 (mgO2/L) | 835 | 130
DBO5 (mgO2/L) | 447 | 26
pH (upH) | 7.57 | 7.68
Conductivitat (µg/cm) | 1.54 | 1.39
Nitrogen total (mg/L) | 52 | 33.33
Fòsfor total (mg/L) | 8.5 | 6.3

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 113149
Energia consumida (Kwh/any): | 140408
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 286 | 38
DQ0 (mgO2/L) | 864 | 144
DBO5 (mgO2/L) | 450 | 28
pH (upH) | 7.54 | 7.53
Conductivitat (µg/cm) | 1.66 | 1.4
Nitrogen total (mg/L) | 52.75 | 31.83
Fòsfor total (mg/L) | 9.83 | 6.76

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 104636
Energia consumida (Kwh/any): | 140668
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 335 | 37
DQ0 (mgO2/L) | 955 | 161
DBO5 (mgO2/L) | 492 | 23
pH (upH) | 7.55 | 7.55
Conductivitat (µg/cm) | 146.62 | 138.81
Nitrogen total (mg/L) | 65.08 | 33.56
Fòsfor total (mg/L) | 10.75 | 7.34

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 99937
Energia consumida (Kwh/any): | 145191
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 445 | 33
DQ0 (mgO2/L) | 1180 | 167
DBO5 (mgO2/L) | 615 | 29
pH (upH) | 7.65 | 7.58
Conductivitat (µg/cm) | 1.94 | 1.56
Nitrogen total (mg/L) | 87.35 | 35.9
Fòsfor total (mg/L) | 11.62 | 7.59

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 118905
Energia consumida (Kwh/any): | 273322
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 312 | 18
DQ0 (mgO2/L) | 1112 | 81
DBO5 (mgO2/L) | 513 | 14
pH (upH) | 7.73 | 7.83
Conductivitat (µg/cm) | 1934 | 1543.33
Nitrogen total (mg/L) | 89.33 | 24.72
Fòsfor total (mg/L) | 11.58 | 5.51