## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 28059
Energia consumida (Kwh/any): | 53771
Producció fangs (m3/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 358 | 34
DQ0 (mgO2/L) | 790 | 66
DBO5 (mgO2/L) | 363 | 16
pH (upH) | 7.57 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 2.05 | 1.59
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 31018
Energia consumida (Kwh/any): | 45067
Producció fangs (m3/any): | 360
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 237 | 20
DQ0 (mgO2/L) | 688 | 55
DBO5 (mgO2/L) | 283 | 13
pH (upH) | 7.64 | 7.67
Conductivitat (µg/cm) | 2.24 | 1.74
Nitrogen total (mg/L) | 69.08 | 16.76
Fòsfor total (mg/L) | 9.92 | 3.07

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 32142
Energia consumida (Kwh/any): | 38173
Producció fangs (m3/any): | 360
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 257 | 22
DQ0 (mgO2/L) | 730 | 50
DBO5 (mgO2/L) | 287 | 10
pH (upH) | 7.65 | 7.64
Conductivitat (µg/cm) | 2.18 | 1.71
Nitrogen total (mg/L) | 59.92 | 12.38
Fòsfor total (mg/L) | 8.5 | 3.36

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 26941
Energia consumida (Kwh/any): | 27897
Producció fangs (m3/any): | 330
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 275 | 21
DQ0 (mgO2/L) | 749 | 52
DBO5 (mgO2/L) | 333 | 13
pH (upH) | 7.62 | 7.43
Conductivitat (µg/cm) | 2.07 | 1.81
Nitrogen total (mg/L) | 55.47 | 17.36
Fòsfor total (mg/L) | 7.47 | 2.87

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 27186
Energia consumida (Kwh/any): | 25784
Producció fangs (m3/any): | 360
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 232 | 17
DQ0 (mgO2/L) | 666 | 55
DBO5 (mgO2/L) | 395 | 15
pH (upH) | 7.3 | 7.37
Conductivitat (µg/cm) | 1.43 | 1.32
Nitrogen total (mg/L) | 65.28 | 21.11
Fòsfor total (mg/L) | 8.37 | 3.12

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 26629
Energia consumida (Kwh/any): | 28561
Producció fangs (m3/any): | 390
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 291 | 15
DQ0 (mgO2/L) | 679 | 56
DBO5 (mgO2/L) | 339 | 15
pH (upH) | 7.2 | 7.3
Conductivitat (µg/cm) | 0.85 | 0.9
Nitrogen total (mg/L) | 70.75 | 20.08
Fòsfor total (mg/L) | 8.75 | 3.27

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 27232
Energia consumida (Kwh/any): | 28897
Producció fangs (m3/any): | 390
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 252 | 18
DQ0 (mgO2/L) | 665 | 57
DBO5 (mgO2/L) | 354 | 16
pH (upH) | 7.4 | 7.6
Conductivitat (µg/cm) | 1.43 | 1.15
Nitrogen total (mg/L) | 68.5 | 21.72
Fòsfor total (mg/L) | 8.64 | 3.43

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 25954
Energia consumida (Kwh/any): | 26686
Producció fangs (m3/any): | 330
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 0 | 0
DQ0 (mgO2/L) | 0 | 0
DBO5 (mgO2/L) | 0 | 0
pH (upH) | 7.24 | 7.37
Conductivitat (µg/cm) | 2.2 | 1.87
Nitrogen total (mg/L) | 73.68 | 26.58
Fòsfor total (mg/L) | 8.62 | 4.15

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 34150
Energia consumida (Kwh/any): | 6963
Producció fangs (m3/any): | 360
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 212 | 17
DQ0 (mgO2/L) | 551 | 55
DBO5 (mgO2/L) | 292 | 15
pH (upH) | 7.29 | 7.42
Conductivitat (µg/cm) | 2137.58 | 1972.67
Nitrogen total (mg/L) | 68.71 | 26.53
Fòsfor total (mg/L) | 7.27 | 2.93