## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 109588
Energia consumida (Kwh/any): | 71706
Producció fangs (Tn/any): | 113.33
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 56 | 4
DQ0 (mgO2/L) | 181 | 15
DBO5 (mgO2/L) | 88 | 5
pH (upH) | 0 | 0
Conductivitat (µg/cm) | 0 | 0
Nitrogen total (mg/L) | 23.19 | 7.02
Fòsfor total (mg/L) | 2.72 | 0.98

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 96996
Energia consumida (Kwh/any): | 70318
Producció fangs (Tn/any): | 92.62
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 102 | 5
DQ0 (mgO2/L) | 254 | 27
DBO5 (mgO2/L) | 160 | 3
pH (upH) | 3.68 | 3.86
Conductivitat (µg/cm) | 0.99 | 0.74
Nitrogen total (mg/L) | 32.25 | 2.61
Fòsfor total (mg/L) | 5.83 | 1.6

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 262774
Energia consumida (Kwh/any): | 142429
Producció fangs (Tn/any): | 240.46
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 201 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 506 | 42
DBO5 (mgO2/L) | 299 | 5
pH (upH) | 7.34 | 7.57
Conductivitat (µg/cm) | 1.71 | 1.34
Nitrogen total (mg/L) | 54.17 | 4
Fòsfor total (mg/L) | 12.58 | 2.43

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 199203
Energia consumida (Kwh/any): | 128141
Producció fangs (Tn/any): | 218.76
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 230 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 556 | 33
DBO5 (mgO2/L) | 291 | 5
pH (upH) | 7.34 | 7.54
Conductivitat (µg/cm) | 1.98 | 1.54
Nitrogen total (mg/L) | 56.75 | 6.76
Fòsfor total (mg/L) | 14.25 | 1.96

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 194678
Energia consumida (Kwh/any): | 135412
Producció fangs (Tn/any): | 257.7
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 212 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 527 | 28
DBO5 (mgO2/L) | 262 | 4
pH (upH) | 7.48 | 7.6
Conductivitat (µg/cm) | 2.12 | 1.78
Nitrogen total (mg/L) | 45.17 | 6.44
Fòsfor total (mg/L) | 14.08 | 1.02

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 201906
Energia consumida (Kwh/any): | 152391
Producció fangs (Tn/any): | 189.52
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 285 | 5
DQ0 (mgO2/L) | 615 | 27
DBO5 (mgO2/L) | 285 | 4
pH (upH) | 7.5 | 7.53
Conductivitat (µg/cm) | 1.91 | 1.62
Nitrogen total (mg/L) | 47.42 | 9.55
Fòsfor total (mg/L) | 12.75 | 1.05

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 181556
Energia consumida (Kwh/any): | 135234
Producció fangs (Tn/any): | 236.34
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 184 | 12
DQ0 (mgO2/L) | 472 | 37
DBO5 (mgO2/L) | 231 | 6
pH (upH) | 7.53 | 7.53
Conductivitat (µg/cm) | 161.98 | 127.6
Nitrogen total (mg/L) | 55.42 | 16.27
Fòsfor total (mg/L) | 10.67 | 1.17

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 179214
Energia consumida (Kwh/any): | 132751
Producció fangs (Tn/any): | 246.7
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 210 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 530 | 31
DBO5 (mgO2/L) | 263 | 6
pH (upH) | 7.57 | 7.68
Conductivitat (µg/cm) | 2.22 | 1.89
Nitrogen total (mg/L) | 65 | 13.49
Fòsfor total (mg/L) | 9.45 | 0.72

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 218821
Energia consumida (Kwh/any): | 136443
Producció fangs (Tn/any): | 274.28
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 207 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 482 | 28
DBO5 (mgO2/L) | 223 | 6
pH (upH) | 7.65 | 7.73
Conductivitat (µg/cm) | 2073.67 | 1746.08
Nitrogen total (mg/L) | 58.5 | 12.03
Fòsfor total (mg/L) | 11.08 | 0.54