## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 406992
Energia consumida (Kwh/any): | 163369
Producció fangs (Tn/any): | 343.18
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 130 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 333 | 37
DBO5 (mgO2/L) | 209 | 5
pH (upH) | 6.36 | 6.49
Conductivitat (µg/cm) | 2.34 | 2.18
Nitrogen total (mg/L) | 34.75 | 9.88
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 334658
Energia consumida (Kwh/any): | 177743
Producció fangs (Tn/any): | 425.6
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 229 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 481 | 47
DBO5 (mgO2/L) | 287 | 5
pH (upH) | 7.56 | 7.83
Conductivitat (µg/cm) | 2.82 | 2.53
Nitrogen total (mg/L) | 43.33 | 6.32
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 282867
Energia consumida (Kwh/any): | 164909
Producció fangs (Tn/any): | 345.59
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 250 | 5
DQ0 (mgO2/L) | 658 | 49
DBO5 (mgO2/L) | 380 | 5
pH (upH) | 7.37 | 7.61
Conductivitat (µg/cm) | 2.64 | 2.35
Nitrogen total (mg/L) | 50.58 | 3.11
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 298044
Energia consumida (Kwh/any): | 147849
Producció fangs (Tn/any): | 383.28
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 301 | 5
DQ0 (mgO2/L) | 668 | 28
DBO5 (mgO2/L) | 328 | 4
pH (upH) | 7.44 | 7.59
Conductivitat (µg/cm) | 2.61 | 2.35
Nitrogen total (mg/L) | 43 | 3.94
Fòsfor total (mg/L) | 1.83 | 22.42

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 308582
Energia consumida (Kwh/any): | 168707
Producció fangs (Tn/any): | 376.62
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 216 | 5
DQ0 (mgO2/L) | 597 | 25
DBO5 (mgO2/L) | 312 | 4
pH (upH) | 7.54 | 7.58
Conductivitat (µg/cm) | 3.43 | 2.96
Nitrogen total (mg/L) | 40.83 | 3.93
Fòsfor total (mg/L) | 11 | 3.45

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 292853
Energia consumida (Kwh/any): | 168596
Producció fangs (Tn/any): | 313.56
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 254 | 5
DQ0 (mgO2/L) | 652 | 26
DBO5 (mgO2/L) | 320 | 3
pH (upH) | 7.59 | 7.56
Conductivitat (µg/cm) | 2.9 | 2.6
Nitrogen total (mg/L) | 46.42 | 3.91
Fòsfor total (mg/L) | 11.5 | 3.41

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 287025
Energia consumida (Kwh/any): | 163294
Producció fangs (Tn/any): | 402.18
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 265 | 5
DQ0 (mgO2/L) | 667 | 26
DBO5 (mgO2/L) | 340 | 4
pH (upH) | 7.49 | 7.51
Conductivitat (µg/cm) | 238.47 | 3.11
Nitrogen total (mg/L) | 53.33 | 4.48
Fòsfor total (mg/L) | 10.75 | 3.41

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 297265
Energia consumida (Kwh/any): | 14424
Producció fangs (Tn/any): | 338.3
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 323 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 769 | 27
DBO5 (mgO2/L) | 335 | 5
pH (upH) | 7.54 | 7.64
Conductivitat (µg/cm) | 3.44 | 2.96
Nitrogen total (mg/L) | 54.55 | 7.32
Fòsfor total (mg/L) | 11.2 | 3.65

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 332608
Energia consumida (Kwh/any): | 176156
Producció fangs (Tn/any): | 331.2
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 241 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 601 | 22
DBO5 (mgO2/L) | 267 | 4
pH (upH) | 7.56 | 7.67
Conductivitat (µg/cm) | 4152.33 | 3520.67
Nitrogen total (mg/L) | 48.83 | 5.37
Fòsfor total (mg/L) | 10.42 | 3.65