## 2010
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 266 | 372 | 296 | 585 | 182 | 268 | 378 | 358 | 497 | 294 | 404 | 761
DQ0 (mgO2/L) | 1140 | 1280 | 828 | 1077 | 746 | 845 | 1004 | 769 | 998 | 712 | 595 | 1194
DB05 (mgO2/L) | 386 | 486 | 333 | 542 | 379 | 268 | 290 | 284 | 416 | 269 | 271 | 780
pH (upH) | 7.11 | 7.2 | 8.33 | 7.77 | 8.2 | 7.61 | 7.6 | 7.56 | 6.87 | 7.65 | 7.77 | 7.39
Conductivitat (µg/cm) | 1.66 | 1.12 | 1.35 | 1.32 | 1.58 | 1.13 | 1.36 | 1.18 | 1.84 | 1.18 | 2 | 1.38
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L)
DQ0 (mgO2/L)
DBO5 (mgO2/L)
pH (upH)
Conductivitat (µg/cm)
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%)
DQ0 (%)
DBO5 (%)
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2011
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 411 | 469 | 803 | 376 | 307 | 338 | 340 | 839 | 168 | 440 | 244 | 292
DQ0 (mgO2/L) | 1086 | 1085 | 1779 | 810 | 730 | 798 | 807 | 1201 | 528 | 820 | 891 | 981
DB05 (mgO2/L) | 440 | 283 | 556 | 344 | 379 | 380 | 378 | 558 | 151 | 302 | 276 | 474
pH (upH) | 7.59 | 7.55 | 8.3 | 7.42 | 7.68 | 7.78 | 8.23 | 1.6 | 1.74 | 1.1 | 1.38 | 1.53
Conductivitat (µg/cm) | 1.28 | 1.06 | 1.57 | 1.11 | 1.38 | 1.29 | 1.41 | 7.71 | 7.72 | 7.84 | 7.84 | 8.78
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L)
DQ0 (mgO2/L)
DBO5 (mgO2/L)
pH (upH)
Conductivitat (µg/cm)
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%)
DQ0 (%)
DBO5 (%)
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2012
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 232 | 186 | 172 | 230 | 235 | 162 | 226 | 185 | 579 | 157 | 190 | 246
DQ0 (mgO2/L) | 866 | 867 | 744 | 566 | 815 | 555 | 630 | 536 | 965 | 529 | 684 | 575
DB05 (mgO2/L) | 414 | 292 | 262 | 244 | 332 | 280 | 244 | 329 | 384 | 253 | 306 | 270
pH (upH) | 7.95 | 8.69 | 7.68 | 8.21 | 8.17 | 7.48 | 8.01 | 7.62 | 7.38 | 8.19 | 7.51 | 7.91
Conductivitat (µg/cm) | 1.56 | 2.27 | 1.52 | 1.44 | 1.61 | 1.59 | 1.37 | 1.65 | 2.11 | 1.79 | 1.39 | 1.72
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L)
DQ0 (mgO2/L)
DBO5 (mgO2/L)
pH (upH)
Conductivitat (µg/cm)
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%)
DQ0 (%)
DBO5 (%)
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2013
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 299 | 153 | 184 | 167 | 209 | 303 | 323 | 365 | 231 | 179 | 255 | 169
DQ0 (mgO2/L) | 1137 | 799 | 755 | 739 | 896 | 962 | 817 | 1119 | 618 | 501 | 646 | 614
DB05 (mgO2/L) | 511 | 294 | 262 | 263 | 436 | 357 | 298 | 479 | 233 | 271 | 356 | 301
pH (upH) | 7 | 8 | 7.93 | 7.94 | 7.65 | 7.43 | 7.33 | 7.44 | 7.25 | 7.85 | 7.9 | 8.25
Conductivitat (µg/cm) | 1.46 |  | 1.2 | 1.18 | 1.59 | 1.21 | 1.71 | 1.92 | 1.84 | 1.84 | 1.88 | 1.53
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L)
DQ0 (mgO2/L)
DBO5 (mgO2/L)
pH (upH)
Conductivitat (µg/cm)
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%)
DQ0 (%)
DBO5 (%)
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2014
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 171 | 184 | 288 | 262 | 179 | 137 | 230 | 77 | 99 | 144 | 155 | 158
DQ0 (mgO2/L) | 621 | 741 | 790 | 703 | 639 | 709 | 708 | 424 | 434 | 562 | 643 | 698
DB05 (mgO2/L) | 331 | 470 | 273 | 280 | 337 | 360 | 330 | 250 | 230 | 327 | 410 | 387
pH (upH) | 8.83 | 8.6 | 7.63 | 7.1 | 7.08 | 7.5 | 7.44 | 7.91 | 7.3 | 7.11 | 7.29 | 8.21
Conductivitat (µg/cm) | 1.27 | 1.68 | 1.56 | 1.39 | 1.59 | 1.11 | 1.51 | 0.8 | 0.65 | 0.8 | 0.7 | 0.97
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L)
DQ0 (mgO2/L)
DBO5 (mgO2/L)
pH (upH)
Conductivitat (µg/cm)
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%)
DQ0 (%)
DBO5 (%)
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2015
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 144 | 210 | 282 | 193 | 216 | 161 | 266 | 221 | 191 | 220 | 199 | 228
DQ0 (mgO2/L) | 939 | 858 | 758 | 718 | 737 | 474 | 566 | 687 | 488 | 461 | 649 | 601
DB05 (mgO2/L) | 478 | 436 | 388 | 411 | 385 | 198 | 268 | 328 | 260 | 298 | 379 | 293
pH (upH) | 7.55 | 7.52 | 7.51 | 7.66 | 7.35 | 7.27 | 7.24 | 7.08 | 7.28 | 7.29 | 7.32 | 7.39
Conductivitat (µg/cm) | 0.89 | 0.94 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.76 | 1.08 | 1.04 | 1.07 | 0.82 | 0.92 | 0.61
Nitrogen total (mg/L) |  |  | 72.61 | 89.1 | 0.3 | 72 | 79.9 | 80.2 | 71.69 | 85.3 | 75.2 | 64.3
Fòsfor total (mg/L) |  |  | 9.4 | 9.6 | 12.8 | 7.2 | 9.9 | 12.9 | 7.7 | 10.6 | 7.9 | 7.2
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) |  |  |  |  | 53 | 42 | 25 | 41 | 85 | 52 | 45 | 45
DQ0 (mgO2/L) |  |  |  |  | 180 | 142 | 107 | 95 | 170 | 129 | 129 | 135
DBO5 (mgO2/L) |  |  |  |  | 70 | 29 | 31 | 23 | 51 | 37 | 42 | 52
pH (upH) |  |  |  |  | 7.2 | 7.38 | 7.1 | 7.41 | 7.24 | 7.29 | 7.49 | 7.22
Conductivitat (µg/cm) |  |  |  |  | 0.96 | 1.06 | 1.01 | 1.11 | 0.94 | 1 | 0.84 | 0.87
Nitrogen total (mg/L) |  |  |  |  | 74.7 | 68 | 54 | 38.5 | 47 | 85.3 | 50.9 | 36.8
Fòsfor total (mg/L) |  |  |  |  | 7.2 | 7.38 | 7.1 | 7.41 | 7.24 | 7.29 | 7.49 | 7.22
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%)
DQ0 (%)
DBO5 (%)
Nitrogen total (%) |  |  |  |  | -24799 | 5 | 32 | 51 | 34 | 0 | 32 | 42
Fòsfor total (%) |  |  |  |  | 43 | -2 | 28 | 42 | 5 | 31 | 5 | 0

## 2016
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 124 | 151 | 127 | 137 | 98 | 175 | 148 | 156 | 155 | 144 | 104 | 115
DQ0 (mgO2/L) | 468 | 592 | 510 | 591 | 485 | 592 | 648 | 576 | 537 | 519 | 472 | 473
DB05 (mgO2/L) | 235 | 359 | 344 | 330 | 249 | 270 | 349 | 390 | 301 | 333 | 262 | 259
pH (upH) | 7.34 | 7.44 | 7.64 | 7.39 | 7.46 | 7.22 | 7.26 | 7.41 | 7.27 | 7.47 | 7.49 | 7.44
Conductivitat (µg/cm) | 0.66 | 0.71 | 0.88 | 0.78 | 0.67 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.8 | 0.78 | 0.88 | 0.78
Nitrogen total (mg/L) | 68.2 | 69.8 | 68.3 | 67.3 | 61.3 | 63.59 | 64.24 | 70.74 | 68.21 | 71.96 | 60.9 | 64
Fòsfor total (mg/L) | 8.4 | 9.3 | 8.6 | 9.4 | 8 | 8.57 | 8.99 | 7.76 | 9.33 | 7.9 | 7.7 | 6.17
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 31 | 40 | 25 | 32 | 32 | 31 | 19 | 15 | 21 | 17 | 19 | 14
DQ0 (mgO2/L) | 122 | 138 | 106 | 116 | 87 | 88 | 72 | 82 | 54 | 72 | 56 | 62
DBO5 (mgO2/L) | 95 | 63 | 39 | 49 | 35 | 23 | 20 | 19 | 15 | 17 | 16 | 17
pH (upH) | 7.27 | 7.14 | 7.33 | 7.25 | 7.16 | 7.37 | 7.51 | 7.57 | 7.55 | 7.49 | 7.54 | 7.59
Conductivitat (µg/cm) | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.82 | 1.04 | 1.16 | 1.16 | 1.08 | 1.15 | 1.55 | 1.4
Nitrogen total (mg/L) | 55.8 | 60.5 | 66.7 | 59.23 | 38.7 | 61.53 | 75.39 | 64.16 | 49.07 | 54.3 | 91.8 | 77.43
Fòsfor total (mg/L) | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 3.71 | 4.2 | 2.51 | 3.16 | 3.39 | 3.41 | 3.3 | 2.9 | 3.34
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 71 | 73 | 81 | 77 | 51 | 82 | 86 | 90 | 85 | 87 | 79 | 83
DQ0 (%) | 71 | 77 | 78 | 80 | 77 | 84 | 88 | 86 | 89 | 86 | 87 | 83
DBO5 (%) | 56 | 82 | 89 | 86 | 83 | 84 | 94 | 95 | 95 | 95 | 93 | 91
Nitrogen total (%) | 18 | 13 | 2 | 11 | 36 | 3 | -17 | 9 | 28 | 24 | -50 | -20
Fòsfor total (%) | 47 | 61 | 54 | 60 | 47 | 70 | 64 | 56 | 63 | 58 | 62 | 45

## 2017
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 138 | 125 | 190 | 167 | 109 | 139 | 79 | 235 | 180 | 111 | 124 | 206
DQ0 (mgO2/L) | 614 | 527 | 545 | 528 | 436 | 481 | 336 | 642 | 510 | 357 | 449 | 695
DB05 (mgO2/L) | 297 | 287 | 304 | 236 | 204 | 236 | 156 | 399 | 306 | 200 | 273 | 335
pH (upH) | 7.53 | 7.8 | 7.3 | 7.16 | 7.1 | 6.96 | 7.17 | 7.01 | 7.17 | 7.34 | 7.42 | 7.21
Conductivitat (µg/cm) | 1.03 | 1.18 | 1.09 | 1.27 | 1.27 | 1.36 | 1.26 | 1.53 | 1.38 | 1.26 | 1.37 | 1.34
Nitrogen total (mg/L) | 51.7 | 51.6 | 43.7 | 63.8 | 61.1 | 45.8 | 42.6 | 81.3 | 74.9 | 75.2 | 67.1 | 76.7
Fòsfor total (mg/L) | 7 | 6 | 6 | 7.7 | 6.9 | 5.4 | 5.6 | 7.6 | 7.4 | 8.5 | 6.8 | 8.5
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 28 | 33 | 40 | 54 | 19 | 10 | 14 | 21 | 17 | 19 | 17 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 97 | 121 | 128 | 121 | 55 | 42 | 58 | 62 | 57 | 58 | 57 | 37
DBO5 (mgO2/L) | 33 | 47 | 56 | 39 | 23 | 19 | 17 | 19 | 18 | 13 | 13 | 7
pH (upH) | 7.49 | 7.62 | 7.38 | 7.11 | 7.09 | 7.2 | 7.25 | 7.25 | 7.14 | 7.06 | 7.13 | 7.07
Conductivitat (µg/cm) | 1.37 | 1.29 | 1.24 | 1.51 | 1.55 | 1.82 | 1.55 | 2.05 | 1.96 | 1.65 | 1.49 | 1.58
Nitrogen total (mg/L) | 61.3 | 40.4 | 21.2 | 41.9 | 30.6 | 26.8 | 18.9 | 49.5 | 53 | 61.7 | 55.9 | 60.5
Fòsfor total (mg/L) | 4.5 | 5 | 4.7 | 3.6 | 2.6 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 4.4 | 3.7 | 2.9
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 80 | 74 | 79 | 68 | 83 | 93 | 82 | 91 | 90 | 83 | 86 | 96
DQ0 (%) | 84 | 77 | 76 | 77 | 87 | 91 | 83 | 90 | 89 | 84 | 87 | 95
DBO5 (%) | 89 | 84 | 82 | 83 | 89 | 92 | 89 | 95 | 94 | 94 | 95 | 98
Nitrogen total (%) | -18 | 21 | 51 | 34 | 49 | 41 | 55 | 39 | 29 | 17 | 16 | 21
Fòsfor total (%) | 35 | 16 | 21 | 53 | 62 | 57 | 37 | 61 | 58 | 48 | 45 | 65

## 2018
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 232 | 306 | 122 | 101 | 118 | 199 | 158 | 72 | 97 | 82 | 44 | 138
DQ0 (mgO2/L) | 734 | 726 | 441 | 400 | 372 | 649 | 486 | 263 | 357 | 300 | 227 | 496
DB05 (mgO2/L) | 423 | 436 | 258 | 230 | 183 | 379 | 210 | 170 | 198 | 135 | 163 | 267
pH (upH) | 7.23 | 7.2 | 7.62 | 7.27 | 7.37 | 7.32 | 7.4 | 7.33 | 7.45 | 7.91 | 7.94 | 8.14
Conductivitat (µg/cm) | 1345 | 1520 | 1352 | 1359 | 1574 | 917 | 1286 | 1139 | 1311 | 1072 | 1272 | 1495
Nitrogen total (mg/L) | 58.6 | 89.7 | 77.1 | 73.6 | 69 | 75.2 | 76.2 | 51.8 | 59.2 | 52.5 | 64 | 106.8
Fòsfor total (mg/L) | 7.3 | 9.8 | 7.3 | 7.1 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 5.6 | 6.4 | 5.4 | 6.1 | 9.1
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 14 | 16 | 23 | 9 | 50 | 0 | 0 | 22 | 13 | 35 | 17 | 36
DQ0 (mgO2/L) | 31 | 6 | 69 | 56 | 48 | 0 | 0 | 77 | 82 | 80 | 103 | 98
DBO5 (mgO2/L) | 6 | 17 | 18 | 12 | 34 | 0 | 0 | 26 | 25 | 28 | 25 | 24
pH (upH) | 7.21 | 7.15 | 6.97 | 7.14 | 7.03 | 0 | 0 | 7.18 | 7.22 | 7.23 | 7.68 | 7.57
Conductivitat (µg/cm) | 1547 | 1460 | 2006 | 1689 | 1618 | 0 | 0 | 1092 | 970 | 1076 | 823 | 1094
Nitrogen total (mg/L) | 50.2 | 74.2 | 135.4 | 72.6 | 41.4 | 0 | 0 | 35.2 | 21.6 | 27.1 | 20.2 | 36.1
Fòsfor total (mg/L) | 3.6 | 3.8 | 3 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 4.7
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 93 | 94 | 81 | 91 | 57 | 0 | 0 | 69 | 86 | 57 | 61 | 73
DQ0 (%) | 95 | 99 | 84 | 86 | 87 | 0 | 0 | 70 | 77 | 73 | 54 | 80
DBO5 (%) | 98 | 96 | 93 | 94 | 81 | 0 | 0 | 84 | 87 | 79 | 84 | 91
Nitrogen total (%) | 14 | 17 | -75 | 1 | 40 | 100 | 100 | 32 | 63 | 48 | 68 | 66
Fòsfor total (%) | 50 | 61 | 58 | 49 | 54 | 100 | 100 | 26 | 43 | 31 | 40 | 48