## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 0
Energia consumida (Kwh/any): | 0
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 388 | 0
DQ0 (mgO2/L) | 932 | 0
DBO5 (mgO2/L) | 392 | 0
pH (upH) | 7.59 | 0
Conductivitat (µg/cm) | 1.43 | 0
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 0
Energia consumida (Kwh/any): | 0
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 418 | 0
DQ0 (mgO2/L) | 959 | 0
DBO5 (mgO2/L) | 376 | 0
pH (upH) | 5.16 | 0
Conductivitat (µg/cm) | 4.08 | 0
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 0
Energia consumida (Kwh/any): | 0
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 233 | 0
DQ0 (mgO2/L) | 694 | 0
DBO5 (mgO2/L) | 300 | 0
pH (upH) | 7.9 | 0
Conductivitat (µg/cm) | 1.67 | 0
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 0
Energia consumida (Kwh/any): | 0
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 236 | 0
DQ0 (mgO2/L) | 800 | 0
DBO5 (mgO2/L) | 338 | 0
pH (upH) | 7.66 | 0
Conductivitat (µg/cm) | 1.45 | 0
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 24755
Energia consumida (Kwh/any): | 227
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 173 | 0
DQ0 (mgO2/L) | 639 | 0
DBO5 (mgO2/L) | 332 | 0
pH (upH) | 7.67 | 0
Conductivitat (µg/cm) | 1.17 | 0
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 33730
Energia consumida (Kwh/any): | 329
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 210 | 32
DQ0 (mgO2/L) | 661 | 90
DBO5 (mgO2/L) | 343 | 27
pH (upH) | 7.37 | 4.86
Conductivitat (µg/cm) | 0.87 | 0.65
Nitrogen total (mg/L) | 57.55 | 37.93
Fòsfor total (mg/L) | 7.93 | 4.86

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 38348
Energia consumida (Kwh/any): | 330
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 136 | 24
DQ0 (mgO2/L) | 538 | 87
DBO5 (mgO2/L) | 306 | 34
pH (upH) | 7.4 | 7.4
Conductivitat (µg/cm) | 0.79 | 1.1
Nitrogen total (mg/L) | 66.55 | 62.88
Fòsfor total (mg/L) | 8.34 | 3.48

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 49624
Energia consumida (Kwh/any): | 0
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 150 | 23
DQ0 (mgO2/L) | 510 | 74
DBO5 (mgO2/L) | 269 | 25
pH (upH) | 7.26 | 7.23
Conductivitat (µg/cm) | 1.28 | 1.59
Nitrogen total (mg/L) | 61.29 | 43.48
Fòsfor total (mg/L) | 6.95 | 3.6

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 46190
Energia consumida (Kwh/any): | 303
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 139 | 19
DQ0 (mgO2/L) | 454 | 54
DBO5 (mgO2/L) | 254 | 17
pH (upH) | 7.51 | 6.03
Conductivitat (µg/cm) | 1303.5 | 1114.58
Nitrogen total (mg/L) | 71.14 | 42.83
Fòsfor total (mg/L) | 7.25 | 3.1