## 2010
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 299 | 418 | 345 | 358 | 239 | 321 | 253 | 323 | 185 | 233 | 277 | 195
DQ0 (mgO2/L) | 832 | 968 | 829 | 790 | 614 | 648 | 670 | 718 | 511 | 548 | 617 | 519
DB05 (mgO2/L) | 244 | 447 | 334 | 412 | 319 | 344 | 311 | 356 | 226 | 229 | 265 | 248
pH (upH) | 7.99 | 8.51 | 8.05 | 7.62 | 7.85 | 7.8 | 7.49 | 7.44 | 7.05 | 7.59 | 7.6 | 7.75
Conductivitat (µg/cm) | 0.99 | 1.42 | 1.15 | 1.11 | 1.06 | 0.96 | 1.04 | 1.09 | 1.15 | 1.43 | 1.99 | 1
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 25 | 31 | 31 | 33 | 40 | 46 | 20 | 26 | 9 | 10 | 19 | 13
DQ0 (mgO2/L) | 59 | 93 | 95 | 109 | 109 | 155 | 74 | 77 | 44 | 40 | 53 | 49
DBO5 (mgO2/L) | 18 | 24 | 19 | 23 | 26 | 56 | 23 | 23 | 9 | 11 | 15 | 14
pH (upH) | 7.61 | 7.88 | 7.35 | 7.26 | 7.45 | 7.47 | 7.52 | 7.2 | 6.74 | 7.05 | 7.41 | 7.34
Conductivitat (µg/cm) | 0.09 | 0.96 | 0.97 | 0.84 | 0.77 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.97 | 1.04 | 0.66 | 0.81
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 92 | 93 | 91 | 91 | 83 | 86 | 92 | 92 | 95 | 96 | 93 | 93
DQ0 (%) | 93 | 90 | 89 | 86 | 82 | 76 | 89 | 89 | 91 | 93 | 91 | 91
DBO5 (%) | 92 | 95 | 94 | 94 | 82 | 84 | 93 | 94 | 96 | 95 | 94 | 95
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2011
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 268 | 275 | 227 | 214 | 302 | 274 | 282 | 391 | 209 | 434 | 233 | 401
DQ0 (mgO2/L) | 615 | 669 | 541 | 591 | 637 | 658 | 679 | 786 | 519 | 669 | 549 | 885
DB05 (mgO2/L) | 246 | 395 | 223 | 310 | 376 | 372 | 332 | 351 | 386 | 629 | 391 | 423
pH (upH) | 7.56 | 8.17 | 7.99 | 7.97 | 7.77 | 8.01 | 8.07 | 8 | 7.89 | 7.29 | 7.71 | 7.91
Conductivitat (µg/cm) | 1 | 1.2 | 1.06 | 1.16 | 1.4 | 1.37 | 1.13 | 1.11 | 1.06 | 1.1 | 0.92 | 1.23
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 29 | 33 | 32 | 29 | 30 | 21 | 15 | 13 | 10 | 12 | 12 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 71 | 76 | 84 | 86 | 80 | 59 | 59 | 75 | 52 | 66 | 53 | 55
DBO5 (mgO2/L) | 23 | 23 | 23 | 32 | 28 | 23 | 12 | 23 | 20 | 25 | 16 | 12
pH (upH) | 7.46 | 7.43 | 7.46 | 7.46 | 7.35 | 7.24 | 7.71 | 7.74 | 7.8 | 7.31 | 7.33 | 7.77
Conductivitat (µg/cm) | 0.75 | 0.87 | 0.78 | 1.34 | 0.91 | 0.99 | 0.87 | 0.86 | 0.77 | 0.86 | 0.75 | 1.14
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 89 | 88 | 86 | 86 | 90 | 92 | 95 | 97 | 95 | 97 | 95 | 98
DQ0 (%) | 88 | 89 | 85 | 85 | 88 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 94
DBO5 (%) | 91 | 94 | 90 | 90 | 93 | 94 | 96 | 93 | 95 | 96 | 96 | 97
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2012
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 289 | 545 | 318 | 326 | 400 | 271 | 257 | 346 | 298 | 317 | 276 | 581
DQ0 (mgO2/L) | 759 | 1011 | 814 | 639 | 809 | 608 | 729 | 779 | 617 | 743 | 673 | 1024
DB05 (mgO2/L) | 400 | 257 | 230 | 241 | 304 | 328 | 307 | 425 | 283 | 307 | 361 | 500
pH (upH) | 7.8 | 8.03 | 7.62 | 7.77 | 8.03 | 7.94 | 7.53 | 7.35 | 7.71 | 8.36 | 7.65 | 7.56
Conductivitat (µg/cm) | 1.23 | 1.19 | 1.16 | 1.09 | 1.19 | 1.16 | 1.03 | 1.32 | 1.34 | 1.6 | 1.24 | 1.59
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 14 | 10 | 13 | 11 | 13 | 20 | 23 | 16 | 21 | 9 | 14 | 14
DQ0 (mgO2/L) | 46 | 49 | 58 | 50 | 45 | 63 | 54 | 48 | 63 | 50 | 50 | 60
DBO5 (mgO2/L) | 20 | 10 | 10 | 9 | 13 | 18 | 12 | 15 | 16 | 9 | 11 | 18
pH (upH) | 8 | 7.49 | 7.52 | 7.51 | 7.72 | 7.6 | 7.49 | 7.28 | 7.55 | 7.64 | 7.42 | 7.26
Conductivitat (µg/cm) | 0.89 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.9 | 0.85 | 0.81 | 7.35 | 1.09 | 0.97 | 1 | 1.2
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 95 | 98 | 96 | 97 | 97 | 93 | 91 | 95 | 93 | 97 | 95 | 98
DQ0 (%) | 94 | 95 | 93 | 92 | 94 | 90 | 93 | 94 | 90 | 93 | 93 | 94
DBO5 (%) | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 97 | 94 | 97 | 97 | 96
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2013
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 292 | 279 | 254 | 357 | 215 | 254 | 273 | 300 | 527 | 295 | 434 | 271
DQ0 (mgO2/L) | 607 | 681 | 651 | 766 | 402 | 591 | 603 | 686 | 616 | 637 | 821 | 512
DB05 (mgO2/L) | 273 | 271 | 253 | 283 | 165 | 284 | 210 | 278 | 262 | 234 | 448 | 323
pH (upH) | 8.33 | 8.04 | 8.05 | 8.29 | 7.8 | 7.81 | 7.43 | 7.47 | 7.63 | 7.88 | 8.31 | 8.38
Conductivitat (µg/cm) | 1.17 | 1.08 | 0.84 | 1.13 | 1.03 | 1.14 | 1.15 | 1.25 | 1.22 | 1.18 | 1.32 | 1.17
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 18 | 18 | 20 | 21 | 31 | 53 | 24 | 8 | 7 | 20 | 8 | 15
DQ0 (mgO2/L) | 62 | 65 | 57 | 71 | 72 | 113 | 93 | 41 | 39 | 57 | 33 | 48
DBO5 (mgO2/L) | 17 | 17 | 20 | 21 | 21 | 24 | 26 | 14 | 7 | 13 | 13 | 19
pH (upH) | 4.4 | 7.41 | 7.34 | 7.25 | 7.12 | 6.92 | 7.05 | 7.39 | 7.63 | 7.56 | 8.03 | 8.16
Conductivitat (µg/cm) | 0.89 | 0.75 | 0.66 | 0.76 | 0.66 | 0.82 | 1.05 | 0.97 | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.86
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 94 | 94 | 92 | 94 | 86 | 79 | 91 | 97 | 99 | 93 | 98 | 95
DQ0 (%) | 90 | 91 | 91 | 91 | 82 | 81 | 85 | 94 | 94 | 91 | 96 | 91
DBO5 (%) | 94 | 94 | 92 | 93 | 87 | 92 | 88 | 95 | 97 | 94 | 97 | 94
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2014
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 208 | 277 | 284 | 252 | 219 | 204 | 276 | 198 | 258 | 348 | 315 | 253
DQ0 (mgO2/L) | 511 | 619 | 719 | 548 | 553 | 495 | 564 | 422 | 517 | 719 | 597 | 769
DB05 (mgO2/L) | 290 | 338 | 344 | 266 | 309 | 255 | 471 | 216 | 218 | 404 | 380 | 429
pH (upH) | 8.79 | 8.16 | 8.08 | 7.91 | 7.79 | 7.48 | 6.91 | 7.33 | 7.12 | 7.47 | 8.04 | 7.66
Conductivitat (µg/cm) | 1.08 | 1.41 | 1.2 | 1.07 | 1.22 | 0.6 | 0.55 | 0.52 | 0.75 | 0.76 | 0.67 | 0.72
Nitrogen total (mg/L) | 79 | 69.8 | 67.2 | 22.9 | 92 |  | 95.8 | 55.6 | 77.8 | 55.8 | 73.4 | 98.4
Fòsfor total (mg/L) | 6.9 | 7.2 | 9.2 | 4.4 | 11.9 | 5.7 | 8 | 8.3 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 9.7
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 19 | 17 | 26 | 29 | 14 | 24 | 28 | 36 | 10 | 8 | 19 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 60 | 56 | 73 | 83 | 68 | 80 | 75 | 64 | 43 | 46 | 49 | 51
DBO5 (mgO2/L) | 24 | 23 | 35 | 23 | 18 | 22 | 17 | 20 | 12 | 11 | 13 | 19
pH (upH) | 8.07 | 7.42 | 7.68 | 6.99 | 7.45 | 7.45 | 7.76 | 8.18 | 7.64 | 7.02 | 7.55 | 7.8
Conductivitat (µg/cm) | 0.75 | 0.8 | 0.83 | 0.74 | 0.92 | 0.49 | 0.38 | 0.4 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.44
Nitrogen total (mg/L) | 21.3 | 16.1 | 13.4 | 12.3 | 21.9 |  | 11 | 20.2 | 28.9 | 25.3 | 35.4 | 23.8
Fòsfor total (mg/L) | 4 | 3.3 | 5.1 | 3.5 | 5.9 | 6 | 4.9 | 4.4 | 4 | 5.5 | 4.3 | 3.3
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 91 | 94 | 91 | 89 | 94 | 88 | 90 | 82 | 96 | 98 | 94 | 97
DQ0 (%) | 88 | 91 | 90 | 85 | 88 | 84 | 87 | 85 | 92 | 94 | 92 | 93
DBO5 (%) | 92 | 93 | 90 | 91 | 94 | 92 | 96 | 91 | 94 | 97 | 97 | 96
Nitrogen total (%) | 73 | 76 | 80 | 46 | 76 |  | 88 | 63 | 62 | 54 | 51 | 75
Fòsfor total (%) | 42 | 54 | 44 | 20 | 50 | -5 | 38 | 46 | 45 | 28 | 42 | 65

## 2015
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 350 | 330 | 276 | 316 | 325 | 163 | 265 | 286 | 195 | 399 | 285 | 326
DQ0 (mgO2/L) | 879 | 834 | 662 | 752 | 737 | 476 | 561 | 670 | 477 | 766 | 677 | 741
DB05 (mgO2/L) | 411 | 428 | 345 | 355 | 383 | 237 | 274 | 320 | 263 | 399 | 478 | 354
pH (upH) | 8.13 | 7.84 | 7.9 | 7.81 | 7.58 | 7.16 | 7.12 | 7.08 | 7.21 | 7.5 | 7.58 | 7.49
Conductivitat (µg/cm) | 0.89 | 0.74 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.76 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 0.67 | 0.66 | 0.58
Nitrogen total (mg/L) | 115.3 | 100.3 | 80.5 | 102.6 | 90.2 | 57.4 | 58.8 | 60.6 | 55.8 | 93.3 | 88.6 | 156.3
Fòsfor total (mg/L) | 10.8 | 9.6 | 8.6 | 9.7 | 10.1 | 5.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 9.8 | 10.4 | 9.1
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 16 | 20 | 29 | 32 | 15 | 24 | 29 | 20 | 13 | 9 | 16 | 12
DQ0 (mgO2/L) | 74 | 83 | 78 | 109 | 77 | 81 | 71 | 49 | 35 | 46 | 51 | 44
DBO5 (mgO2/L) | 21 | 24 | 18 | 25 | 22 | 23 | 21 | 18 | 11 | 15 | 19 | 22
pH (upH) | 7.5 | 7.43 | 7.33 | 7.32 | 7.33 | 7.17 | 7.24 | 7.29 | 7.42 | 7.2 | 7.29 | 7.47
Conductivitat (µg/cm) | 0.68 | 0.49 | 0.39 | 0.52 | 0.46 | 0.58 | 0.79 | 0.61 | 0.69 | 0.47 | 0.37 | 0.42
Nitrogen total (mg/L) | 28.1 | 23.1 | 24.6 | 33.9 | 25.7 | 20.6 | 23.5 | 21.7 | 22.3 | 28.4 | 24.9 | 21.9
Fòsfor total (mg/L) | 5.1 | 5 | 4 | 6.5 | 6.6 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 3.9 | 5.1 | 4.3 | 3.7
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 95 | 94 | 89 | 90 | 96 | 85 | 89 | 93 | 93 | 98 | 94 | 96
DQ0 (%) | 92 | 90 | 88 | 86 | 90 | 83 | 87 | 93 | 93 | 94 | 93 | 94
DBO5 (%) | 95 | 94 | 95 | 93 | 94 | 90 | 92 | 94 | 96 | 96 | 96 | 94
Nitrogen total (%) | 75 | 76 | 69 | 66 | 71 | 64 | 60 | 64 | 60 | 69 | 71 | 85
Fòsfor total (%) | 52 | 47 | 53 | 32 | 34 | 16 | 34 | 43 | 40 | 47 | 58 | 59

## 2016
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 324 | 265 | 225 | 268 | 287 | 306 | 315 | 378 | 346 | 285 | 271 | 223
DQ0 (mgO2/L) | 810 | 702 | 524 | 652 | 682 | 702 | 876 | 887 | 655 | 650 | 674 | 570
DB05 (mgO2/L) | 435 | 385 | 290 | 360 | 317 | 356 | 486 | 459 | 326 | 347 | 356 | 282
pH (upH) | 7.6 | 7.6 | 7.88 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.47 | 7.49 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 7.91
Conductivitat (µg/cm) | 0.74 | 0.68 | 0.65 | 0.74 | 0.85 | 0.84 | 0.91 | 0.86 | 0.76 | 0.79 | 1.17 | 1.37
Nitrogen total (mg/L) | 96.2 | 78.3 | 71.7 | 78.1 | 86.4 | 91.4 | 91 | 97.1 | 77.7 | 67.2 | 74.8 | 67.7
Fòsfor total (mg/L) | 10.5 | 9.2 | 8.1 | 10.3 | 9.7 | 10.1 | 12.7 | 11.3 | 9.9 | 9.4 | 9.3 | 7.5
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 20 | 23 | 26 | 31 | 23 | 11 | 21 | 19 | 9 | 8 | 10 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 82 | 81 | 68 | 87 | 73 | 51 | 54 | 50 | 37 | 43 | 38 | 35
DBO5 (mgO2/L) | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15
pH (upH) | 7.4 | 7.36 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.54 | 7.51 | 7.63 | 7.5 | 7.8 | 7.55
Conductivitat (µg/cm) | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.64 | 0.61 | 0.51 | 0.51 | 0.72 | 0.84
Nitrogen total (mg/L) | 14.4 | 15.4 | 14.3 | 17.1 | 17 | 21.2 | 27.9 | 32.5 | 28.9 | 25.4 | 21.2 | 16.5
Fòsfor total (mg/L) | 5.6 | 5.5 | 4 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 4.1 | 4.1 | 3.1
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 94 | 91 | 88 | 88 | 92 | 96 | 93 | 95 | 97 | 97 | 96 | 97
DQ0 (%) | 90 | 88 | 87 | 87 | 89 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94
DBO5 (%) | 95 | 94 | 92 | 94 | 93 | 94 | 97 | 96 | 95 | 96 | 96 | 95
Nitrogen total (%) | 85 | 80 | 80 | 78 | 80 | 76 | 69 | 66 | 62 | 62 | 71 | 75
Fòsfor total (%) | 46 | 40 | 50 | 37 | 39 | 35 | 51 | 49 | 42 | 56 | 55 | 58

## 2017
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 285 | 278 | 255 | 364 | 321 | 338 | 242 | 274 | 307 | 343 | 249 | 315
DQ0 (mgO2/L) | 739 | 646 | 645 | 835 | 765 | 785 | 641 | 715 | 653 | 931 | 641 | 708
DB05 (mgO2/L) | 366 | 333 | 337 | 373 | 368 | 378 | 333 | 401 | 378 | 334 | 298 | 368
pH (upH) | 8.17 | 8.32 | 7.72 | 7.61 | 7.33 | 7.18 | 7.13 | 7.25 | 7.6 | 7.6 | 7.88 | 7.91
Conductivitat (µg/cm) | 1.4 | 1.48 | 1.44 | 1.47 | 1.49 | 1.58 | 1.66 | 1.51 | 1.59 | 1.7 | 1.49 | 1.36
Nitrogen total (mg/L) | 87.8 | 92.2 | 81.2 | 98.7 | 86.7 | 96.1 | 86.8 | 102.8 | 103.2 | 116.8 | 118.1 | 87.6
Fòsfor total (mg/L) | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 11.8 | 10.9 | 10.7 | 9.8 | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 10.5 | 9.3
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 8 | 19 | 18 | 32 | 25 | 19 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 45 | 62 | 70 | 113 | 85 | 87 | 57 | 45 | 38 | 46 | 41 | 51
DBO5 (mgO2/L) | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 16 | 13 | 13 | 11 | 7 | 12
pH (upH) | 7.53 | 7.68 | 7.6 | 7.11 | 7.02 | 7.05 | 6.95 | 7.07 | 7.16 | 7.08 | 7.26 | 7.16
Conductivitat (µg/cm) | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 1.11 | 1.04 | 0.99 | 1.05 | 1.11 | 0.99 | 1.1 | 1.03 | 1.15
Nitrogen total (mg/L) | 18.4 | 21.6 | 13.1 | 23.1 | 22.8 | 30 | 21.4 | 36.9 | 29 | 31 | 36.3 | 25.4
Fòsfor total (mg/L) | 4 | 4.1 | 4.9 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 4.7 | 5.2
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 97 | 93 | 93 | 91 | 92 | 94 | 97 | 97 | 98 | 99 | 97 | 97
DQ0 (%) | 94 | 90 | 89 | 86 | 89 | 89 | 91 | 94 | 94 | 95 | 94 | 93
DBO5 (%) | 95 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97
Nitrogen total (%) | 79 | 76 | 83 | 76 | 73 | 68 | 75 | 64 | 71 | 73 | 69 | 71
Fòsfor total (%) | 56 | 54 | 46 | 46 | 47 | 42 | 33 | 43 | 50 | 47 | 55 | 44

## 2018
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 304 | 297 | 317 | 345 | 254 | 260 | 348 | 395 | 285 | 290 | 288 | 377
DQ0 (mgO2/L) | 736 | 766 | 850 | 830 | 731 | 678 | 821 | 861 | 711 | 779 | 746 | 781
DB05 (mgO2/L) | 399 | 410 | 498 | 423 | 364 | 355 | 438 | 424 | 401 | 401 | 385 | 363
pH (upH) | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 8.05
Conductivitat (µg/cm) | 1527 | 1555 | 1678 | 1582 | 1628 | 1504 | 1700 | 1628 | 1772 | 1628 | 1532 | 1586
Nitrogen total (mg/L) | 99.1 | 111.2 | 135 | 125.2 | 97.2 | 104.2 | 113.3 | 109 | 115.5 | 113.1 | 105.7 | 118.1
Fòsfor total (mg/L) | 11 | 10.9 | 12.7 | 10.3 | 9 | 9.4 | 10.6 | 10.3 | 11.1 | 9.5 | 9.5 | 10.6
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 18 | 11 | 25 | 33 | 29 | 24 | 17 | 8 | 8 | 5 | 12 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 60 | 53 | 79 | 91 | 105 | 79 | 71 | 49 | 45 | 40 | 39 | 54
DBO5 (mgO2/L) | 15 | 15 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 18 | 16 | 12 | 18 | 17
pH (upH) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.55
Conductivitat (µg/cm) | 912 | 896 | 1004 | 928 | 1031 | 972 | 1181 | 1111 | 1178 | 960 | 858 | 979
Nitrogen total (mg/L) | 21.2 | 22.5 | 20 | 19.8 | 22.1 | 20 | 30.1 | 35.6 | 29.6 | 32.1 | 24 | 28.6
Fòsfor total (mg/L) | 4.5 | 4 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 5.9 | 7.5 | 6.3 | 5.8 | 4.7 | 3.6 | 5.3
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 94 | 96 | 92 | 90 | 88 | 90 | 95 | 97 | 97 | 98 | 95 | 97
DQ0 (%) | 91 | 93 | 90 | 89 | 85 | 88 | 91 | 94 | 93 | 94 | 94 | 93
DBO5 (%) | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 95 | 95
Nitrogen total (%) | 78 | 79 | 85 | 84 | 77 | 80 | 73 | 67 | 74 | 71 | 77 | 75
Fòsfor total (%) | 59 | 63 | 48 | 36 | 18 | 37 | 29 | 38 | 47 | 50 | 62 | 50