## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 16237
Energia consumida (Kwh/any): | 35907
Producció fangs (Tn/any): | 103
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 236 | 26
DQ0 (mgO2/L) | 461 | 86
DBO5 (mgO2/L) | 261 | 22
pH (upH) | 6.19 | 6.27
Conductivitat (µg/cm) | 1.68 | 1.59
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 22708
Energia consumida (Kwh/any): | 13553
Producció fangs (Tn/any): | 109
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 100 | 11
DQ0 (mgO2/L) | 268 | 45
DBO5 (mgO2/L) | 155 | 7
pH (upH) | 7.52 | 7.54
Conductivitat (µg/cm) | 2.02 | 1.62
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 13168
Energia consumida (Kwh/any): | 11697
Producció fangs (Tn/any): | 64
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 156 | 14
DQ0 (mgO2/L) | 411 | 57
DBO5 (mgO2/L) | 231 | 8
pH (upH) | 7.36 | 7.3
Conductivitat (µg/cm) | 2.23 | 2.17
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 15070
Energia consumida (Kwh/any): | 15287
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 131 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 358 | 34
DBO5 (mgO2/L) | 191 | 6
pH (upH) | 7.4 | 7.45
Conductivitat (µg/cm) | 1.54 | 1.32
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 13676
Energia consumida (Kwh/any): | 9572
Producció fangs (Tn/any): | 96
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 143 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 404 | 29
DBO5 (mgO2/L) | 226 | 7
pH (upH) | 7.53 | 7.62
Conductivitat (µg/cm) | 2.02 | 1.59
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 12051
Energia consumida (Kwh/any): | 16245
Producció fangs (Tn/any): | 202
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 137 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 416 | 32
DBO5 (mgO2/L) | 226 | 5
pH (upH) | 7.48 | 7.51
Conductivitat (µg/cm) | 1.76 | 1.48
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 12321
Energia consumida (Kwh/any): | 12867
Producció fangs (Tn/any): | 674
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 171 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 465 | 25
DBO5 (mgO2/L) | 239 | 5
pH (upH) | 7.37 | 7.38
Conductivitat (µg/cm) | 179.17 | 249.75
Nitrogen total (mg/L) | 63.37 | 22.54
Fòsfor total (mg/L) | 8.65 | 6.18

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 11674
Energia consumida (Kwh/any): | 15797
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 150 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 465 | 27
DBO5 (mgO2/L) | 242 | 5
pH (upH) | 7.41 | 7.42
Conductivitat (µg/cm) | 1.9 | 1.63
Nitrogen total (mg/L) | 77.81 | 26.96
Fòsfor total (mg/L) | 8.25 | 5.51

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 15991
Energia consumida (Kwh/any): | 17837
Producció fangs (Tn/any): | 76
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 140 | 10
DQ0 (mgO2/L) | 411 | 30
DBO5 (mgO2/L) | 193 | 8
pH (upH) | 7.5 | 7.57
Conductivitat (µg/cm) | 1884.42 | 1666
Nitrogen total (mg/L) | 58.97 | 23.56
Fòsfor total (mg/L) | 7.96 | 4.63