## 2010
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 424 | 279 | 257 | 255 | 253 | 284 | 250 | 277 | 207 | 198 | 233 | 237
DQ0 (mgO2/L) | 646 | 572 | 585 | 727 | 638 | 617 | 681 | 741 | 365 | 500 | 476 | 587
DB05 (mgO2/L) | 241 | 237 | 207 | 271 | 212 | 306 | 316 | 342 | 289 | 187 | 181 | 183
pH (upH) | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 5.54 | 5.91 | 6.05 | 2.93 | 3.74 | 4.72 | 3.61 | 2.7 | 3.6 | 3.74 | 3.3 | 3.91
Nitrogen total (mg/L) | 55 | 44 | 41 | 49 | 43 | 46 | 52 | 46 | 47 | 34 | 41 | 51
Fòsfor total (mg/L) | 8.9 | 6.5 | 8 | 7.9 | 7.3 | 9 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | 6 | 5.1 | 6.7
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 14 | 18 | 26 | 22 | 16 | 13 | 22 | 16 | 25 | 20 | 15 | 19
DQ0 (mgO2/L) | 42 | 42 | 42 | 51 | 44 | 48 | 56 | 47 | 59 | 39 | 41 | 44
DBO5 (mgO2/L) | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8
pH (upH) | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.6
Conductivitat (µg/cm) | 3.76 | 3.86 | 3.93 | 2.74 | 2.84 | 3.32 | 2.83 | 2.29 | 3.26 | 3.13 | 4.2 | 3.88
Nitrogen total (mg/L) | 20 | 14 | 9 | 6 | 7 | 11 | 14 | 10 | 31 | 10 | 12 | 12
Fòsfor total (mg/L) | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.15 | 0.4 | 0.7
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 94 | 93 | 90 | 90 | 91 | 94 | 89 | 94 | 87 | 86 | 92 | 91
DQ0 (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 93 | 90 | 89 | 89 | 91
DBO5 (%) | 97 | 98 | 97 | 97 | 96 | 98 | 96 | 98 | 96 | 94 | 97 | 95
Nitrogen total (%) | 63 | 68 | 78 | 87 | 83 | 76 | 73 | 78 | 34 | 70 | 70 | 76
Fòsfor total (%) | 79 | 83 | 88 | 82 | 80 | 82 | 77 | 75 | 76 | 97 | 92 | 89

## 2011
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 286 | 238 | 224 | 245 | 295 | 250 | 340 | 243 | 272 | 308 | 235 | 157
DQ0 (mgO2/L) | 768 | 608 | 463 | 585 | 649 | 617 | 740 | 638 | 653 | 671 | 464 | 337
DB05 (mgO2/L) | 306 | 226 | 168 | 274 | 264 | 212 | 233 | 217 | 207 | 242 | 184 | 175
pH (upH) | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 7.4
Conductivitat (µg/cm) | 4.5 | 5.1 | 4.94 | 5.7 | 5.43 | 6.71 | 3.92 | 3.94 | 5.49 | 5.48 | 5.73 | 4.02
Nitrogen total (mg/L) | 56 | 51 | 47 | 51 | 47 | 55 | 40 | 60 | 50 | 50 | 46 | 43
Fòsfor total (mg/L) | 7.6 | 6.8 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 8.5 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 6.3 | 4.6 | 4.4
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 20 | 15 | 9 | 15 | 17 | 24 | 23 | 17 | 17 | 17 | 21 | 12
DQ0 (mgO2/L) | 59 | 41 | 28 | 40 | 50 | 58 | 57 | 44 | 51 | 50 | 47 | 45
DBO5 (mgO2/L) | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8
pH (upH) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 7.5 | 7.4 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 3.48 | 3.7 | 3.68 | 3.88 | 4.39 | 4.94 | 3.13 | 3.01 | 3.99 | 4.33 | 4.37 | 3.46
Nitrogen total (mg/L) | 14 | 11 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 14.2 | 14.4
Fòsfor total (mg/L) | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 1.2
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 92 | 94 | 96 | 94 | 93 | 90 | 92 | 93 | 93 | 94 | 90 | 93
DQ0 (%) | 92 | 93 | 93 | 93 | 91 | 90 | 92 | 93 | 92 | 92 | 89 | 86
DBO5 (%) | 97 | 97 | 97 | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 97 | 96 | 95
Nitrogen total (%) | 75 | 78 | 89 | 88 | 85 | 80 | 77 | 86 | 90 | 86 | 69 | 66
Fòsfor total (%) | 82 | 88 | 90 | 86 | 76 | 70 | 56 | 59 | 58 | 69 | 60 | 72

## 2012
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 232 | 231 | 282 | 247 | 235 | 228 | 195 | 259 | 187 | 168 | 205 | 142
DQ0 (mgO2/L) | 540 | 584 | 471 | 539 | 537 | 468 | 448 | 517 | 454 | 265 | 1239 | 377
DB05 (mgO2/L) | 260 | 167 | 150 | 189 | 230 | 202 | 176 | 209 | 211 | 143 | 235 | 178
pH (upH) | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 6.9
Conductivitat (µg/cm) | 3.56 | 6.03 | 4.84 | 5.88 | 6.24 | 5.18 | 5.58 | 5.63 | 6.39 | 6.17 | 4.89 | 4.94
Nitrogen total (mg/L) | 52 | 41 | 39.5 | 35 | 34 | 31 | 37 | 42 | 34 | 26 | 33 | 51
Fòsfor total (mg/L) | 6.8 | 5.1 | 6.5 | 4.9 | 5 | 6.2 | 5 | 5.9 | 4.6 | 3.6 | 5.7 | 4
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 26 | 30 | 21 | 18 | 14 | 18 | 13 | 20 | 32 | 32 | 18 | 11
DQ0 (mgO2/L) | 48 | 80 | 46 | 51 | 36 | 45 | 40 | 48 | 52 | 48 | 51 | 38
DBO5 (mgO2/L) | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 8 | 8
pH (upH) | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7
Conductivitat (µg/cm) | 2.97 | 4.14 | 3.58 | 3.87 | 3.95 | 3.7 | 4.09 | 4.23 | 1.64 | 4.41 | 3.94 | 3.72
Nitrogen total (mg/L) | 14 | 14 | 7.8 | 7.1 | 8 | 5.3 | 10 | 13 | 14 | 12.6 | 9.4 | 11.3
Fòsfor total (mg/L) | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.2
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 89 | 86 | 90 | 92 | 94 | 91 | 93 | 91 | 82 | 78 | 88 | 93
DQ0 (%) | 91 | 84 | 89 | 89 | 92 | 89 | 91 | 91 | 87 | 80 | 89 | 89
DBO5 (%) | 97 | 96 | 97 | 96 | 99 | 96 | 96 | 97 | 94 | 91 | 96 | 95
Nitrogen total (%) | 73 | 65 | 80 | 79 | 76 | 82 | 72 | 69 | 58 | 51 | 71 | 77
Fòsfor total (%) | 72 | 52 | 70 | 65 | 62 | 74 | 66 | 69 | 65 | 50 | 77 | 70

## 2013
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 251 | 201 | 247 | 343 | 245 | 314 | 307 | 351 | 362 | 382 | 333 | 414
DQ0 (mgO2/L) | 526 | 699 | 516 | 756 | 612 | 676 | 731 | 691 | 760 | 801 | 699 | 744
DB05 (mgO2/L) | 274 | 247 | 249 | 283 | 240 | 250 | 318 | 308 | 295 | 375 | 415 | 388
pH (upH) | 7.35 | 7.51 | 7.71 | 7.58 | 7.44 | 7.29 | 7.26 | 7.21 | 7.79 | 7.84 | 7.91 | 8.47
Conductivitat (µg/cm) | 4.47 | 4.18 | 3.37 | 3.08 | 3.25 | 4.88 | 4.12 | 7.45 | 4.94 | 3.94 | 4.8 | 3.71
Nitrogen total (mg/L) | 60 | 30 | 50 | 51.7 | 56.8 | 58.8 | 83.1 | 67.9 | 93.9 | 72.6 | 89.6 | 82.7
Fòsfor total (mg/L) | 8.8 | 7.4 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 8.6 | 10.9 | 9.5 | 9 | 9.8 | 9.6 | 10
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 11 | 20 | 14 | 30 | 15 | 9 | 12 | 9 | 11 | 18 | 10 | 11
DQ0 (mgO2/L) | 60 | 38 | 29 | 41 | 39 | 33 | 36 | 45 | 57 | 40 | 35 | 37
DBO5 (mgO2/L) | 9 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 8
pH (upH) | 7.28 | 7.51 | 7.43 | 7.29 | 7.36 | 7.29 | 7.45 | 5.46 | 7.57 | 7.82 | 7.48 | 7.84
Conductivitat (µg/cm) | 3.15 | 2.92 | 2.5 | 3.38 | 1.91 | 3.2 | 4.25 | 4.05 | 4.34 | 3.86 | 4.08 | 3.29
Nitrogen total (mg/L) | 9.1 | 8.5 | 3.9 | 6.2 | 8.2 | 8.8 | 5.7 | 7.1 | 9.9 | 10.9 | 7.7 | 10.2
Fòsfor total (mg/L) | 1.3 | 1.75 | 1.04 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 1.8
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 95 | 89 | 94 | 90 | 94 | 97 | 96 | 97 | 97 | 95 | 97 | 97
DQ0 (%) | 86 | 94 | 94 | 94 | 93 | 95 | 94 | 92 | 92 | 94 | 94 | 95
DBO5 (%) | 96 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 96 | 98 | 98 | 98
Nitrogen total (%) | 84 | 71 | 92 | 88 | 85 | 85 | 93 | 89 | 89 | 84 | 91 | 87
Fòsfor total (%) | 85 | 76 | 83 | 69 | 73 | 81 | 83 | 87 | 82 | 77 | 83 | 82

## 2014
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 332 | 308 | 466 | 419 | 318 | 390 | 296 | 324 | 304 | 310 | 364 | 187
DQ0 (mgO2/L) | 840 | 705 | 936 | 953 | 810 | 888 | 752 | 798 | 524 | 721 | 785 | 552
DB05 (mgO2/L) | 441 | 421 | 509 | 498 | 426 | 519 | 454 | 445 | 351 | 415 | 402 | 334
pH (upH) | 8.15 | 8.54 | 8.28 | 8.03 | 7.17 | 70.3 | 6.61 | 7.07 | 7.14 | 7.21 | 7.23 | 7.35
Conductivitat (µg/cm) | 2.94 | 4.23 | 3.53 | 3.11 | 3.02 | 2.24 | 1.66 | 1.62 | 1.92 | 2.08 | 2.21 | 3.48
Nitrogen total (mg/L) | 77 | 101 | 119 | 109 | 88.4 |  | 90 | 90 | 71 | 87 | 84 | 73
Fòsfor total (mg/L) | 8.6 | 11.9 | 14.7 | 11.8 | 11.4 | 10.2 | 8.5 | 9.5 | 2.07 | 1.68 | 8.3 | 7.3
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 14 | 16 | 25 | 15 | 12 | 11 | 13 | 17 | 20 | 17 | 19 | 9
DQ0 (mgO2/L) | 38 | 60 | 66 | 50 | 34 | 50 | 47 | 54 | 47 | 53 | 51 | 41
DBO5 (mgO2/L) | 7 | 15 | 16 | 11 | 12 | 14 | 9 | 13 | 8 | 7 | 10 | 10
pH (upH) | 8.48 | 7.78 | 7.64 | 7.48 | 7.74 | 7.27 | 6.98 | 7.79 | 7.43 | 7.16 | 7.02 | 7.13
Conductivitat (µg/cm) | 8.48 | 7.78 | 7.64 | 7.48 | 2.54 | 1.69 | 1.34 | 1.22 | 1.8 | 2.25 | 2.57 | 3.73
Nitrogen total (mg/L) | 9 | 13 | 10 | 9 | 8.3 |  | 5 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7.9 | 7.2
Fòsfor total (mg/L) | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.7
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 95 | 95 | 94 | 96 | 96 | 97 | 95 | 94 | 92 | 94 | 94 | 94
DQ0 (%) | 95 | 91 | 93 | 94 | 95 | 94 | 93 | 93 | 89 | 92 | 93 | 92
DBO5 (%) | 98 | 96 | 97 | 98 | 96 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 96
Nitrogen total (%) | 88 | 87 | 91 | 91 | 90 |  | 94 | 93 | 90 | 92 | 90 | 90
Fòsfor total (%) | 87 | 85 | 87 | 86 | 86 | 81 | 81 | 81 | 17 | 16 | 79 | 76

## 2015
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 225 | 254 | 217 | 220 | 208 | 216 | 281 | 228 | 205 | 216 | 235 | 261
DQ0 (mgO2/L) | 650 | 595 | 512 | 523 | 473 | 535 | 572 | 663 | 550 | 526 | 598 | 638
DB05 (mgO2/L) | 335 | 344 | 249 | 256 | 255 | 259 | 266 | 300 | 284 | 284 | 292 | 341
pH (upH) | 7.25 | 7.46 | 7.44 | 7.51 | 7.37 | 7.02 | 7.04 | 6.86 | 7.06 | 7.23 | 7.24 | 7.23
Conductivitat (µg/cm) | 3.23 | 2.59 | 1.66 | 1.29 | 1.98 | 1.27 | 1.94 | 2.23 | 0.24 | 2.18 | 2.17 | 2.01
Nitrogen total (mg/L) | 84.5 | 60.2 | 50.9 | 48.4 | 40.1 | 57.5 | 67.5 | 65.2 | 57 | 36.1 | 42 | 68
Fòsfor total (mg/L) | 7.7 | 6.3 | 5.7 | 6.7 | 5.3 | 7.2 | 6.4 | 7.3 | 6.4 | 4.8 | 4.8 | 6.8
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 9 | 14 | 17 | 10 | 14 | 16 | 12 | 13 | 18 | 24 | 20 | 31
DQ0 (mgO2/L) | 49 | 50 | 54 | 37 | 47 | 54 | 64 | 55 | 53 | 38 | 41 | 64
DBO5 (mgO2/L) | 15 | 8 | 15 | 16 | 10 | 12 | 15 | 12 | 13 | 7 | 12 | 27
pH (upH) | 1.57 | 0.89 | 1.4 | 7.53 | 7.56 | 7.33 | 7.28 | 7.33 | 7.55 | 5.82 | 5.87 | 5.89
Conductivitat (µg/cm) | 1.93 | 3.28 | 1.47 | 1.18 | 1.3 | 1.5 | 1.74 | 1.68 | 0.21 | 2 | 2.02 | 1.71
Nitrogen total (mg/L) | 7.7 | 9.2 | 7.4 | 9.7 | 8.3 | 6.3 | 5.9 | 13.5 | 13.7 | 8.4 | 7 | 19.4
Fòsfor total (mg/L) | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 1.5
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 95 | 94 | 92 | 95 | 93 | 93 | 96 | 94 | 91 | 88 | 90 | 92
DQ0 (%) | 92 | 91 | 88 | 92 | 89 | 89 | 87 | 88 | 90 | 92 | 90 | 90
DBO5 (%) | 95 | 97 | 92 | 93 | 96 | 95 | 94 | 95 | 95 | 97 | 94 | 94
Nitrogen total (%) | 90 | 84 | 85 | 79 | 79 | 89 | 91 | 79 | 75 | 76 | 83 | 71
Fòsfor total (%) | 79 | 90 | 85 | 89 | 73 | 86 | 70 | 78 | 78 | 83 | 81 | 77

## 2016
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 264 | 357 | 315 | 323 | 275 | 272 | 251 | 281 | 208 | 205 | 170 | 232
DQ0 (mgO2/L) | 708 | 743 | 719 | 678 | 643 | 662 | 742 | 730 | 425 | 713 | 368 | 639
DB05 (mgO2/L) | 338 | 361 | 361 | 371 | 337 | 326 | 354 | 333 | 219 | 235 | 190 | 324
pH (upH) | 7.18 | 7.26 | 7.47 | 7.29 | 7.18 | 7.24 | 7.28 | 7.27 | 7.41 | 7.22 | 7.75 | 7.61
Conductivitat (µg/cm) | 1.71 | 2.37 | 2.03 | 2.18 | 3.6 | 4.09 | 5.27 | 4.87 | 3.59 | 2.44 | 6.44 | 7.85
Nitrogen total (mg/L) | 57.9 | 67.2 | 50.8 | 47.8 | 62.5 | 57.5 | 42 | 74 | 50 | 50.9 | 43.4 | 54
Fòsfor total (mg/L) | 7.8 | 8.9 | 6.72 | 6.7 | 7.19 | 7.21 | 7 | 6.4 | 6.1 | 8 | 5.6 | 6.3
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 17 | 19 | 16 | 22 | 15 | 13 | 13 | 24 | 23 | 20 | 14 | 12
DQ0 (mgO2/L) | 47 | 38 | 41 | 49 | 37 | 41 | 54 | 57 | 46 | 41 | 36 | 42
DBO5 (mgO2/L) | 10 | 8 | 6 | 13 | 13 | 11 | 10 | 18 | 14 | 9 | 5 | 15
pH (upH) | 7.46 | 7.33 | 7.43 | 7.51 | 7.43 | 7.62 | 7.74 | 7.68 | 7.68 | 7.64 | 7.73 | 7.74
Conductivitat (µg/cm) | 1.59 | 1.72 | 1.68 | 1.71 | 2.08 | 2.49 | 2.75 | 2.43 | 2.49 | 2.01 | 3.93 | 4.53
Nitrogen total (mg/L) | 6.7 | 5.9 | 6 | 4.1 | 3.3 | 5.8 | 3.8 | 20.2 | 8.3 | 6.8 | 10.9 | 8.3
Fòsfor total (mg/L) | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.38 | 0.9 | 0.6 | 0.92 | 0.89 | 0.5 | 0.47
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 93 | 93 | 94 | 92 | 94 | 95 | 95 | 91 | 88 | 90 | 91 | 95
DQ0 (%) | 93 | 95 | 93 | 92 | 94 | 93 | 91 | 92 | 88 | 90 | 89 | 92
DBO5 (%) | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 93 | 96 | 97 | 96
Nitrogen total (%) | 88 | 91 | 88 | 91 | 94 | 89 | 90 | 72 | 83 | 86 | 74 | 84
Fòsfor total (%) | 88 | 96 | 88 | 85 | 93 | 94 | 87 | 90 | 84 | 88 | 91 | 92

## 2017
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 275 | 190 | 321 | 228 | 265 | 196 | 217 | 212 | 267 | 240 | 246 | 210
DQ0 (mgO2/L) | 564 | 534 | 583 | 635 | 706 | 505 | 650 | 599 | 581 | 621 | 568 | 495
DB05 (mgO2/L) | 281 | 282 | 296 | 302 | 358 | 256 | 328 | 324 | 306 | 303 | 245 | 253
pH (upH) | 7.67 | 7.85 | 7.58 | 7.14 | 7 | 7 | 6.97 | 6.95 | 7.3 | 7.26 | 7.32 | 7.29
Conductivitat (µg/cm) | 6.63 | 7.05 | 6.34 | 4.25 | 4.14 | 6.9 | 4.67 | 6.04 | 5.59 | 5.09 | 5.54 | 6.66
Nitrogen total (mg/L) | 47 | 58 | 59.83 | 69.43 | 68.22 | 57.8 | 69.74 | 64.88 | 63.19 | 62.58 | 50.99 | 58.31
Fòsfor total (mg/L) | 5.1 | 6.86 | 6.93 | 8.64 | 8.62 | 6.98 | 7.68 | 7.1 | 6.31 | 6.89 | 5.65 | 6.1
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 17 | 17 | 14 | 13 | 24 | 18 | 20 | 20 | 9 | 8 | 11 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 39 | 58 | 56 | 49 | 61 | 52 | 57 | 48 | 33 | 38 | 48 | 39
DBO5 (mgO2/L) | 11 | 13 | 11 | 15 | 22 | 11 | 13 | 14 | 8 | 7 | 6 | 9
pH (upH) | 7.7 | 7.85 | 7.69 | 7.39 | 7.35 | 7.38 | 7.3 | 7.42 | 7.45 | 7.62 | 7.51 | 7.44
Conductivitat (µg/cm) | 3.91 | 4.39 | 4.35 | 3.79 | 3.48 | 4.25 | 4.36 | 3.39 | 3.97 | 4.2 | 4.6 | 4.44
Nitrogen total (mg/L) | 15 | 19.33 | 8.31 | 7.47 | 20.5 | 6.28 | 5.86 | 10.56 | 6.85 | 5.9 | 8.07 | 6.66
Fòsfor total (mg/L) | 0.4 | 0.76 | 0.68 | 0.68 | 0.78 | 0.58 | 0.69 | 0.67 | 0.85 | 1.15 | 0.76 | 1.37
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 94 | 91 | 96 | 94 | 91 | 91 | 91 | 91 | 96 | 97 | 95 | 97
DQ0 (%) | 93 | 89 | 90 | 92 | 91 | 90 | 91 | 92 | 94 | 94 | 92 | 92
DBO5 (%) | 96 | 95 | 96 | 95 | 94 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 96
Nitrogen total (%) | 68 | 66 | 86 | 89 | 69 | 89 | 91 | 83 | 89 | 90 | 84 | 88
Fòsfor total (%) | 92 | 88 | 90 | 92 | 90 | 91 | 91 | 90 | 86 | 83 | 86 | 77

## 2018
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 278 | 314 | 218 | 238 | 238 | 218 | 252 | 242 | 208 | 207 | 114 | 152
DQ0 (mgO2/L) | 599 | 543 | 480 | 553 | 544 | 507 | 662 | 627 | 450 | 450 | 266 | 428
DB05 (mgO2/L) | 273 | 224 | 284 | 296 | 272 | 262 | 361 | 339 | 237 | 230 | 156 | 215
pH (upH) | 7.4 | 7.32 | 7.34 | 7.24 | 7.17 | 7.33 | 7.25 | 7.12 | 7.34 | 7.43 | 7.55 | 6.24
Conductivitat (µg/cm) | 6438 | 5921 | 6317 | 4934 | 4191 | 4338 | 3743 | 4159 | 3923 | 4326 | 4703 | 3586
Nitrogen total (mg/L) | 57.9 | 44.2 | 57.2 | 65.2 | 54.3 | 55 | 64.6 | 64 | 74.7 | 51.6 | 55.4 | 58.03
Fòsfor total (mg/L) | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 11.9 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | 6.24
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 14 | 13 | 15 | 29 | 25 | 17 | 17 | 15 | 18 | 20 | 19 | 25
DQ0 (mgO2/L) | 34 | 45 | 46 | 55 | 49 | 42 | 46 | 51 | 44 | 36 | 45 | 56
DBO5 (mgO2/L) | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 15
pH (upH) | 7.54 | 7.39 | 7.47 | 7.28 | 7.32 | 7.42 | 7.47 | 7.62 | 7.48 | 7.59 | 7.57 | 1.8
Conductivitat (µg/cm) | 5127 | 4286 | 4997 | 3744 | 3628 | 3500 | 3260 | 2959 | 3180 | 3773 | 3713 | 3998
Nitrogen total (mg/L) | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5 | 8.4 | 11.9 | 10.3 | 31.2 | 12.3 | 8.1 | 10.9 | 9.57
Fòsfor total (mg/L) | 1.4 | 2.07 | 2 | 1.35 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.8
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 93 | 95 | 92 | 91 | 87 | 91 | 92 | 93 | 90 | 88 | 81 | 83
DQ0 (%) | 94 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 93 | 91 | 89 | 90 | 79 | 86
DBO5 (%) | 98 | 95 | 97 | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 93 | 90 | 92
Nitrogen total (%) | 88 | 85 | 89 | 92 | 84 | 78 | 84 | 51 | 83 | 84 | 80 | 83
Fòsfor total (%) | 79 | 68 | 68 | 81 | 84 | 81 | 80 | 82 | 77 | 69 | 75 | 71