## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 224778
Energia consumida (Kwh/any): | 149269
Producció fangs (Tn/any): | 2.5
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 137 | 18
DQ0 (mgO2/L) | 406 | 64
DBO5 (mgO2/L) | 205 | 16
pH (upH) | 7.25 | 7.35
Conductivitat (µg/cm) | 2.02 | 1.83
Nitrogen total (mg/L) | 54.49 | 32.41
Fòsfor total (mg/L) | 6.62 | 4.28

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 268240
Energia consumida (Kwh/any): | 129684
Producció fangs (Tn/any): | 1100
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 124 | 19
DQ0 (mgO2/L) | 361 | 60
DBO5 (mgO2/L) | 187 | 17
pH (upH) | 7.34 | 7.4
Conductivitat (µg/cm) | 1881.67 | 1693.17
Nitrogen total (mg/L) | 47.63 | 28.13
Fòsfor total (mg/L) | 5.37 | 3.28