## 2010
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 246 | 364 | 300 | 307 | 301 | 373 | 401 | 399 | 240 | 221 | 347 | 385
DQ0 (mgO2/L) | 892 | 889 | 849 | 713 | 843 | 788 | 821 | 859 | 638 | 590 | 828 | 1009
DB05 (mgO2/L) | 299 | 455 | 327 | 403 | 514 | 441 | 496 | 475 | 332 | 267 | 304 | 479
pH (upH) | 8.09 | 8.08 | 8.11 | 7.88 | 7.75 | 7.83 | 7.52 | 7.48 | 7 | 7.51 | 7.62 | 7.48
Conductivitat (µg/cm) | 1.3 | 1.29 | 1.3 | 1.27 | 1.21 | 1.13 | 1.28 | 1.27 | 1.46 | 1.3 | 2 | 1.23
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 51 | 54 | 56 | 38 | 24 | 59 | 30 | 31 | 31 | 27 | 37 | 57
DQ0 (mgO2/L) | 132 | 173 | 175 | 125 | 85 | 135 | 95 | 99 | 100 | 82 | 114 | 170
DBO5 (mgO2/L) | 33 | 40 | 45 | 42 | 29 | 39 | 22 | 29 | 22 | 22 | 34 | 46
pH (upH) | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.1
Conductivitat (µg/cm) | 0.93 | 1.06 | 1.04 | 0.93 | 0.97 | 1.22 | 1.13 | 1.04 | 1.21 | 1.12 | 0.9 | 1.04
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 79 | 85 | 81 | 88 | 92 | 84 | 93 | 92 | 87 | 88 | 89 | 85
DQ0 (%) | 85 | 81 | 79 | 82 | 90 | 83 | 88 | 89 | 84 | 86 | 86 | 83
DBO5 (%) | 89 | 91 | 86 | 90 | 94 | 91 | 95 | 94 | 93 | 92 | 89 | 90
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2011
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 348 | 230 | 297 | 208 | 209 | 437 | 240 | 264 | 376 | 405 | 277 | 393
DQ0 (mgO2/L) | 1028 | 778 | 599 | 720 | 522 | 778 | 613 | 672 | 854 | 945 | 760 | 945
DB05 (mgO2/L) | 595 | 332 | 289 | 342 | 270 | 305 | 401 | 276 | 314 | 347 | 351 | 443
pH (upH) | 7.43 | 8.05 | 7.78 | 7.71 | 7.57 | 7.95 | 8.21 | 7.85 | 7.9 | 7.57 | 8.09 | 8.45
Conductivitat (µg/cm) | 1.34 | 1.33 | 1.05 | 1.16 | 1.22 | 1.54 | 1.35 | 1.44 | 1.54 | 1.67 | 1.49 | 1.48
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 63 | 66 | 34 | 24 | 35 | 33 | 42 | 40 | 41 | 35 | 52 | 68
DQ0 (mgO2/L) | 167 | 165 | 85 | 75 | 100 | 102 | 117 | 111 | 92 | 103 | 107 | 128
DBO5 (mgO2/L) | 68 | 51 | 24 | 22 | 26 | 30 | 25 | 29 | 24 | 25 | 35 | 55
pH (upH) | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4
Conductivitat (µg/cm) | 1.21 | 1.06 | 0.98 | 1 | 1.08 | 1.21 | 1.23 | 1.17 | 1.13 | 1.23 | 1.01 | 1.17
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 82 | 71 | 89 | 89 | 83 | 92 | 82 | 85 | 89 | 91 | 81 | 83
DQ0 (%) | 84 | 79 | 86 | 90 | 81 | 87 | 81 | 84 | 89 | 89 | 86 | 86
DBO5 (%) | 89 | 85 | 92 | 94 | 90 | 90 | 94 | 90 | 92 | 93 | 90 | 88
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2012
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 385 | 346 | 319 | 270 | 349 | 307 | 353 | 262 | 449 | 342 | 315 | 820
DQ0 (mgO2/L) | 944 | 845 | 748 | 724 | 802 | 714 | 810 | 717 | 868 | 803 | 648 | 1115
DB05 (mgO2/L) | 347 | 234 | 235 | 257 | 340 | 292 | 415 | 306 | 377 | 339 | 254 | 478
pH (upH) | 7.69 | 8.49 | 7.95 | 8.21 | 7.94 | 8.12 | 7.67 | 7.55 | 7.94 | 8.47 | 8.71 | 7.49
Conductivitat (µg/cm) | 1.43 | 1.42 | 2.85 | 1.76 | 1.49 | 1.76 | 1.55 | 1.84 | 1.83 | 1.87 | 1.58 | 1.84
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 46 | 61 | 67 | 22 | 36 | 35 | 33 | 24 | 33 | 45 | 22 | 78
DQ0 (mgO2/L) | 134 | 131 | 149 | 78 | 108 | 96 | 97 | 65 | 91 | 99 | 92 | 162
DBO5 (mgO2/L) | 41 | 31 | 23 | 14 | 24 | 23 | 23 | 19 | 17 | 33 | 22 | 57
pH (upH) | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7
Conductivitat (µg/cm) | 1.17 | 1.23 | 1.34 | 1 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.45 | 1.34 | 1.24 | 1.03 | 1.27
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 88 | 83 | 79 | 92 | 90 | 88 | 91 | 91 | 93 | 87 | 93 | 91
DQ0 (%) | 86 | 84 | 80 | 89 | 86 | 87 | 88 | 91 | 89 | 88 | 86 | 85
DBO5 (%) | 88 | 87 | 90 | 95 | 93 | 92 | 95 | 94 | 96 | 90 | 91 | 88
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2013
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 453 | 311 | 295 | 328 | 506 | 493 | 553 | 293 | 368 | 405 | 433 | 374
DQ0 (mgO2/L) | 1023 | 838 | 674 | 887 | 754 | 888 | 899 | 716 | 806 | 882 | 994 | 869
DB05 (mgO2/L) | 563 | 395 | 290 | 338 | 289 | 423 | 330 | 348 | 353 | 368 | 504 | 443
pH (upH) | 8.52 | 8.36 | 8.24 | 8.28 | 8.29 | 7.72 | 7.51 | 7.47 | 7.66 | 7.99 | 7.7 | 8.51
Conductivitat (µg/cm) | 1.53 | 1.31 | 1.09 | 1.55 | 1.5 | 1.68 | 2.04 | 2.34 | 1.88 | 1.78 | 1.46 | 1.43
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 79 | 62 | 47 | 36 | 28 | 38 | 31 | 17 | 20 | 25 | 22 | 25
DQ0 (mgO2/L) | 174 | 143 | 102 | 113 | 77 | 94 | 100 | 71 | 88 | 104 | 102 | 114
DBO5 (mgO2/L) | 56 | 48 | 31 | 27 | 19 | 21 | 26 | 20 | 22 | 28 | 40 | 46
pH (upH) | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 8 | 7.9 | 8 | 8.1
Conductivitat (µg/cm) | 1.38 | 1.06 | 0.67 | 0.98 | 0.75 | 1.17 | 1.45 | 1.94 | 1.57 | 1.46 | 1.31 | 1.18
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 83 | 80 | 84 | 89 | 95 | 92 | 94 | 94 | 95 | 94 | 95 | 93
DQ0 (%) | 83 | 83 | 85 | 87 | 93 | 89 | 89 | 90 | 89 | 88 | 90 | 87
DBO5 (%) | 90 | 88 | 89 | 92 | 93 | 95 | 92 | 94 | 94 | 92 | 92 | 90
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2014
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 332 | 373 | 402 | 325 | 455 | 294 | 307 | 315 | 179 | 348 | 329 | 264
DQ0 (mgO2/L) | 973 | 937 | 934 | 839 | 845 | 771 | 738 | 537 | 479 | 703 | 836 | 1105
DB05 (mgO2/L) | 602 | 543 | 532 | 478 | 527 | 463 | 384 | 258 | 300 | 478 | 470 | 530
pH (upH) | 8.45 | 8.3 | 8.32 | 8.11 | 7.37 | 7.62 | 6.82 | 7.42 | 7.35 | 7.06 | 7.73 | 7.2
Conductivitat (µg/cm) | 1.51 | 1.65 | 1.57 | 1.56 | 1.43 | 0.85 | 0.61 | 0.6 | 0.74 | 0.75 | 0.8 | 1
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 44 | 55 | 41 | 26 | 22 | 32 | 20 | 16 | 29 | 18 | 20 | 77
DQ0 (mgO2/L) | 141 | 163 | 113 | 101 | 94 | 98 | 105 | 78 | 55 | 56 | 110 | 134
DBO5 (mgO2/L) | 45 | 46 | 47 | 34 | 25 | 24 | 25 | 21 | 20 | 14 | 23 | 68
pH (upH) | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3
Conductivitat (µg/cm) | 1.13 | 1.08 | 1.14 | 1.06 | 1.14 | 0.72 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.6 | 0.65 | 0.54
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 87 | 85 | 90 | 92 | 95 | 89 | 93 | 95 | 84 | 95 | 94 | 79
DQ0 (%) | 86 | 83 | 88 | 88 | 89 | 87 | 86 | 86 | 89 | 92 | 87 | 88
DBO5 (%) | 92 | 91 | 91 | 93 | 95 | 95 | 93 | 92 | 93 | 97 | 95 | 87
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2015
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 332 | 373 | 402 | 325 | 455 | 294 | 307 | 315 | 179 | 348 | 329 | 264
DQ0 (mgO2/L) | 973 | 937 | 934 | 839 | 845 | 771 | 738 | 537 | 479 | 703 | 836 | 1105
DB05 (mgO2/L) | 602 | 543 | 532 | 478 | 527 | 463 | 384 | 258 | 300 | 478 | 470 | 530
pH (upH) | 8.45 | 8.3 | 8.32 | 8.11 | 7.37 | 7.62 | 6.82 | 7.42 | 7.35 | 7.06 | 7.73 | 7.2
Conductivitat (µg/cm) | 1.51 | 1.65 | 1.57 | 1.56 | 1.43 | 0.85 | 0.61 | 0.6 | 0.74 | 0.75 | 0.8 | 1
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 44 | 55 | 41 | 26 | 22 | 32 | 20 | 16 | 29 | 18 | 20 | 77
DQ0 (mgO2/L) | 141 | 163 | 113 | 101 | 94 | 98 | 105 | 78 | 55 | 56 | 110 | 134
DBO5 (mgO2/L) | 45 | 46 | 47 | 34 | 25 | 24 | 25 | 21 | 20 | 14 | 23 | 68
pH (upH) | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3
Conductivitat (µg/cm) | 1.13 | 1.08 | 1.14 | 1.06 | 1.14 | 0.72 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.6 | 0.65 | 0.54
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 87 | 85 | 90 | 92 | 95 | 89 | 93 | 95 | 84 | 95 | 94 | 79
DQ0 (%) | 86 | 83 | 88 | 88 | 89 | 87 | 86 | 86 | 89 | 92 | 87 | 88
DBO5 (%) | 92 | 91 | 91 | 93 | 95 | 95 | 93 | 92 | 93 | 97 | 95 | 87
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2016
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 451 | 379 | 353 | 455 | 340 | 496 | 547 | 384 | 453 | 328 | 295 | 268
DQ0 (mgO2/L) | 1029 | 943 | 951 | 1003 | 874 | 979 | 990 | 1010 | 738 | 862 | 854 | 942
DB05 (mgO2/L) | 561 | 598 | 678 | 551 | 429 | 522 | 526 | 557 | 397 | 489 | 454 | 488
pH (upH) | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.31 | 7.52 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8
Conductivitat (µg/cm) | 0.86 | 0.81 | 0.85 | 0.96 | 0.81 | 1.06 | 1.12 | 0.98 | 0.98 | 0.82 | 1.33 | 1.52
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 49 | 36 | 30 | 19 | 23 | 30 | 19 | 35 | 26 | 11 | 10 | 28
DQ0 (mgO2/L) | 150 | 146 | 144 | 91 | 83 | 84 | 96 | 86 | 79 | 76 | 71 | 113
DBO5 (mgO2/L) | 44 | 35 | 42 | 34 | 24 | 23 | 23 | 15 | 22 | 23 | 29 | 37
pH (upH) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6
Conductivitat (µg/cm) | 0.72 | 0.65 | 0.55 | 0.6 | 0.68 | 0.87 | 0.94 | 0.86 | 0.79 | 0.7 | 1.15 | 1.12
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 89 | 90 | 92 | 96 | 93 | 94 | 97 | 91 | 94 | 97 | 97 | 90
DQ0 (%) | 85 | 85 | 85 | 91 | 91 | 91 | 90 | 92 | 89 | 91 | 92 | 88
DBO5 (%) | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 96 | 96 | 97 | 95 | 95 | 94 | 92
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)

## 2017
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 471 | 398 | 389 | 365 | 446 | 382 | 269 | 353 | 328 | 303 | 323 | 453
DQ0 (mgO2/L) | 1182 | 1077 | 1019 | 911 | 997 | 886 | 808 | 858 | 790 | 833 | 873 | 2283
DB05 (mgO2/L) | 598 | 640 | 541 | 471 | 500 | 419 | 451 | 525 | 438 | 468 | 426 | 846
pH (upH) | 7.45 | 7.62 | 7.53 | 7.34 | 7.02 | 7.05 | 7.12 | 6.99 | 7.34 | 7.33 | 7.38 | 7.12
Conductivitat (µg/cm) | 2.08 | 1.63 | 1.67 | 1.68 | 1.67 | 1.58 | 1.71 | 1.71 | 1.75 | 1.67 | 1.77 | 1.73
Nitrogen total (mg/L) | 75 | 87 | 64 | 76 | 82 | 67 | 90 | 83 | 87.5 | 86.1 | 75.4 | 79.3
Fòsfor total (mg/L) | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10.1 | 8.9 | 8.5 | 11.5
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 68 | 64 | 46 | 25 | 26 | 20 | 15 | 16 | 19 | 13 | 13 | 25
DQ0 (mgO2/L) | 169 | 163 | 162 | 133 | 76 | 75 | 73 | 75 | 84 | 97 | 143 | 131
DBO5 (mgO2/L) | 80 | 81 | 46 | 41 | 23 | 24 | 19 | 18 | 20 | 22 | 35 | 33
pH (upH) | 7.63 | 7.64 | 7.42 | 7.18 | 7.41 | 7.26 | 7.44 | 7.48 | 7.47 | 7.46 | 7.44 | 7.36
Conductivitat (µg/cm) | 1.33 | 1.28 | 1.37 | 1.42 | 1.26 | 1.47 | 1.53 | 1.63 | 1.49 | 1.38 | 1.43 | 1.47
Nitrogen total (mg/L) | 38.4 | 40.5 | 40.8 | 20.4 | 48.7 | 53.3 | 63.2 | 65.4 | 61.2 | 59.2 | 50.8 | 40.5
Fòsfor total (mg/L) | 4.7 | 5.5 | 5.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.1 | 6.3 | 5.3 | 5.6 | 5.4
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 86 | 84 | 88 | 93 | 94 | 95 | 94 | 95 | 94 | 96 | 96 | 94
DQ0 (%) | 86 | 85 | 84 | 85 | 92 | 92 | 91 | 91 | 89 | 88 | 84 | 94
DBO5 (%) | 87 | 87 | 91 | 91 | 95 | 94 | 96 | 97 | 95 | 95 | 92 | 96
Nitrogen total (%) | 48 | 53 | 36 | 73 | 40 | 20 | 29 | 21 | 30 | 31 | 32 | 48
Fòsfor total (%) | 68 | 45 | 36 | 27 | 37 | 30 | 25 | 21 | 37 | 40 | 34 | 53

## 2018
Entrada
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 394 | 433 | 510 | 366 | 329 | 428 | 432 | 308 | 241 | 265 | 355 | 349
DQ0 (mgO2/L) | 979 | 1011 | 1084 | 1046 | 841 | 949 | 900 | 808 | 739 | 787 | 949 | 1158
DB05 (mgO2/L) | 463 | 600 | 571 | 517 | 407 | 473 | 433 | 389 | 415 | 376 | 464 | 497
pH (upH) | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.63
Conductivitat (µg/cm) | 1810 | 1673 | 1700 | 1771 | 1838 | 1603 | 1735 | 1724 | 1577 | 1531 | 1615 | 1680
Nitrogen total (mg/L) | 114.5 | 107.2 | 101.2 | 95.4 | 69.4 | 72.7 | 84.2 | 81 | 98.2 | 70.8 | 83 | 98
Fòsfor total (mg/L) | 11.6 | 11.4 | 9.9 | 10.7 | 7.4 | 6.7 | 9.2 | 8.2 | 8.9 | 6.6 | 7 | 10
Sortida
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (mg/L) | 37 | 46 | 39 | 25 | 17 | 15 | 21 | 26 | 18 | 14 | 25 | 70
DQ0 (mgO2/L) | 140 | 165 | 158 | 119 | 108 | 72 | 86 | 76 | 73 | 71 | 113 | 139
DBO5 (mgO2/L) | 28 | 46 | 34 | 27 | 21 | 20 | 21 | 17 | 18 | 19 | 30 | 39
pH (upH) | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.66
Conductivitat (µg/cm) | 1358 | 1259 | 1148 | 1229 | 1452 | 1379 | 1498 | 1057 | 1360 | 1168 | 1020 | 1218
Nitrogen total (mg/L) | 41.3 | 24.3 | 28.8 | 23.9 | 51.8 | 45.3 | 59.5 | 59 | 65.5 | 43.8 | 38.3 | 43.7
Fòsfor total (mg/L) | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.9 | 7.3 | 5.7 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 4.7 | 5.9
Rendiments
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des
MES (%) | 90 | 89 | 92 | 93 | 94 | 96 | 95 | 91 | 92 | 94 | 92 | 79
DQ0 (%) | 85 | 83 | 85 | 88 | 87 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 87
DBO5 (%) | 93 | 92 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 92
Nitrogen total (%) | 63 | 77 | 71 | 74 | 25 | 37 | 29 | 27 | 33 | 38 | 53 | 55
Fòsfor total (%) | 50 | 48 | 39 | 35 | 1 | 14 | 22 | 21 | 28 | 31 | 32 | 41