## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 17587
Energia consumida (Kwh/any): | 5712
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 159 | 38
DQ0 (mgO2/L) | 511 | 109
DBO5 (mgO2/L) | 291 | 49
pH (upH) | 0 | 0
Conductivitat (µg/cm) | 0 | 0
Nitrogen total (mg/L) | 59.92 | 13.92
Fòsfor total (mg/L) | 6.33 | 2.11

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 25818
Energia consumida (Kwh/any): | 0
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 189 | 0
DQ0 (mgO2/L) | 720 | 0
DBO5 (mgO2/L) | 416 | 0
pH (upH) | 7.23 | 0
Conductivitat (µg/cm) | 1608.92 | 0
Nitrogen total (mg/L) | 67.96 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 14.47 | 0