## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1849254
Energia consumida (Kwh/any): | 265209
Producció fangs (Tn/any): | 1020
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 176 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 317 | 37
DBO5 (mgO2/L) | 166 | 5
pH (upH) | 7.48 | 7.44
Conductivitat (µg/cm) | 1341 | 1225
Nitrogen total (mg/L) | 17.5 | 5.02
Fòsfor total (mg/L) | 4.67 | 1.1

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1818674
Energia consumida (Kwh/any): | 276732
Producció fangs (Tn/any): | 922
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 133 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 266 | 43
DBO5 (mgO2/L) | 161 | 5
pH (upH) | 7.53 | 7.65
Conductivitat (µg/cm) | 1682 | 1538
Nitrogen total (mg/L) | 21.25 | 5.83
Fòsfor total (mg/L) | 4.08 | 1.22

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1926237
Energia consumida (Kwh/any): | 264985
Producció fangs (Tn/any): | 974
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 153 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 284 | 32
DBO5 (mgO2/L) | 143 | 5
pH (upH) | 7.5 | 7.63
Conductivitat (µg/cm) | 1515 | 1378
Nitrogen total (mg/L) | 20.17 | 3.18
Fòsfor total (mg/L) | 4.42 | 1.08

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 2109739
Energia consumida (Kwh/any): | 255202
Producció fangs (Tn/any): | 857
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 135 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 243 | 19
DBO5 (mgO2/L) | 119 | 4
pH (upH) | 7.53 | 7.52
Conductivitat (µg/cm) | 1735 | 1619
Nitrogen total (mg/L) | 17.83 | 3.16
Fòsfor total (mg/L) | 3.58 | 0.98

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 2023160
Energia consumida (Kwh/any): | 269567
Producció fangs (Tn/any): | 889
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 150 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 304 | 18
DBO5 (mgO2/L) | 1563 | 5
pH (upH) | 7.63 | 7.63
Conductivitat (µg/cm) | 1830 | 1652
Nitrogen total (mg/L) | 18.67 | 2.77
Fòsfor total (mg/L) | 3.67 | 0.86

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1873402
Energia consumida (Kwh/any): | 245987
Producció fangs (Tn/any): | 876
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 173 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 371 | 18
DBO5 (mgO2/L) | 189 | 4
pH (upH) | 7.56 | 7.49
Conductivitat (µg/cm) | 1687 | 1548
Nitrogen total (mg/L) | 20.25 | 2.37
Fòsfor total (mg/L) | 4.08 | 1.05

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1983229
Energia consumida (Kwh/any): | 263927
Producció fangs (Tn/any): | 772
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 157 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 355 | 19
DBO5 (mgO2/L) | 172 | 4
pH (upH) | 7.54 | 7.46
Conductivitat (µg/cm) | 2858 | 1442
Nitrogen total (mg/L) | 24.83 | 4.59
Fòsfor total (mg/L) | 3.67 | 1.12

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1946867
Energia consumida (Kwh/any): | 282172
Producció fangs (Tn/any): | 611
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 153 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 350 | 22
DBO5 (mgO2/L) | 163 | 6
pH (upH) | 7.63 | 7.51
Conductivitat (µg/cm) | 1657 | 1503
Nitrogen total (mg/L) | 29.03 | 6.03
Fòsfor total (mg/L) | 3.8 | 1.16

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1875979
Energia consumida (Kwh/any): | 304893
Producció fangs (Tn/any): | 856
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 133 | 7
DQ0 (mgO2/L) | 278 | 16
DBO5 (mgO2/L) | 124 | 5
pH (upH) | 7.64 | 7.63
Conductivitat (µg/cm) | 1990 | 1752
Nitrogen total (mg/L) | 31.08 | 2.28
Fòsfor total (mg/L) | 4.17 | 1.34

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1742620
Energia consumida (Kwh/any): | 301872
Producció fangs (Tn/any): | 807
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 110 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 273 | 20
DBO5 (mgO2/L) | 120 | 5
pH (upH) | 7.71 | 7.58
Conductivitat (µg/cm) | 1919 | 1736
Nitrogen total (mg/L) | 32.51 | 3.64
Fòsfor total (mg/L) | 4.28 | 1.19

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1929808
Energia consumida (Kwh/any): | 288114
Producció fangs (Tn/any): | 750
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 107 | 6
DQ0 (mgO2/L) | 272 | 17
DBO5 (mgO2/L) | 145 | 7
pH (upH) | 7.51 | 7.48
Conductivitat (µg/cm) | 1740 | 1560
Nitrogen total (mg/L) | 27.06 | 3.29
Fòsfor total (mg/L) | 3.41 | 1.04

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1902472
Energia consumida (Kwh/any): | 298455
Producció fangs (Tn/any): | 920
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 92 | 5
DQ0 (mgO2/L) | 255 | 15
DBO5 (mgO2/L) | 89 | 4
pH (upH) | 7.55 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 1725 | 1516
Nitrogen total (mg/L) | 23.19 | 2.17
Fòsfor total (mg/L) | 3.4 | 1.12