## Cases
CASES D'ALCANAR
| cabal disseny | 1569 | MES | 240 | DBO | 260
|  | CARREGA | MES | 591 | DBO | 640
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat
1999 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%)
Gen 99
Feb 99
Mar 99
Abr 99
Mai 99
Jun 98
Jul 99
Ago 99 | 15013 | 484 | 233 | 9 | 96 | 240 | 14 | 94 | 906 | 53 | 94
Set 99 | 9400 | 319 | 172 | 4 | 98 | 295 | 5 | 99 | 686 | 13 | 98
Oct 99 | 8081 | 260 | 210 | 6 | 97 | 241 | 11 | 93 | 743 | 35 | 95
Nov 99 | 6829 | 230 | 224 | 12 | 91 | 357 | 6 | 98 | 706 | 22 | 95
Des 99 | 6340 | 216 | 225 | 10 | 95 | 305 | 5 | 98 | 514 | 12 | 97
TOTAL99 | 45663 | 1509 | 1064 | 41 | 477 | 1438 | 41 | 482 | 3555 | 135 | 479 | 0 | 0
MITJA99 | 6523.2857 | 215.5714 | 152 | 5.8571 | 95.4 | 205.4286 | 5.8571 | 96.4 | 507.8571 | 19.2857 | 95.8 | #DIV/0! | #DIV/0!
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat
2000 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%)
Gen | 7589 | 244 | 191 | 14 | 92 | 254 | 6 | 97 | 679 | 27 | 96 | 16.5 | 13.3
Feb | 6640 | 229 | 221 | 11 | 94 | 277 | 14 | 95 | 687 | 55 | 92 | 6.6 | 13
Mar | 7841 | 251 | 222 | 8 | 95 | 269 | 9 | 97 | 614 | 28 | 95 | 13.2 | 13
Abr | 9461 | 313 | 204 | 15 | 93 | 297 | 10 | 97 | 696 | 34 | 96 | 19.8 | 13
May | 9293 | 300 | 161 | 10 | 96 | 214 | 8 | 98 | 400 | 32 | 94 | 19.8 | 13
Jun | 10069 | 343 | 120 | 12 | 86 | 125 | 4 | 96 | 360 | 27 | 93 | 17.6 | 13
Jul | 12357 | 397 | 129 | 8 | 94 | 171 | 4 | 97 | 424 | 24 | 94 | 6.6 | 12.5
Ago | 15144 | 499 | 77 | 16 | 79 | 279 | 18 | 94 | 715 | 44 | 94
Sep | 8905 | 292 | 138 | 17 | 87 | 238 | 22 | 91 | 467 | 51 | 89
Oct | 11374 | 364 | 225 | 20 | 91 | 307 | 16 | 95 | 744 | 55 | 92
Nov | 8672 | 290 | 149 | 12 | 92 | 302 | 5 | 98 | 620 | 26 | 96
Des | 9085 | 294 | 187 | 9 | 95 | 250 | 6 | 97 | 562 | 28 | 95
TOTAL00 | 116430 | 3816 | 2024 | 152 | 1094 | 2983 | 122 | 1152 | 6968 | 431 | 1126 | 100.1 | 90.8
MITJA00 | 9702.5 | 318 | 168.6667 | 12.6667 | 91.1667 | 248.5833 | 10.1667 | 96 | 580.6667 | 35.9167 | 93.8333 | 14.3 | 12.9714
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat
2001 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%)
Gen | 7746 | 253 | 176 | 7 | 96 | 205 | 2 | 99 | 483 | 17 | 96 | 19.8 | 12.5
Feb | 7446 | 266 | 141 | 7 | 95 | 265 | 4 | 98 | 465 | 19 | 96 | 3.3 | 13.9
Mar | 8023 | 263 | 226 | 9 | 96 | 287 | 4 | 99 | 612 | 19 | 97 | 237 | 13.3
Abr | 9275 | 291 | 213 | 16 | 92 | 257 | 11 | 96 | 569 | 37 | 94 | 42.9 | 12.8
May | 8876 | 287 | 169 | 10 | 94 | 254 | 6 | 97 | 485 | 18 | 96 | 10.2 | 13.1
Jun | 9193 | 306 | 247 | 14 | 94 | 263 | 6 | 97 | 636 | 20 | 96
Jul | 13809 | 414 | 223 | 14 | 93 | 316 | 10 | 96 | 577 | 27 | 95
Ago | 16278 | 539 | 205 | 9 | 95 | 412 | 13 | 96 | 613 | 42 | 91
Sep | 10405 | 352 | 255 | 9 | 96 | 321 | 5 | 99 | 794 | 20 | 98
Oct | 8567 | 277 | 208 | 7 | 95 | 192 | 7 | 97 | 517 | 40 | 92 | 15 | 12.1
Nov | 8853 | 299 | 159 | 9 | 94.33 | 151 | 6 | 96 | 531 | 24 | 95.48
Des | 9278 | 305 | 202 | 6 | 97 | 188 | 5 | 97 | 594 | 34 | 94 | 6.75 | 13
TOTAL01 | 117749 | 3852 | 2424 | 117 | 1137.33 | 3111 | 79 | 1167 | 6876 | 317 | 1140.48 | 334.95 | 90.7
MITJA01 | 9812.4167 | 321 | 202 | 9.75 | 94.7775 | 259.25 | 6.5833 | 97.25 | 573 | 26.4167 | 95.04 | 47.85 | 12.9571
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat
2002 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | (mg/l) | (mg/l) | Rend. | Tn/mes | (%)
Gen | 7270 | 233 | 279 | 6 | 97 | 266 | 6 | 97 | 619 | 29 | 95
Feb | 7225 | 258 | 244 | 15 | 94 | 276 | 6 | 98 | 662 | 29 | 96
Mar | 9257 | 286 | 210 | 20 | 91 | 228 | 11 | 95 | 624 | 31 | 95 | 4 | 12.6
Abr | 9681 | 326 | 193 | 12 | 93 | 189 | 7 | 96 | 483 | 26 | 94
May | 13260 | 446 | 182 | 20 | 91 | 200 | 9 | 96 | 533 | 37 | 92
Jun | 10877 | 363 | 339 | 14 | 96 | 227 | 7 | 97 | 610 | 38 | 92 | 7 | 12.6
Jul | 15041 | 638 | 195 | 13 | 92 | 249 | 3 | 99 | 589 | 41 | 94 | 35 | 11.6
Ago | 20214 | 652 | 266 | 8 | 97 | 283 | 17 | 94 | 628 | 60 | 90 | 21 | 12.8
Sep | 9763 | 325 | 205 | 16 | 91 | 220 | 13 | 94 | 470 | 56 | 88
Oct | 6398 | 206 | 198 | 17 | 92 | 231 | 10 | 95 | 500 | 35 | 93
Nov | 6128 | 204 | 241 | 10 | 97 | 243 | 9 | 97 | 656 | 33 | 96 | 18 | 13.1
Des | 5800 | 187 | 236 | 15 | 94 | 223 | 7 | 97 | 572 | 16 | 97 | 3.5 | 12.9
TOTAL02 | 120914 | 4124 | 2788 | 166 | 1125 | 2835 | 105 | 1155 | 6946 | 431 | 1122 | 88.5 | 75.6
MITJA02 | 10076.1667 | 343.6667 | 232.3333 | 13.8333 | 93.75 | 236.25 | 8.75 | 96.25 | 578.8333 | 35.9167 | 93.5 | 14.75 | 12.6
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat
2003 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%)
Gen | 6392 | 234 | 219 | 9 | 96 | 203 | 8 | 96 | 556 | 44 | 92 | 3.5 | 12.1
Feb | 9181 | 328 | 226 | 11 | 95 | 217 | 10 | 96 | 672 | 39 | 94 | 0 | 0
Mar | 11883 | 383 | 223 | 11 | 95 | 209 | 9 | 95 | 583 | 39 | 92 | 0 | 0
Abr | 13319 | 444 | 231 | 10 | 96 | 227 | 8 | 97 | 700 | 40 | 94 | 7 | 12.6
May | 13818 | 446 | 287 | 12 | 96 | 262 | 5 | 98 | 688 | 31 | 96 | 0 | 0
Jun | 16789 | 560 | 221 | 8 | 96 | 205 | 5 | 98 | 517 | 20 | 96 | 7 | 12.8
Jul | 22732 | 733 | 208 | 10 | 95 | 221 | 6 | 97 | 590 | 24 | 96 | 11.7 | 13.2
Ago | 27853 | 899 | 212 | 32 | 85 | 214 | 29 | 87 | 616 | 91 | 85 | 11.7 | 13.25
Sep | 17482 | 584 | 220 | 18 | 91 | 220 | 16 | 93 | 559 | 55 | 88 | 2.3 | 12.8
Oct | 14656 | 475 | 185 | 9 | 95 | 185 | 6 | 97 | 441 | 34 | 92 | 20.6 | 15.7
Nov | 11610 | 382 | 184 | 5 | 97 | 204 | 5 | 98 | 483 | 46 | 90 | 5.84 | 14.5
Des | 11512 | 371 | 201 | 8 | 96 | 219 | 8 | 97 | 532 | 41 | 92 | 0 | 0
TOTAL03 | 177227 | 5839 | 2617 | 143 | 1133 | 2586 | 115 | 1149 | 6937 | 504 | 1107 | 69.64 | 106.95
MITJA03 | 14768.9167 | 486.5833 | 218.0833 | 11.9167 | 94.4167 | 215.5 | 9.5833 | 95.75 | 578.0833 | 42 | 92.25 | 5.8033 | 13.3688
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat
2004 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%)
Gen | 9693 | 313 | 227 | 10 | 96 | 209 | 5 | 98 | 531 | 50 | 91 | 12.66 | 13.54
Feb | 11896 | 410 | 180 | 8 | 96 | 188 | 5 | 97 | 345 | 38 | 88 | 17.16 | 13.018
Mar | 11927 | 385 | 193 | 15 | 92 | 217 | 9 | 96 | 469 | 45 | 90 | 3 | 11
Abr | 14713 | 490 | 187 | 7 | 96 | 199 | 5 | 97 | 436 | 22 | 95 | 8.52 | 12.6
May | 13059 | 421 | 149 | 8 | 94 | 167 | 5 | 96 | 396 | 24 | 94 | 16.06 | 13.23
Jun | 13914 | 464 | 199 | 8 | 96 | 179 | 5 | 97 | 522 | 26 | 94 | 19.16 | 13.13
Jul | 22179 | 715 | 238 | 16 | 93 | 212 | 11 | 95 | 607 | 27 | 95 | 18.94 | 13.02
Ago | 29514 | 948 | 212 | 5 | 97 | 189 | 5 | 97 | 610 | 60 | 90 | 34.68 | 12.62
Sep | 24165 | 806 | 196 | 5 | 98 | 189 | 5 | 97 | 449 | 46 | 90 | 0
Oct | 23615 | 738 | 189 | 9 | 95 | 195 | 6 | 97 | 530 | 41 | 92 | 0
Nov | 21531 | 718 | 195 | 22 | 89 | 194 | 5 | 97 | 582 | 29 | 95 | 14.06 | 12.95
Des | 19563 | 631 | 196 | 12 | 94 | 226 | 8 | 97 | 517 | 31 | 94 | 14.24 | 12.03
TOTAL04 | 215769 | 7039 | 2361 | 125 | 1136 | 2364 | 74 | 1161 | 5994 | 439 | 1108 | 158.48 | 127.138
MITJA04 | 17980.75 | 586.5833 | 196.75 | 10.4167 | 94.6667 | 197 | 6.1667 | 96.75 | 499.5 | 36.5833 | 92.3333 | 13.2067 | 12.7138
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat
2005 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%)
Gen | 9890 | 319 | 175 | 19 | 88 | 208 | 12 | 94 | 494 | 60 | 88 | 14.62 | 12.63
Feb | 9710 | 347 | 203 | 22 | 87 | 198 | 6 | 97 | 535 | 40 | 89 | 0
Mar | 13075 | 422 | 216 | 21 | 89 | 193 | 7 | 96 | 542 | 48 | 91 | 4.2 | 12.56
Abr | 11615 | 387 | 203 | 18 | 91 | 255 | 8 | 97 | 648 | 40 | 94 | 0
May | 12661 | 408 | 271 | 27 | 88 | 252 | 15 | 95 | 733 | 67 | 90 | 0
Jun | 13298 | 443 | 194 | 28 | 89 | 210 | 7 | 96 | 654 | 37 | 94 | 0
Jul | 19079 | 615 | 239 | 18 | 91 | 217 | 5 | 98 | 457 | 27 | 94 | 0
Ago | 25162 | 812 | 233 | 21 | 92 | 256 | 6 | 97 | 555 | 17 | 97 | 7.76 | 12.34
Sep | 14637 | 488 | 255 | 16 | 91 | 197 | 6 | 97 | 530 | 39 | 92 | 17.8 | 15.31
Oct | 16715 | 539 | 196 | 21 | 96 | 194 | 8 | 89 | 559 | 40 | 93 | 2.13 | 15.61
Nov | 13267 | 442 | 235 | 21 | 95 | 246 | 10 | 92 | 615 | 41 | 93 | 1.1 | 14.97
Des | 10980 | 354 | 222 | 12 | 97 | 251 | 7 | 95 | 537 | 43 | 92 | 2.54 | 14.26
TOTAL05 | 170089 | 5576 | 2642 | 244 | 1094 | 2677 | 97 | 1143 | 6859 | 499 | 1107 | 50.15 | 97.68
MITJA05 | 14174.0833 | 464.6667 | 220.1667 | 20.3333 | 91.1667 | 223.0833 | 8.0833 | 95.25 | 571.5833 | 41.5833 | 92.25 | 4.1792 | 13.9543
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat
2006 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%)
Gen | 14485 | 467 | 216 | 11 | 94 | 216 | 11 | 94 | 461 | 47 | 89 | 1.109 | 14.26
Feb | 11023 | 394 | 263 | 10 | 94 | 221 | 13 | 96 | 556 | 15 | 96 | 2.14 | 12.45
Mar | 10965 | 354 | 212 | 20 | 95 | 220 | 11 | 91 | 595 | 51 | 91 | 3.1 | 12.7
Abr | 12371 | 412 | 246 | 7 | 98 | 215 | 4 | 96 | 646 | 28 | 96 | 1.68 | 13.78
May | 13179 | 439 | 308 | 17 | 94 | 216 | 9 | 94 | 559 | 43 | 92 | 0.5 | 13.87
Jun | 14572 | 470 | 290 | 8 | 98 | 284 | 5 | 98 | 693 | 38 | 95 | 1.7 | 13.03
Jul | 22392 | 722 | 284 | 23 | 97 | 203 | 7 | 92 | 526 | 43 | 91 | 2.8 | 13.2
Ago | 28005 | 903 | 276 | 17 | 93 | 250 | 18 | 93 | 643 | 58 | 90 | 2.14 | 13.09
Sep | 16338 | 545 | 162 | 12 | 92 | 175 | 11 | 92 | 490 | 44 | 89 | 1.62 | 13.16
Oct | 14678 | 473 | 192 | 13 | 95 | 233 | 8 | 95 | 404 | 33 | 90 | 2.21 | 12.39
Nov | 16596 | 450 | 234 | 16 | 95 | 347 | 10 | 94 | 633 | 46 | 91 | 2.52 | 12.38
Des | 11788 | 380 | 160 | 16 | 94 | 229 | 10 | 92 | 496 | 65 | 85 | 0.5376 | 12.8
TOTAL06 | 186392 | 6009 | 2843 | 170 | 1139 | 2809 | 117 | 1127 | 6702 | 511 | 1095 | 22.0566 | 157.11
MITJA06 | 15532.6667 | 500.75 | 236.9167 | 14.1667 | 94.9167 | 234.0833 | 9.75 | 93.9167 | 558.5 | 42.5833 | 91.25 | 1.8381 | 13.0925
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%)
Gen | 16792 | 542 | 224 | 16 | 97 | 198 | 9 | 92 | 513 | 31 | 87
Feb | 15530 | 328 | 278 | 23 | 96 | 335 | 11 | 91 | 627 | 50 | 91
Mar | 18175 | 586 | 301 | 12 | 97 | 370 | 8 | 96 | 624 | 42 | 93 | 4 | 12.94
Abr | 21715 | 724 | 384 | 10 | 98 | 355 | 9 | 97 | 714 | 30 | 95 | 1.1 | 12.9
May | 21000 | 677 | 310 | 7 | 96 | 277 | 9 | 98 | 703 | 26 | 96 | 0.7 | 15.24
Jun | 22488 | 750 | 114 | 17 | 87 | 211 | 12 | 91 | 447 | 39 | 88 | 0.5 | 15.2
Jul | 29722 | 959 | 234 | 19 | 95 | 268 | 10 | 91 | 453 | 69 | 82
Ago | 37756 | 1218 | 230 | 10 | 97 | 246 | 7 | 96 | 598 | 64 | 89 | 1.2 | 16
Sep | 22693 | 756 | 263 | 12 | 95 | 286 | 12 | 96 | 655 | 49 | 92 | 1.3 | 15.6
Oct | 19960 | 644 | 169 | 13 | 91 | 254 | 10 | 93 | 399 | 33 | 90 | 1.2 | 16.1
Nov | 14600 | 487 | 197 | 7 | 94 | 359 | 8 | 97 | 642 | 19 | 95
Des | 18898 | 609.6129 | 254 | 7 | 96 | 206 | 11 | 96 | 498 | 14 | 97 | 5.3 | 13.6
TOTAL07 | 259329 | 8280.6129 | 2958 | 153 | 1139 | 3365 | 116 | 1134 | 6873 | 466 | 1095 | 15.3 | 117.58
MITJA07 | 21610.75 | 690.0511 | 246.5 | 12.75 | 94.9167 | 280.4167 | 9.6667 | 94.5 | 572.75 | 38.8333 | 91.25 | 1.9125 | 14.6975
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%)
Gen | 11729 | 378 | 366 | 7 | 96 | 457 | 9 | 98 | 675 | 27 | 95 | 8.8 | 12.1
Feb | 13510 | 466 | 374 | 9 | 97 | 319 | 12 | 97 | 807 | 17 | 98 | 14.4 | 13.72
Mar | 15362 | 496 | 305 | 9 | 96 | 366 | 14 | 97 | 960 | 43 | 96 | 4.54 | 13.6
Abr | 12765 | 426 | 212 | 6 | 95 | 290 | 8 | 97 | 639 | 24 | 94 | 9.2 | 13.7
May | 18874 | 609 | 250 | 8 | 97 | 264 | 8 | 97 | 562 | 45 | 91 | 12.06 | 13.125
Jun | 15091 | 503 | 248 | 10 | 97 | 384 | 7 | 96 | 784 | 21 | 97 | 8.22 | 14.95
Jul | 21881 | 706 | 227 | 7 | 98 | 240 | 5 | 97 | 676 | 33 | 95 | 12.18 | 12.08
Ago | 31699 | 1023 | 247 | 18 | 92 | 326 | 15 | 94 | 833 | 61 | 91 | 16.06 | 12.625
Sep | 20871 | 696 | 274 | 21 | 93 | 393 | 22 | 94 | 770 | 69 | 91 | 8.82 | 10.1
Oct | 18238 | 588 | 167 | 7 | 96 | 226 | 6 | 96 | 468 | 28 | 93 | 4.14 | 13.2
Nov | 14128 | 471 | 360 | 15 | 98 | 234 | 8 | 93 | 693 | 34 | 93 | 4.66 | 14.1
Des | 15429 | 498 | 214 | 13 | 95 | 230 | 10 | 93 | 637 | 37 | 93
TOTAL08 | 209577 | 6860 | 3244 | 130 | 1150 | 3729 | 124 | 1149 | 8504 | 439 | 1127 | 103.08 | 143.3
MITJA08 | 17464.75 | 571.6667 | 270.3333 | 10.8333 | 95.8333 | 310.75 | 10.3333 | 95.75 | 708.6667 | 36.5833 | 93.9167 | 9.3709 | 13.0273
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%)
Gen | 16798 | 542 | 303 | 9 | 91 | 222 | 20 | 94 | 559 | 48 | 87
Feb | 12708 | 454 | 304 | 12 | 98 | 32 | 24 | 97 | 774 | 48 | 93
Mar | 16231 | 524 | 384 | 12 | 97 | 423 | 10 | 96 | 907 | 45 | 95 | 22.34 | 12.248
Abr | 22700 | 757 | 222 | 14 | 92 | 238 | 18 | 95 | 530 | 64 | 86 | 8.74 | 12.91
May | 12309 | 397 | 260 | 18 | 93 | 315 | 18 | 95 | 551 | 76 | 84 | 4.06 | 12
Jun | 14943 | 498 | 287 | 19 | 92 | 318 | 17 | 92 | 710 | 56 | 90 | 8.38 | 11.4
Jul | 21765 | 702 | 326 | 22 | 95 | 337 | 17 | 92 | 740 | 73 | 87 | 17.22 | 14.85
Ago | 30416 | 981 | 282 | 44 | 81 | 259 | 50 | 83 | 667 | 167 | 74
Sep | 19054 | 635 | 250 | 18 | 92 | 525 | 19 | 97 | 785 | 73 | 91 | 7.98 | 15.7
Oct | 14983 | 293 | 228 | 11 | 97 | 181 | 7 | 89 | 440 | 35 | 91 | 17.94 | 15.38
Nov | 11031 | 368 | 230 | 10 | 97 | 182 | 6 | 94 | 498 | 35 | 93
Des | 13812 | 446 | 231 | 10 | 97 | 239 | 7 | 96 | 459 | 40 | 91 | 12.26 | 13.2
TOTAL09 | 206750 | 6597 | 3307 | 199 | 1122 | 3271 | 213 | 1120 | 7620 | 760 | 1062 | 98.92 | 107.688
MITJA09 | 17229.1667 | 549.75 | 275.5833 | 16.5833 | 93.5 | 272.5833 | 17.75 | 93.3333 | 635 | 63.3333 | 88.5 | 12.365 | 13.461
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 14147 | 456 | 294 | 10 | 94 | 206 | 12 | 97 | 536 | 29 | 94 | 32.38 | 11.99 | 29.06% | 134.064 | 22.68% | 93.936 | 14.68%
Feb | 16268 | 581 | 217 | 8 | 95 | 174 | 8 | 96 | 444 | 31 | 92 | 26.38 | 13.38 | 37.03% | 126.077 | 21.33% | 101.094 | 15.8%
Mar | 20525 | 662 | 270 | 20 | 97 | 238 | 8 | 97 | 534 | 49 | 89 | 13.04 | 13.83 | 42.19% | 178.74 | 30.24% | 157.556 | 24.62%
Abr | 20580 | 686 | 314 | 22 | 95 | 357 | 15 | 94 | 724 | 58 | 92 | 30.2 | 13.02 | 43.72% | 215.404 | 36.45% | 244.902 | 38.27%
May | 19934 | 643 | 292 | 9 | 97 | 248 | 9 | 96 | 652 | 35 | 95 | 22.24 | 11.36 | 40.98% | 187.756 | 31.77% | 159.464 | 24.92%
Jun | 18644 | 621 | 197 | 12 | 90 | 227 | 19 | 94 | 470 | 56 | 88 | 25.1 | 11.51 | 39.58% | 122.337 | 20.7% | 140.967 | 22.03%
Jul | 27376 | 883 | 228 | 16 | 88 | 327 | 25 | 93 | 666 | 76 | 79 | 19.76 | 11.98 | 56.28% | 201.324 | 34.06% | 288.741 | 45.12%
Ago | 35672 | 1151 | 274 | 26 | 93 | 299 | 22 | 91 | 661 | 68 | 90 | 18.32 | 13.25 | 73.36% | 315.374 | 53.36% | 344.149 | 53.77%
Sep | 18865 | 629 | 298 | 57 | 83 | 242 | 40 | 71 | 656 | 105 | 83 | 19.44 | 13.9 | 40.09% | 187.442 | 31.72% | 152.218 | 23.78%
Oct | 19158 | 618 | 178 | 8 | 92 | 123 | 9 | 95 | 303 | 29 | 90 | 20.92 | 13.44 | 39.39% | 110.004 | 18.61% | 76.014 | 11.88%
Nov | 13042 | 435 | 220 | 6 | 96 | 175 | 7 | 97 | 500 | 36 | 92 | 22.42 | 11.5 | 27.72% | 95.7 | 16.19% | 76.125 | 11.89%
Des | 12411 | 400 | 233 | 17 | 98 | 277 | 6 | 93 | 694 | 33 | 95 | 15.1 | 11.3 | 25.49% | 93.2 | 15.77% | 110.8 | 17.31%
TOTAL10 | 236622 | 7765 | 3015 | 211 | 1118 | 2893 | 180 | 1114 | 6840 | 605 | 1079 | 265.3 | 150.46
MITJA10 | 19718.5 | 647.0833 | 251.25 | 17.5833 | 93.1667 | 241.0833 | 15 | 92.8333 | 570 | 50.4167 | 89.9167 | 22.1083 | 12.5383 | 41.24% | 162.5797 | 27.51% | 156.001 | 24.38%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 11834 | 382 | 242 | 8 | 99 | 318 | 4 | 97 | 524 | 32 | 94 | 16.36 | 11.15 | 24.35% | 92.444 | 15.64% | 121.476 | 18.98%
Feb | 10191 | 364 | 208 | 11 | 95 | 232 | 11 | 94 | 515 | 31 | 94 | 17.64 | 10.9 | 23.2% | 75.712 | 12.81% | 84.448 | 13.19%
Mar | 17025 | 549 | 205 | 7 | 95 | 199 | 10 | 96 | 488 | 24 | 95 | 21.44 | 11.2 | 34.99% | 112.545 | 19.04% | 109.251 | 17.07%
Abr | 19681 | 656 | 314 | 18 | 94 | 349 | 18 | 95 | 653 | 56 | 91 | 14.43 | 10.22 | 41.81% | 205.984 | 34.85% | 228.944 | 35.77%
May | 17001 | 548 | 219 | 8 | 87 | 245 | 24 | 97 | 453 | 27 | 93 | 24.48 | 10.37 | 34.93% | 120.012 | 20.31% | 134.26 | 20.98%
Jun | 21034 | 701 | 147 | 13 | 97 | 217 | 4 | 94 | 472 | 29 | 94 | 12.46 | 10.2 | 44.68% | 103.047 | 17.44% | 152.117 | 23.77%
Jul | 28333 | 914 | 189 | 17 | 95 | 265 | 8 | 92 | 700 | 46 | 92 | 23.86 | 10.92 | 58.25% | 172.746 | 29.23% | 242.21 | 37.85%
Ago | 38464 | 1241 | 257 | 20 | 94 | 213 | 11 | 92 | 640 | 49 | 92 | 16.9 | 11.2 | 79.09% | 318.937 | 53.97% | 264.333 | 41.3%
Sep | 22238 | 741 | 297 | 33 | 94 | 201 | 11 | 89 | 618 | 55 | 90 | 22.32 | 10.29 | 47.23% | 220.077 | 37.24% | 148.941 | 23.27%
Oct | 20310 | 655 | 192 | 9 | 97 | 143 | 3 | 95 | 469 | 24 | 95 | 12.32 | 9.45 | 41.75% | 125.76 | 21.28% | 93.665 | 14.64%
Nov | 21544 | 718 | 243 | 12 | 97 | 185 | 6 | 94 | 471 | 23 | 94 | 21.88 | 10.47 | 45.76% | 174.474 | 29.52% | 132.83 | 20.75%
Des | 18208 | 587 | 297 | 12 | 97 | 267 | 8 | 95 | 667 | 31 | 95 | 6.44 | 9.4 | 37.41% | 174.339 | 29.5% | 156.729 | 24.49%
TOTAL11 | 245863 | [10 empty] | 210.53
MITJA11 | 20488.5833 | 671.3333 | 234.1667 | 14 | 95.0833 | 236.1667 | 9.8333 | 94.1667 | 555.8333 | 35.5833 | 93.25 | 17.5442 | 10.4808 | 42.79% | 157.2039 | 26.6% | 158.5466 | 24.77%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 15317 | 494 | 313 | 23 | 95 | 313 | 15 | 90 | 527 | 34 | 93 | 13.94 | 10.54 | 31.49% | 154.622 | 26.16% | 154.622 | 24.16%
Feb | 12904 | 445 | 171 | 14 | 94 | 171 | 9 | 95 | 622 | 29 | 95 | 13.56 | 9.1 | 28.36% | 76.095 | 12.88% | 76.095 | 11.89%
Mar | 19751 | 637 | 160 | 27 | 97 | 160 | 5 | 90 | 651 | 36 | 95 | 15.06 | 10 | 40.6% | 101.92 | 17.25% | 101.92 | 15.93%
Abr | 15640 | 521 | 294 | 27 | 97 | 294 | 8 | 92 | 807 | 42 | 95 | 7.04 | 8.95 | 33.21% | 153.174 | 25.92% | 153.174 | 23.93%
May | 20438 | 659 | 203 | 8 | 97 | 203 | 5 | 97 | 599 | 22 | 96 | 27.5 | 9.6 | 42% | 133.777 | 22.64% | 133.777 | 20.9%
Jun | 24670 | 822 | 193 | 7 | 91 | 113 | 14 | 90 | 477 | 22 | 95 | 22.06 | 10.13 | 52.39% | 158.646 | 26.84% | 92.886 | 14.51%
Jul | 34554 | 1115 | 204 | 4 | 98 | 201 | 9 | 95 | 483 | 26 | 94 | 22.26 | 10.11 | 71.06% | 227.46 | 38.49% | 224.115 | 35.02%
Ago | 44512 | 1436 | 153 | 15 | 94 | 153 | 8 | 94 | 535 | 35 | 93 | 32.44 | 11.4 | 91.52% | 219.708 | 37.18% | 219.708 | 34.33%
Sep | 29021 | 967 | 204 | 7 | 97 | 204 | 6 | 96 | 517 | 18 | 97 | 20.76 | 11.36 | 61.63% | 197.268 | 33.38% | 197.268 | 30.82%
Oct | 21217 | 684 | 293 | 13 | 93 | 229 | 12 | 93 | 508 | 38 | 91 | 28 | 10.63 | 43.59% | 200.412 | 33.91% | 156.636 | 24.47%
Nov | 22034 | 734 | 216 | 12 | 97 | 124 | 3 | 93 | 363 | 22 | 93 | 29 | 10.78 | 46.78% | 158.544 | 26.83% | 91.016 | 14.22%
Des | 17604 | 568 | 211 | 8 | 98 | 148 | 4 | 96 | 463 | 12 | 97 | 20 | 11 | 36.2% | 119.848 | 20.28% | 84.064 | 13.13%
TOTAL12 | 277662 | [10 empty] | 251.62
MITJA12 | 23138.5 | 756.8333 | 217.9167 | 13.75 | 95.6667 | 192.75 | 8.1667 | 93.4167 | 546 | 28 | 94.5 | 20.9683 | 10.3 | 48.24% | 164.9266 | 27.91% | 145.8796 | 22.79%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 16840 | 543 | 206 | 5 | 98 | 227 | 6 | 98 | 532 | 21 | 96 | 29 | 11.06 | 34.61% | 111.858 | 18.93% | 123.261 | 19.26%
Feb | 16852 | 544 | 241 | 6 | 97 | 178 | 6 | 97 | 599 | 15 | 97 | 24.9 | 10.65 | 34.67% | 131.104 | 22.18% | 96.832 | 15.13%
Mar | 24235 | 782 | 243 | 15 | 94 | 192 | 10 | 95 | 442 | 31 | 93 | 23.4 | 11 | 49.84% | 190.026 | 32.15% | 150.144 | 23.46%
Abr | 20472 | 660 | 274 | 19 | 93 | 308 | 14 | 95 | 714 | 47 | 93 | 28.26 | 11.7 | 42.07% | 180.84 | 30.6% | 203.28 | 31.76%
May | 18541 | 598 | 216 | 13 | 93 | 137 | 8 | 94 | 420 | 29 | 92 | 21.16 | 10.51 | 38.11% | 129.168 | 21.86% | 81.926 | 12.8%
Jun | 19888 | 642 | 264 | 19 | 93 | 164 | 6 | 96 | 382 | 31 | 91 | 20.46 | 9.065 | 40.92% | 169.488 | 28.68% | 105.288 | 16.45%
Jul | 27108 | 874 | 196 | 23 | 88 | 219 | 6 | 97 | 589 | 34 | 93 | 14.84 | 14.21 | 55.7% | 171.304 | 28.99% | 191.406 | 29.91%
Ago | 35114 | 1133 | 235 | 14 | 94 | 284 | 12.8 | 95 | 614 | 41 | 93 | 13.48 | 10.715 | 72.21% | 266.255 | 45.05% | 321.772 | 50.28%
Sep | 17998 | 581 | 233 | 11.5 | 95 | 246 | 16 | 94 | 551 | 41 | 92 | 13.86 | 11.45 | 37.03% | 135.373 | 22.91% | 142.926 | 22.33%
Oct | 16050 | 518 | 272 | 17 | 93 | 174 | 8.8 | 94 | 462 | 36 | 92 | 6.36 | 10.83 | 33.01% | 140.896 | 23.84% | 90.132 | 14.08%
Nov | 16396 | 529 | 270 | 16 | 94 | 330 | 13.7 | 96 | 649 | 36 | 94 | 6.62 | 11.45 | 33.72% | 142.83 | 24.17% | 174.57 | 27.28%
Des | 15631 | 504 | 254 | 11 | 95 | 318 | 8.3 | 97 | 577 | 25 | 95 | 13.7 | 8.98 | 32.12% | 128.016 | 21.66% | 160.272 | 25.04%
TOTAL13 | 245125 | [10 empty] | 216.04
MITJA13 | 20427.0833 | 659 | 242 | 14.125 | 93.9167 | 231.4167 | 9.6333 | 95.6667 | 544.25 | 32.25 | 93.4167 | 18.0033 | 10.9683 | 42% | 159.478 | 26.98% | 152.5036 | 23.83%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 14677 | 473 | 238 | 7 | 97 | 260 | 7 | 97 | 553 | 24 | 96 | 13.4 | 11.93 | 30.15% | 112.574 | 19.05% | 122.98 | 19.22%
Feb | 12406 | 443 | 210 | 14 | 93 | 300 | 11 | 96 | 540 | 39 | 92 | 26.9 | 11.8 | 28.23% | 93.03 | 15.74% | 132.9 | 20.77%
Mar | 16410 | 529 | 292 | 21 | 92 | 330 | 24 | 91 | 671 | 53 | 92 | 22.5 | 11.9 | 33.72% | 154.468 | 26.14% | 174.57 | 27.28%
Abr | 15674 | 522 | 512 | 18 | 96 | 448 | 18 | 96 | 868 | 55 | 93 | 14.22 | 11.18 | 33.27% | 267.264 | 45.22% | 233.856 | 36.54%
May | 15387 | 495 | 194 | 24 | 87 | 265 | 17 | 93 | 518 | 52 | 88 | 15.02 | 12.2 | 31.55% | 96.03 | 16.25% | 131.175 | 20.5%
Jun | 17790 | 593 | 162 | 10 | 94 | 303 | 14.8 | 95 | 479 | 41 | 91 | 15.42 | 11.9 | 37.79% | 96.066 | 16.25% | 179.679 | 28.07%
Jul | 25193 | 813 | 231 | 8 | 95 | 368 | 18 | 93 | 636 | 47 | 90 | 15.52 | 12.4 | 51.82% | 187.803 | 31.78% | 299.184 | 46.75%
Ago | 38169 | 1231 | 448 | 21 | 92 | 393 | 21 | 95 | 758 | 73 | 90 | 15.15 | 13.1 | 78.46% | 551.488 | 93.31% | 483.783 | 75.59%
Sep | 22242 | 741 | 188 | 13 | 93 | 220 | 14 | 92 | 357 | 59 | 76 | 17.72 | 9.75 | 47.23% | 139.308 | 23.57% | 163.02 | 25.47%
Oct | 19858 | 641 | 207 | 11 | 94 | 334 | 6 | 98 | 564 | 25 | 95 | 14.8 | 10.4 | 40.85% | 132.687 | 22.45% | 214.094 | 33.45%
Nov | 16043 | 535 | 202 | 13 | 92 | 370 | 3 | 99 | 586 | 29 | 94 | 0 |  | 34.1% | 108.07 | 18.29% | 197.95 | 30.93%
Des | 13053 | 421 | 214 | 10 | 94 | 336 | 6 | 98 | 567 | 29 | 95 | 0 |  | 26.83% | 90.094 | 15.24% | 141.456 | 22.1%
TOTAL14 | 226902 | [10 empty] | 170.65
MITJA14 | 18908.5 | 619.75 | 258.1667 | 14.1667 | 93.25 | 327.25 | 13.3167 | 95.25 | 591.4167 | 43.8333 | 91 | 14.2208 | 11.656 | 39.5% | 159.9988 | 27.07% | 202.8132 | 31.69%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 11443 | 369 | 218 | 9 | 96 | 284 | 10.9 | 96 | 583 | 33 | 94 |  |  | 23.52% | 80.442 | 13.61% | 104.796 | 16.37%
Feb | 11322 | 404 | 297 | 14 | 94 | 317 | 9.8 | 97 | 613 | 33 | 94 | 26.56 | 12.83 | 25.75% | 119.988 | 20.3% | 128.068 | 20.01%
Mar | 24403 | 787 | 257 | 17 | 91 | 283 | 8.3 | 94 | 572 | 29 | 93 | 26.56 | 12.35 | 50.16% | 202.259 | 34.22% | 222.721 | 34.8%
Abr | 13024 | 434 | 295 | 13 | 95 | 333 | 7.7 | 97 | 664 | 31 | 94 | 21.6 | 12.36 | 27.66% | 128.03 | 21.66% | 144.522 | 22.58%
May | 14752 | 476 | 266 | 16 | 93 | 366 | 8.8 | 97 | 634 | 44 | 93 | 24.4 | 12.35 | 30.34% | 126.616 | 21.42% | 174.216 | 27.22%
Jun | 16108 | 536.9333 | 288 | 15 | 93 | 284 | 13.4 | 94 | 558 | 51 | 88 | 24.3 | 12.85 | 34.22% | 154.6368 | 26.17% | 152.4891 | 23.83%
Jul | 24833 | 801 | 237 | 20 | 92 | 309 | 18.8 | 94 | 652 | 40 | 94 | 24.3 | 13.63 | 51.05% | 189.837 | 32.12% | 247.509 | 38.67%
Ago | 32714 | 1055 | 277 | 21 | 93 | 393 | 22.1 | 94 | 767 | 89 | 88 |  |  | 67.24% | 292.235 | 49.45% | 414.615 | 64.78%
Sep | 19258 | 642 | 230 | 21 | 90 | 291 | 19.8 | 91 | 512 | 73 | 81 |  |  | 40.92% | 147.66 | 24.98% | 186.822 | 29.19%
Oct | 14429 | 465 | 194 | 15 | 91 | 358 | 10.6 | 96 | 636 | 38 | 93 | 22.5 | 13.66 | 29.64% | 90.21 | 15.26% | 166.47 | 26.01%
Nov | 15119 | 503.9667 | 199 | 14 | 92 | 286 | 11.7 | 95 | 515 | 33 | 93 | 13.8 | 13.73 | 32.12% | 100.2894 | 16.97% | 144.1345 | 22.52%
Des | 12410 | 400.3226 | 212 | 11 | 94 | 289 | 13.9 | 95 | 554 | 34 | 93 | 24.2 | 13.36 | 25.51% | 84.8684 | 14.36% | 115.6932 | 18.08%
TOTAL15 | 209815 | [10 empty] | 208.22
MITJA15 | 17484.5833 | 572.8519 | 247.5 | 15.5 | 92.8333 | 316.0833 | 12.9833 | 95 | 605 | 44 | 91.5 | 23.1356 | 13.0133 | 36.51% | 141.7808 | 23.99% | 181.0689 | 28.29%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 13174 | 425 | 247 | 9 | 95 | 250 | 11.3 | 95 | 570 | 40 | 93 | 19.6 | 12.25 | 27.09% | 104.975 | 17.76% | 106.25 | 16.6%
Feb | 12011 | 414 | 251 | 7 | 97 | 252 | 7.5 | 97 | 569 | 26 | 95 | 24.1 | 12.52 | 26.39% | 103.914 | 17.58% | 104.328 | 16.3%
Mar | 16448 | 531 | 240 | 8 | 96 | 393 | 12.5 | 96 | 601 | 30 | 94 | 25.1 | 12.17 | 33.84% | 127.44 | 21.56% | 208.683 | 32.61%
Abr | 13945 | 465 | 260 | 9 | 96 | 312 | 14.1 | 95 | 562 | 27 | 95 | 28.1 | 12.75 | 29.64% | 120.9 | 20.46% | 145.08 | 22.67%
May | 15861 | 512 | 208 | 9 | 95 | 237 | 13.8 | 92 | 460 | 29 | 92 | 27.1 | 11.81 | 32.63% | 106.496 | 18.02% | 121.344 | 18.96%
Jun | 18575 | 619 | 209 | 7 | 96 | 265 | 11.1 | 95 | 511 | 28 | 94 | 24.8 | 12.53 | 39.45% | 129.371 | 21.89% | 164.035 | 25.63%
Jul | 26595 | 858 | 288 | 15 | 95 | 342 | 13 | 96 | 643 | 37 | 94 | 16.2 | 13.2 | 54.68% | 247.104 | 41.81% | 293.436 | 45.85%
Ago | 34276 | 1106 | 280 | 15 | 95 | 415 | 19 | 95 | 730 | 50 | 93 |  |  | 70.49% | 309.68 | 52.4% | 458.99 | 71.72%
Sep | 18214 | 604 | 166 | 8 | 94 | 246 | 14 | 93 | 419 | 26 | 93 | 22.9 | 12.31 | 38.5% | 100.264 | 16.97% | 148.584 | 23.22%
Oct | 14205 | 458.2258 | 208 | 10 | 94 | 282 | 6.6 | 97 | 493 | 28 | 94 | 50.84 | 12.38 | 29.2% | 95.311 | 16.13% | 129.2197 | 20.19%
Nov | 14213 | 473.7667 | 185 | 12 | 93 | 280 | 6.9 | 97 | 515 | 24 | 95 |  |  | 30.2% | 87.6468 | 14.83% | 132.6547 | 20.73%
Des | 14876 | 479.871 | 199 | 12 | 94 | 283 | 12 | 96 | 540 | 33 | 94 | 24.48 | 11.88 | 30.58% | 95.4943 | 16.16% | 135.8035 | 21.22%
TOTAL16 | 212393 | [10 empty] | 263.22
MITJA16 | 17699.4167 | 578.822 | 228.4167 | 10.0833 | 95 | 296.4167 | 11.8167 | 95.3333 | 551.0833 | 31.5 | 93.8333 | 26.322 | 12.38 | 36.89% | 132.2126 | 22.37% | 171.5725 | 26.81%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 17060 | 550 | 204 | 11 | 94% | 335 | 11.5 | 96% | 598 | 30 | 94.98% | 23.64 | 11.85 | 35.05% | 112.2 | 18.98% | 184.25 | 28.79%
Feb | 9778 | 349 | 273 | 15 | 95% | 398 | 14 | 96% | 741 | 43 | 94.2% | 2.8 | 11.85 | 22.24% | 95.277 | 16.12% | 138.902 | 21.7%
Mar | 12102 | 390 | 244 | 13 | 95% | 347 | 12 | 96% | 653 | 39 | 94.03% |  | 12.63 | 24.86% | 95.16 | 16.1% | 135.33 | 21.15%
Abr | 14563 | 485.4333 | 310 | 18 | 94.19% | 369 | 16 | 95.66% | 766 | 46 | 93.99% | 19.58 | 12.04 | 30.94% | 150.4843 | 25.46% | 179.1249 | 27.99%
May | 14129 | 455.7742 | 270 | 18 | 93.33% | 316 | 16 | 94.94% | 669 | 39 | 94.17% | 19.58 | 12.31 | 29.05% | 123.059 | 20.82% | 144.0246 | 22.5%
Jun | 16188 | 539.6 | 277 | 15 | 94.58% | 344 | 17 | 95.06% | 662 | 39 | 94.11% | 21.3 |  | 34.39% | 149.4692 | 25.29% | 185.6224 | 29%
Jul | 24565 | 792.4194 | 216 | 10 | 95.37% | 396 | 14 | 96.46% | 683 | 40 | 94.14% | 21.44 | 12.03 | 50.5% | 171.1626 | 28.96% | 313.7981 | 49.03%
Ago | 32129 | 1036 | 233 | 29 | 87.55% | 406 | 24 | 94.09% | 679 | 73 | 89.25% |  | 12.47 | 66.03% | 241.388 | 40.84% | 420.616 | 65.72%
Sep | 16171 | 539 | 214 | 16 | 92.52% | 396 | 14 | 96.46% | 707 | 71 | 89.96% |  | 12.95 | 34.35% | 115.346 | 19.52% | 213.444 | 33.35%
Oct | 12207 | 394 | 229 | 15 | 93.45% | 314 | 14 | 95.54% | 576 | 44 | 92.36% | 19.96 | 13 | 25.11% | 90.226 | 15.27% | 123.716 | 19.33%
Nov | 11058 | 368.6 | 196 | 9 | 95.41% | 306 | 9 | 97.06% | 594 | 46 | 92.26% |  | 12.97 | 23.49% | 72.2456 | 12.22% | 112.7916 | 17.62%
Des | 11596 | 374 | 236 | 6 | 97.46% | 395 | 6 | 98.48% | 643 | 28 | 95.65% | 0 |  | 23.84% | 88.264 | 14.93% | 147.73 | 23.08%
TOTAL17 | 191546 | [10 empty] | 128.3
MITJA17 | 15962.1667 | 522.8189 | 241.8333 | 14.5833 | 93.99% | 360.1667 | 13.9583 | 95.98% | 664.25 | 44.8333 | 93.26% | 16.0375 | 12.41 | 33.32% | 126.435 | 21.39% | 188.3019 | 29.42%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 10722 | 346 | 247 | 17 | 93.12% | 369 | 10 | 97.29% | 696 | 38 | 94.54% | 0 | 0 | 22.05% | 85.462 | 14.46% | 127.674 | 19.95%
Feb | 11883 | 424 | 216 | 32 | 85.19% | 319 | 8 | 97.49% | 625 | 47 | 92.48% | 0 | 0 | 27.02% | 91.584 | 15.5% | 135.256 | 21.13%
Mar | 14764 | 476 | 221 | 9 | 95.93% | 366 | 5 | 98.63% | 622 | 29 | 95.34% | 0 | 0 | 30.34% | 105.196 | 17.8% | 174.216 | 27.22%
Abr | 13434 | 448 | 248 | 12 | 95.16% | 329 | 11 | 96.66% | 647 | 43 | 93.35% | 0 | 0 | 28.55% | 111.104 | 18.8% | 147.392 | 23.03%
May | 13241 | 427 | 239 | 15 | 93.72% | 321 | 11 | 96.57% | 606 | 38 | 93.73% | 26.06 | 12.66 | 27.21% | 102.053 | 17.27% | 137.067 | 21.42%
Jun | 18687 | 622.9 | 270 | 9 | 96.67% | 328 | 8 | 97.56% | 613 | 31 | 94.94% | 46.16 | 12.82 | 39.7% | 168.183 | 28.46% | 204.3112 | 31.92%
Jul | 23854 | 769 | 266 | 14 | 94.74% | 386 | 15 | 96.11% | 683 | 61 | 91.07% | 0 | 12.84 | 49.01% | 204.554 | 34.61% | 296.834 | 46.38%
Ago | 35600 | 1017 | 264 | 22 | 91.67% | 372 | 18 | 95.16% | 681 | 84 | 87.67% | 27.2 | 15.58 | 64.82% | 268.488 | 45.43% | 378.324 | 59.11%
Sep | 20217 | 673.9 | 271 | 24 | 91.14% | 382 | 21 | 94.5% | 654 | 73 | 88.84% | 24.24 | 14.5 | 42.95% | 182.6269 | 30.9% | 257.4298 | 40.22%
Oct | 24025 | 775 | 274 | 11 | 95.99% | 269 | 9 | 96.65% | 543 | 28 | 94.84% | 55.24 | 12.33 | 49.39% | 212.35 | 35.93% | 208.475 | 32.57%
Nov | 18703 | 623 | 133 | 9 | 93.23% | 198 | 9 | 95.45% | 345 | 27 | 92.17% | 27.26 | 13.18 | 39.71% | 82.859 | 14.02% | 123.354 | 19.27%
Des | 13190 | 425 | 174 | 12 | 93.1% | 246 | 11 | 95.53% | 469 | 31 | 93.39% | 27.26 | 13.48 | 27.09% | 73.95 | 12.51% | 104.55 | 16.34%
TOTAL18 | 218320 | [10 empty] | 233.42
MITJA18 | 18193.3333 | 585.5667 | 235.25 | 15.5 | 93.3% | 323.75 | 11.3333 | 96.47% | 598.6667 | 44.1667 | 92.7% | 19.4517 | 8.9492 | 37.32% | 137.7546 | 23.31% | 189.5772 | 29.62%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 13827 | 443 | 214 | 9 | 95% | 282 | 10 | 96% | 542 | 35 | 92% | 26.54 | 13 | 28.23% | 94.802 | 16.04% | 124.926 | 19.52%
Feb | 11883 | 424 | 244 | 9 | 96% | 348 | 11 | 97% | 657 | 34 | 95% | 0 | - | 27.02% | 103.456 | 17.51% | 147.552 | 23.05%
Mar | 13720 | 443 | 247 | 12 | 95% | 350 | 90 | 97% | 656 | 36 | 94% | 0 | - | 28.23% | 109.421 | 18.51% | 155.05 | 24.23%
Abr | 13142 | 438 | 277 | 9 | 97% | 365 | 9 | 97% | 845 | 29 | 97% | 52.68 | 12.6 | 27.92% | 121.326 | 20.53% | 159.87 | 24.98%
May | 13601 | 439 | 209 | 6 | 97% | 296 | 8 | 97% | 594 | 24 | 96% | 27.5 | 13.1 | 27.98% | 91.751 | 15.52% | 129.944 | 20.3%
Jun | 16401 | 547 | 227 | 7 | 97% | 328 | 8 | 97% | 637 | 28 | 96% | 51.3 | 15.4 | 34.86% | 124.169 | 21.01% | 179.416 | 28.03%
Jul | 26592 | 858 | 257 | 10 | 96% | 340 | 16 | 95% | 703 | 45 | 94% | 24.9 | 15.3 | 54.68% | 220.506 | 37.31% | 291.72 | 45.58%
Ago | 33570 | 1083 | 352 | 20 | 94% | 283 | 17 | 94% | 610 | 66 | 89% | 0 | - | 69.02% | 381.216 | 64.5% | 306.489 | 47.89%
Sep | 18161 | 605 | 219 | 12 | 95% | 339 | 16 | 95% | 684 | 50 | 93% | 25.11 | 14.5 | 38.56% | 132.495 | 22.42% | 205.095 | 32.05%
Oct | 15350 | 495 | 264 | 11 | 96% | 334 | 15 | 96% | 677 | 49 | 93% | 0 | - | 31.55% | 130.68 | 22.11% | 165.33 | 25.83%
Nov | 10098 | 336.6 | 288 | 10 | 96% | 394 | 12 | 97% | 811 | 38 | 95% | 0 | - | 21.45% | 96.9408 | 16.4% | 132.6204 | 20.72%
Des | 16653 | 537 | 287 | 9 | 97% | 354 | 15 | 96% | 727 | 51 | 93% | 0 | - | 34.23% | 154.119 | 26.08% | 190.098 | 29.7%
TOTAL19 | 202998 | [10 empty] | 208.03
MITJA19 | 16916.5 | 554.05 | 257.0833 | 10.3333 | 95.92% | 334.4167 | 18.9167 | 96.17% | 678.5833 | 40.4167 | 93.92% | 17.3358 | 13.9833 | 35.31% | 142.437 | 24.1% | 185.2836 | 28.95%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 19579 | 632 | 215 | 13 | 94% | 272 | 11 | 96% | 556 | 39 | 93% | 0 | - | 40.28% | 135.88 | 22.99% | 171.904 | 26.86%
Feb | 11861 | 409 | 225 | 7 | 97% | 328 | 11 | 97% | 693 | 34 | 95% | 24.2 | 15.4 | 26.07% | 92.025 | 15.57% | 134.152 | 20.96%
Mar | 17045 | 550 | 366 | 13 | 96% | 394 | 14 | 97% | 827 | 44 | 95% | 26.87 | 15.3 | 35.05% | 201.3 | 34.06% | 216.7 | 33.86%
Abr | 24720 | 824 | 173 | 13 | 93% | 193 | 10 | 95% | 428 | 33 | 92% | 25.44 | 14.1 | 52.52% | 142.552 | 24.12% | 159.032 | 24.85%
May | 20303 | 655 | 181 | 8 | 96% | 231 | 11 | 95% | 448 | 33 | 93% | 0 | - | 41.75% | 118.555 | 20.06% | 151.305 | 23.64%
Jun | 21089 | 703 | 193 | 11 | 94% | 275 | 12 | 96% | 547 | 37 | 93% | 0 | - | 44.81% | 135.679 | 22.96% | 193.325 | 30.21%
Jul | 28081 | 906 | 261 | 11 | 96% | 348 | 14 | 96% | 745 | 40 | 95% | 25.6 | 14.6 | 57.74% | 236.466 | 40.01% | 315.288 | 49.26%
Ago | 36590 | 1180 | 263 | 18 | 93% | 386 | 17 | 96% | 815 | 64 | 92% | 26.5 | 15 | 75.21% | 310.34 | 52.51% | 455.48 | 71.17%
Sep | 25751 | 858 | 236 | 17 | 93% | 276 | 13 | 95% | 580 | 49 | 92% | 25 | 15.5 | 54.68% | 202.488 | 34.26% | 236.808 | 37%
Oct | 21621 | 697 | 190 | 11 | 94% | 215 | 9 | 96% | 434 | 31 | 93% | - | - | 44.42% | 132.43 | 22.41% | 149.855 | 23.41%
Nov | 21175 | 706 | 160 | 12 | 93% | 195 | 9 | 95% | 381 | 29 | 92% | - | - | 45% | 112.96 | 19.11% | 137.67 | 21.51%
Des | 23698 | 764 | 177 | 13 | 93% | 183 | 10 | 95% | 365 | 34 | 91% | - | - | 48.69% | 135.228 | 22.88% | 139.812 | 21.85%
TOTAL20 | 271513 | [10 empty] | 153.61
MITJA20 | 22626.0833 | 740.3333 | 220 | 12.25 | 94.33% | 274.6667 | 11.75 | 95.75% | 568.25 | 38.9167 | 93% | 17.0678 | 14.9833 | 47.19% | 162.8733 | 27.56% | 203.3449 | 31.77%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Fangs | Sequetat | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Tn/mes | (%) | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 17534 | 566 | 257 | 17 | 93% | 275 | 10 | 96% | 586 | 36 | 94% | 25.48 | 14.5 | 36.07% | 145.462 | 24.61% | 155.65 | 24.32%
Feb | 10993 | 393 | 230 | 18 | 92% | 314 | 17 | 95% | 554 | 51 | 91% | 26.5 | 16.4 | 25.05% | 90.39 | 15.29% | 123.402 | 19.28%
Mar | 11949 | 385 | 287 | 19 | 93% | 353 | 17 | 95% | 667 | 60 | 91% | 26.3 | 15.7 | 24.54% | 110.495 | 18.7% | 135.905 | 21.24%
Abr | 13230 | 441 | 282 | 20 | 93% | 427 | 18 | 96% | 806 | 68 | 92% | 0 | - | 28.11% | 124.362 | 21.04% | 188.307 | 29.42%
May | 13917 | 449 | 293 | 17 | 94% | 362 | 20 | 94% | 664 | 61 | 91% | 26.76 | 17.4 | 28.62% | 131.557 | 22.26% | 162.538 | 25.4%
Jun | 17433 | 581 | 317 | 13 | 96% | 344.167 | 15.417 | 96% | 815.286 | 43.429 | 93% | 25.1 | 16.1 | 37.03% | 184.177 | 31.16% | 199.961 | 31.24%
Jul | 23564 | 760.129 | 341.857 | 12 | 96% | 384.286 | 14 | 96% | 815.286 | 43.429 | 95% | 25.1 | 16.8 | 48.45% | 259.8554 | 43.97% | 292.1069 | 45.64%
Ago | 32819 | 1059 | 319 | 25 | 92% | 365 | 23 | 94% | 761 | 86 | 89% | 0 | - | 67.5% | 337.821 | 57.16% | 386.535 | 60.4%
Sep | 15583 | 519 | 254 | 21 | 92% | 311 | 17 | 95% | 591 | 59 | 90% | 26.12 | 21 | 33.08% | 131.826 | 22.31% | 161.409 | 25.22%
Oct | 14343 | 463 | 228 | 12 | 95% | 261 | 9 | 97% | 483 | 35 | 93% | 0 | - | 29.51% | 105.564 | 17.86% | 120.843 | 18.88%
Nov | 16064 | 535 | 248 | 13 | 95% | 278 | 10 | 96% | 514 | 32 | 94% | 26.4 | 20.3 | 34.1% | 132.68 | 22.45% | 148.73 | 23.24%
Des | 12979 | 419 | 381 | 12 | 97% | 369 | 12 | 97% | 740 | 33 | 96% |  |  | 26.7% | 159.639 | 27.01% | 154.611 | 24.16%
TOTAL 21 | 200408 | [10 empty] | 207.76
MITJA 21 | 16700.6667 | 547.5108 | 286.4881 | 16.5833 | 94% | 336.9544 | 15.2014 | 95.58% | 666.381 | 50.6548 | 92.42% | 18.8873 | 17.275 | 34.9% | 156.8553 | 26.54% | 184.4862 | 28.83%