## Masdenverge
MASDENVERGE
| cabal disseny | 150 | MES | 350 | DBO | 350
|  | CARREGA | MES | 60 | DBO | 60
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2003 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 1053 | 150 | 329 | 38 |  | 355 | 20 |  | 803 | 105
Feb | 4878 | 174 | 329 | 38 | 88 | 355 | 20 | 94 | 803 | 105 | 86
Mar | 5068 | 163 | 807 | 38 | 93 | 590 | 17 | 97 | 1374 | 100 | 92
Abr | 5641 | 188 | 376 | 27 | 91 | 527 | 16 | 97 | 1259 | 93 | 92
Mai | 7519 | 243 | 302 | 27 | 91 | 314 | 17 | 94 | 799 | 67 | 92
Jun | 5019 | 167 | 393 | 54 | 86 | 405 | 26 | 94 | 936 | 103 | 89
Jul | 5536 | 179 | 354 | 32 | 90 | 350 | 15 | 96 | 795 | 67 | 91
Ago | 5190 | 167 | 436 | 55 | 88 | 371 | 30 | 92 | 850 | 100 | 89
Set | 5892 | 196 | 363 | 29 | 91 | 342 | 19 | 95 | 793 | 58 | 93
Oct | 6298 | 203 | 211 | 19 | 90 | 256 | 11 | 96 | 643 | 50 | 92
Nov | 5317 | 177 | 255 | 26 | 90 | 237 | 12 | 95 | 726 | 73 | 90
Des | 4901 | 158 | 258 | 33 | 87 | 247 | 18 | 93 | 715 | 86 | 88
TOTAL03 | 62312 | 2165 | 4413 | 416 | 985 | 4349 | 221 | 1043 | 10496 | 1007 | 994
MITJA03 | 5192.6667 | 180.4167 | 367.75 | 34.6667 | 89.5455 | 362.4167 | 18.4167 | 94.8182 | 874.6667 | 83.9167 | 90.3636
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2004 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 5083 | 164 | 282 | 44 | 84 | 309 | 19 | 94 | 791 | 99 | 88
Feb | 5846 | 202 | 248 | 25 | 89 | 242 | 15 | 93 | 602 | 74 | 87
Mar | 6359 | 205 | 275 | 33 | 87 | 329 | 14 | 96 | 882 | 76 | 91
Abr | 7033 | 234 | 169 | 64 | 57 | 269 | 26 | 90 | 656 | 139 | 78
Mai | 6417 | 207 | 248 | 39 | 77 | 326 | 14 | 95 | 741 | 71 | 89
Jun | 4208 | 140 | 220 | 34 | 84 | 314 | 15 | 95 | 688 | 97 | 85
Jul | 4332 | 140 | 257 | 45 | 83 | 326 | 13 | 96 | 792 | 95 | 88
Ago | 4038 | 130 | 372 | 53 | 85 | 366 | 24 | 93 | 780 | 145 | 81
Set | 3999 | 133 | 227 | 40 | 77 | 272 | 12 | 95 | 633 | 72 | 88
Oct | 4469 | 144 | 232 | 34 | 85 | 314 | 12 | 96 | 747 | 77 | 90
Nov | 4562 | 152 | 222 | 31 | 86 | 432 | 27 | 94 | 902 | 62 | 93
Des | 6967 | 225 | 233 | 41 | 79 | 294 | 19 | 93 | 694 | 107 | 84
TOTAL04 | 63313 | 2076 | 2985 | 483 | 973 | 3793 | 210 | 1130 | 8908 | 1114 | 1042
MITJA04 | 5276.0833 | 173 | 248.75 | 40.25 | 81.0833 | 316.0833 | 17.5 | 94.1667 | 742.3333 | 92.8333 | 86.8333
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2005 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 5370 | 173 | 234 | 47 | 80 | 368 | 20 | 94 | 862 | 122 | 86
Feb | 4062 | 145 | 241 | 37 | 84 | 444 | 16 | 96 | 912 | 77 | 92
Mar | 4612 | 149 | 276 | 44 | 81 | 274 | 14 | 95 | 1049 | 104 | 90
Abr | 4263 | 142 | 309 | 30 | 85 | 585 | 17 | 97 | 1037 | 92 | 90
Mai | 4418 | 143 | 245 | 55 | 78 | 356 | 11 | 97 | 870 | 98 | 89
Jun | 4103 | 137 | 446 | 40 | 86 | 421 | 14 | 97 | 1087 | 95 | 91
Jul | 4211 | 136 | 359 | 35 | 84 | 431 | 14 | 97 | 1044 | 77 | 92
Ago | 4616 | 149 | 272 | 34 | 85 | 323 | 8 | 97 | 675 | 108 | 83
Set | 4804 | 160 | 181 | 22 | 88 | 264 | 7 | 97 | 704 | 71 | 90
Oct | 5773 | 186 | 167 | 24 | 85 | 274 | 19 | 94 | 648 | 53 | 92
Nov | 7075 | 236 | 188 | 24 | 84 | 311 | 16 | 94 | 689 | 51 | 92
Des | 5471 | 176 | 272 | 41 | 83 | 376 | 16 | 96 | 888 | 84 | 91
TOTAL05 | 58778 | 1932 | 3190 | 433 | 1003 | 4427 | 172 | 1151 | 10465 | 1032 | 1078
MITJA05 | 4898.1667 | 161 | 265.8333 | 36.0833 | 83.5833 | 368.9167 | 14.3333 | 95.9167 | 872.0833 | 86 | 89.8333
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2006 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 7863 | 254 | 339 | 46 | 85 | 439 | 29 | 94 | 1009 | 118 | 88
Feb | 4078 | 146 | 248 | 31 | 86 | 482 | 27 | 94 | 839 | 120 | 85
Mar | 5425 | 175 | 272 | 56 | 76 | 510 | 24 | 95 | 785 | 123 | 78
Abr | 5293 | 176 | 280 | 30 | 85 | 370 | 11 | 97 | 957 | 69 | 93
Mai | 5228 | 169 | 309 | 25 | 93 | 302 | 6 | 98 | 893 | 66 | 89
Jun | 4626 | 154 | 281 | 25 | 90 | 340 | 13 | 96 | 814 | 60 | 93
Jul | 4894 | 158 | 383 | 33 | 91 | 473 | 6 | 99 | 965 | 85 | 91
Ago | 4409 | 142 | 318 | 23 | 92 | 326 | 3 | 96 | 725 | 55 | 92
Set | 5255 | 175 | 192 | 12 | 93 | 232 | 5 | 98 | 604 | 36 | 94
Oct | 6326 | 204 | 234 | 14 | 92 | 230 | 9 | 94 | 624 | 58 | 90
Nov | 5716 | 191 | 198 | 18 | 91 | 227 | 11 | 95 | 580 | 50 | 91
Des | 5950 | 192 | 422 | 62 | 88 | 583 | 10 | 98 | 1128 | 127 | 92
TOTAL06 | 65063 | 2136 | 3476 | 375 | 1062 | 4514 | 154 | 1154 | 9923 | 967 | 1076
MITJA06 | 5421.9167 | 178 | 289.6667 | 31.25 | 88.5 | 376.1667 | 12.8333 | 96.1667 | 826.9167 | 80.5833 | 89.6667
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2007 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 6337 | 204 | 357 | 63 | 82 | 341 | 19 | 94 | 816 | 121 | 85
Feb | 5828 | 208 | 244 | 65 | 73 | 252 | 17 | 93 | 627 | 91 | 85
Mar | 6385 | 206 | 419 | 44 | 89 | 393 | 16 | 96 | 837 | 74 | 91
Abr | 6971 | 232 | 247 | 34 | 86 | 329 | 24 | 93 | 816 | 82 | 90
Mai | 4897 | 158 | 286 | 28 | 90 | 357 | 15 | 96 | 747 | 82 | 89
Jun | 3967 | 132 | 282 | 24 | 92 | 307 | 11 | 96 | 772 | 56 | 93
Jul | 4324 | 139 | 312 | 23 | 93 | 383 | 5 | 99 | 912 | 82 | 91
Ago | 4179 | 135 | 334 | 16 | 95 | 259 | 11 | 96 | 886 | 90 | 90
Set | 4268 | 142 | 258 | 24 | 91 | 220 | 12 | 94 | 734 | 85 | 88
Oct | 6262 | 202 | 185 | 19 | 90 | 256 | 10 | 96 | 729 | 53 | 93
Nov | 4816 | 161 | 223 | 41 | 82 | 247 | 9 | 96 | 695 | 51 | 93
Des | 6620 | 213.5484 | 250 | 35 | 86 | 333 | 26 | 92 | 759 | 86 | 89
TOTAL07 | 64854 | 2132.5484 | 3397 | 416 | 1049 | 3677 | 175 | 1141 | 9330 | 953 | 1077
MITJA07 | 5404.5 | 177.7124 | 283.0833 | 34.6667 | 87.4167 | 306.4167 | 14.5833 | 95.0833 | 777.5 | 79.4167 | 89.75
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO
2008 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | %
Gen | 4290 | 138 | 281 | 57 | 80 | 373 | 42 | 89 | 883 | 138 | 84
Feb | 5809 | 200 | 282 | 24 | 91 | 402 | 16 | 96 | 916 | 59 | 94
Mar | 5009 | 162 | 483 | 25 | 95 | 322 | 16 | 95 | 967 | 80 | 92
Abr | 5105 | 170 | 315 | 24 | 92 | 256 | 14 | 95 | 809 | 69 | 92
Mai | 7961 | 257 | 284 | 25 | 91 | 273 | 16 | 94 | 706 | 84 | 88
Jun | 4011 | 134 | 429 | 27 | 94 | 368 | 13 | 97 | 1047 | 79 | 93
Jul | 4127 | 133 | 245 | 9 | 96 | 258 | 7 | 97 | 692 | 47 | 93
Ago | 3848 | 124 | 674 | 24 | 97 | 297 | 17 | 94 | 1245 | 63 | 95
Set | 4336 | 145 | 262 | 11 | 96 | 274 | 10 | 97 | 678 | 42 | 94
Oct | 8377 | 270 | 316 | 26 | 92 | 228 | 9 | 96 | 662 | 52 | 92
Nov | 7897 | 263 | 218 | 26 | 88 | 318 | 21 | 93 | 672 | 57 | 91
Des | 7114 | 229 | 259 | 24 | 91 | 221 | 16 | 93 | 631 | 59 | 91
TOTAL08 | 67884 | 2225 | 4048 | 302 | 1103 | 3590 | 197 | 1136 | 9908 | 829 | 1099
MITJA08 | 5657 | 185.4167 | 337.3333 | 25.1667 | 91.9167 | 299.1667 | 16.4167 | 94.6667 | 825.6667 | 69.0833 | 91.5833
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2009 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 7069 | 228 | 208 | 35 | 83 | 356 | 30 | 92 | 702 | 111 | 84 | 152% | 47.424 | 79.04% | 81.168 | 135.3%
Feb | 5694 | 203 | 281 | 31 | 89 | 281 | 15 | 95 | 693 | 77 | 89 | 135.3% | 57.043 | 95.07% | 57.043 | 95.07%
Mar | 5897 | 190 | 283 | 36 | 87 | 384 | 20 | 95 | 849 | 103 | 88 | 126.7% | 53.77 | 89.62% | 72.96 | 121.6%
Abr | 7152 | 238 | 171 | 37 | 78 | 267 | 23 | 91 | 595 | 76 | 87 | 158.7% | 40.698 | 67.83% | 63.546 | 105.9%
Mai | 5451 | 176 | 249 | 25 | 90 | 338 | 15 | 95 | 758 | 60 | 92 | 117.3% | 43.824 | 73.04% | 59.488 | 99.15%
Jun | 4795 | 160 | 199 | 35 | 83 | 249 | 20 | 92 | 560 | 77 | 86 | 106.7% | 31.84 | 53.07% | 39.84 | 66.4%
Jul | 6069 | 196 | 236 | 32 | 87 | 177 | 24 | 86 | 492 | 65 | 87 | 130.7% | 46.256 | 77.09% | 34.692 | 57.82%
Ago | 5799 | 187 | 306 | 28 | 91 | 307 | 14 | 96 | 788 | 55 | 93 | 124.7% | 57.222 | 95.37% | 57.409 | 95.68%
Set | 6350 | 212 | 165 | 24 | 86 | 194 | 13 | 93 | 476 | 42 | 91 | 141.3% | 34.98 | 58.3% | 41.128 | 68.55%
Oct | 7256 | 234 | 216 | 13 | 94 | 239 | 7 | 97 | 486 | 27 | 94 | 156% | 50.544 | 84.24% | 55.926 | 93.21%
Nov | 6209 | 207 | 272 | 18 | 93 | 322 | 7 | 98 | 787 | 45 | 94 | 138% | 56.304 | 93.84% | 66.654 | 111.1%
Des | 7363 | 238 | 271 | 17 | 94 | 278 | 8 | 97 | 652 | 37 | 94 | 158.7% | 64.498 | 107.5% | 66.164 | 110.3%
TOTAL09 | 75104 | 2469 | 2857 | 331 | 1055 | 3392 | 196 | 1127 | 7838 | 775 | 1079
MITJA09 | 6258.6667 | 205.75 | 238.0833 | 27.5833 | 87.9167 | 282.6667 | 16.3333 | 93.9167 | 653.1667 | 64.5833 | 89.9167 | 137.2% | 48.9856 | 81.64% | 58.1587 | 96.93%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2010 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 8651 | 279 | 249 | 33 | 87 | 304 | 30 | 90 | 751 | 123 | 84 | 186% | 69.471 | 115.8% | 84.816 | 141.4%
Feb | 5526 | 197 | 201 | 32 | 84 | 252 | 24 | 91 | 541 | 108 | 80 | 131.3% | 39.597 | 66% | 49.644 | 82.74%
Mar | 6984 | 225 | 569 | 26 | 96 | 340 | 9 | 97 | 724 | 61 | 92 | 150% | 128.025 | 213.4% | 76.5 | 127.5%
Abr | 7918 | 264 | 226 | 22 | 90 | 256 | 10 | 96 | 594 | 49 | 92 | 176% | 59.664 | 99.44% | 67.584 | 112.6%
Mai | 7043 | 227 | 222 | 15 | 93 | 260 | 6 | 98 | 489 | 38 | 92 | 151.3% | 50.394 | 83.99% | 59.02 | 98.37%
Jun | 5966 | 199 | 238 | 14 | 94 | 279 | 6 | 98 | 628 | 45 | 93 | 132.7% | 47.362 | 78.94% | 55.521 | 92.53%
Jul | 5013 | 162 | 216 | 19 | 91 | 270 | 10 | 96 | 601 | 46 | 92 | 108% | 34.992 | 58.32% | 43.74 | 72.9%
Ago | 5350 | 173 | 279 | 25 | 91 | 259 | 9 | 97 | 568 | 50 | 91 | 115.3% | 48.267 | 80.44% | 44.807 | 74.68%
Set | 4983 | 166 | 230 | 17 | 93 | 305 | 9 | 97 | 661 | 46 | 93 | 110.7% | 38.18 | 63.63% | 50.63 | 84.38%
Oct | 6297 | 203 | 180 | 23 | 87 | 195 | 15 | 92 | 493 | 53 | 89 | 135.3% | 36.54 | 60.9% | 39.585 | 65.98%
Nov | 5136 | 171 | 289 | 24 | 92 | 252 | 10 | 96 | 862 | 54 | 94 | 114% | 49.419 | 82.36% | 43.092 | 71.82%
Des | 6736 | 217 | 303 | 26 | 92 | 300 | 14 | 95 | 616 | 56 | 91 | 144.7% | 65.751 | 109.6% | 65.1 | 108.5%
TOTAL10 | 75603 | 2483 | 3202 | 276 | 1090 | 3272 | 152 | 1143 | 7528 | 729 | 1083
MITJA10 | 6300.25 | 206.9167 | 266.8333 | 23 | 90.8333 | 272.6667 | 12.6667 | 95.25 | 627.3333 | 60.75 | 90.25 | 137.9% | 55.2123 | 92.02% | 56.4193 | 94.03%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2011 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 7346 | 237 | 284 | 30 | 89 | 434 | 18 | 96 | 837 | 58 | 93 | 158% | 67.308 | 112.2% | 102.858 | 171.4%
Feb | 6473 | 231 | 206 | 23 | 89 | 263 | 13 | 95 | 660 | 70 | 89 | 154% | 47.586 | 79.31% | 60.753 | 101.3%
Mar | 9579 | 309 | 197 | 31 | 84 | 232 | 25 | 89 | 475 | 91 | 81 | 206% | 60.873 | 101.5% | 71.688 | 119.5%
Abr | 7177 | 239 | 298 | 42 | 86 | 359 | 45 | 88 | 815 | 105 | 87 | 159.3% | 71.222 | 118.7% | 85.801 | 143%
Mai | 6229 | 201 | 186 | 26 | 86 | 310 | 25 | 92 | 630 | 67 | 89 | 134% | 37.386 | 62.31% | 62.31 | 103.8%
Jun | 4691 | 156 | 371 | 40 | 89 | 293 | 26 | 91 | 800 | 105 | 87 | 104% | 57.876 | 96.46% | 45.708 | 76.18%
Jul | 5410 | 175 | 151 | 27 | 82 | 231 | 11 | 95 | 706 | 55 | 92 | 116.7% | 26.425 | 44.04% | 40.425 | 67.38%
Ago | 5659 | 183 | 210 | 20 | 90 | 231 | 10 | 96 | 511 | 62 | 88 | 122% | 38.43 | 64.05% | 42.273 | 70.45%
Set | 5324 | 177 | 210 | 29 | 86 | 265 | 16 | 94 | 665 | 78 | 88 | 118% | 37.17 | 61.95% | 46.905 | 78.18%
Oct | 5626 | 181 | 327 | 28 | 91 | 342 | 16 | 95 | 741 | 71 | 90 | 120.7% | 59.187 | 98.64% | 61.902 | 103.2%
Nov | 5848 | 195 | 185 | 28 | 85 | 343 | 15 | 96 | 661 | 77 | 88 | 130% | 36.075 | 60.13% | 66.885 | 111.5%
Des | 5369 | 173 | 348 | 29 | 92 | 427 | 16 | 96 | 950 | 64 | 93 | 115.3% | 60.204 | 100.3% | 73.871 | 123.1%
TOTAL11 | 74731
MITJA11 | 6227.5833 | 204.75 | 247.75 | 29.4167 | 87.4167 | 310.8333 | 19.6667 | 93.5833 | 704.25 | 75.25 | 88.75 | 136.5% | 50.7268 | 84.54% | 63.6431 | 106.1%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2012 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 5617 | 181 | 222 | 30 | 87 | 336 | 17 | 95 | 637 | 57 | 91 | 120.7% | 40.182 | 66.97% | 60.816 | 101.4%
Feb | 4676 | 161 | 468 | 51 | 89 | 282 | 16 | 94 | 898 | 50 | 94 | 107.3% | 75.348 | 125.6% | 45.402 | 75.67%
Mar | 5951 | 192 | 274 | 12 | 96 | 239 | 9 | 96 | 736 | 36 | 95 | 128% | 52.608 | 87.68% | 45.888 | 76.48%
Abr | 5262 | 175 | 323 | 21 | 94 | 280 | 10 | 96 | 755 | 58 | 92 | 116.7% | 56.525 | 94.21% | 49 | 81.67%
Mai | 4889 | 158 | 235 | 14 | 94 | 306 | 7 | 98 | 706 | 39 | 94 | 105.3% | 37.13 | 61.88% | 48.348 | 80.58%
Jun | 5742 | 191 | 175 | 17 | 91 | 241 | 8 | 97 | 540 | 41 | 92 | 127.3% | 33.425 | 55.71% | 46.031 | 76.72%
Jul | 5516 | 178 | 306 | 15 | 95 | 269 | 4 | 99 | 681 | 26 | 96 | 118.7% | 54.468 | 90.78% | 47.882 | 79.8%
Ago | 5624 | 181 | 318 | 16 | 95 | 233 | 6 | 97 | 710 | 41 | 94 | 120.7% | 57.558 | 95.93% | 42.173 | 70.29%
Set | 6007 | 200 | 194 | 16 | 92 | 207 | 7 | 96 | 533 | 38 | 93 | 133.3% | 38.8 | 64.67% | 41.4 | 69%
Oct | 7282 | 235 | 254 | 12 | 95 | 210 | 6 | 97 | 569 | 37 | 93 | 156.7% | 59.69 | 99.48% | 49.35 | 82.25%
Nov | 7518 | 251 | 172 | 13 | 92 | 186 | 6 | 97 | 445 | 35 | 92 | 167.3% | 43.172 | 71.95% | 46.686 | 77.81%
Des | 6738 | 217 | 273 | 19 | 93 | 246 | 12 | 95 | 574 | 43 | 93 | 144.7% | 59.241 | 98.73% | 53.382 | 88.97%
TOTAL12 | 70822 | 2320 | 3214 | 236 | 1113 | 3035 | 108 | 1157 | 7784 | 501 | 1119
MITJA12 | 5901.8333 | 193.3333 | 267.8333 | 19.6667 | 92.75 | 252.9167 | 9 | 96.4167 | 648.6667 | 41.75 | 93.25 | 128.9% | 51.7811 | 86.3% | 48.8972 | 81.5%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2013 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 7202 | 217 | 243 | 23 | 90 | 325 | 13 | 96 | 719 | 45 | 94 | 144.7% | 52.731 | 87.89% | 70.525 | 117.5%
Feb | 5500 | 232 | 238 | 19 | 95 | 243 | 12 | 95 | 868 | 43 | 95 | 154.7% | 55.216 | 92.03% | 56.376 | 93.96%
Mar | 7142 | 230 | 189 | 16 | 92 | 216 | 12 | 95 | 567 | 49 | 91 | 153.3% | 43.47 | 72.45% | 49.68 | 82.8%
Abr | 6530 | 218 | 363 | 19 | 95 | 354 | 10 | 97 | 887 | 54 | 94 | 145.3% | 79.134 | 131.9% | 77.172 | 128.6%
Mai | 4859 | 157 | 187 | 24 | 87 | 224 | 15 | 93 | 533 | 55 | 90 | 104.7% | 29.359 | 48.93% | 35.168 | 58.61%
Jun | 4463 | 149 | 250 | 29 | 88 | 240 | 14 | 94 | 640 | 65 | 90 | 99.33% | 37.25 | 62.08% | 35.76 | 59.6%
Jul | 4872 | 157 | 284 | 30 | 90 | 234 | 19 | 92 | 722 | 68 | 91 | 104.7% | 44.588 | 74.31% | 36.738 | 61.23%
Ago | 4273 | 138 | 275 | 31 | 89 | 361 | 19 | 95 | 724 | 53 | 93 | 92% | 37.95 | 63.25% | 49.818 | 83.03%
Set | 4234 | 141 | 172 | 27 | 84 | 262 | 16 | 94 | 657 | 62 | 91 | 94% | 24.252 | 40.42% | 36.942 | 61.57%
Oct | 4252 | 137 | 262 | 28 | 89 | 256 | 13 | 95 | 580 | 58 | 90 | 91.33% | 35.894 | 59.82% | 35.072 | 58.45%
Nov | 5529 | 184 | 208 | 27 | 87 | 348 | 22 | 94 | 617 | 74 | 88 | 122.7% | 38.272 | 63.79% | 64.032 | 106.7%
Des | 5510 | 178 | 290 | 23 | 92 | 375 | 18 | 95 | 630 | 61 | 90 | 118.7% | 51.62 | 86.03% | 66.75 | 111.2%
TOTAL13 | 64366
MITJA13 | 5363.8333 | 178.1667 | 246.75 | 24.6667 | 89.8333 | 286.5 | 15.25 | 94.5833 | 678.6667 | 57.25 | 91.4167 | 118.8% | 43.9626 | 73.27% | 51.0448 | 85.07%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2014 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 5569 | 180 | 217 | 19 | 91 | 368 | 14 | 96 | 608 | 47 | 92 | 120% | 39.06 | 65.1% | 66.24 | 110.4%
Feb | 4977 | 178 | 386 | 20 | 95 | 487 | 13 | 97 | 851 | 47 | 95 | 118.7% | 68.708 | 114.5% | 86.686 | 144.5%
Mar | 4857 | 157 | 266 | 20 | 92 | 428 | 18 | 96 | 773 | 48 | 94 | 104.7% | 41.762 | 69.6% | 67.196 | 112%
Abr | 4314 | 144 | 357 | 16 | 96 | 474 | 8 | 98 | 895 | 45 | 95 | 96% | 51.408 | 85.68% | 68.256 | 113.8%
Mai | 4413 | 142 | 287 | 12 | 96 | 402 | 8 | 98 | 767 | 36 | 95 | 94.67% | 40.754 | 67.92% | 57.084 | 95.14%
Jun | 3966 | 132 | 184 | 11 | 94 | 385 | 10 | 97 | 623 | 45 | 93 | 88% | 24.288 | 40.48% | 50.82 | 84.7%
Jul | 4282 | 138 | 283 | 12 | 96 | 432 | 10 | 98 | 850 | 43 | 95 | 92% | 39.054 | 65.09% | 59.616 | 99.36%
Ago | 4114 | 133 | 268 | 10 | 96 | 378 | 18 | 95 | 716 | 56 | 92 | 88.67% | 35.644 | 59.41% | 50.274 | 83.79%
Set | 4228 | 141 | 249 | 19 | 92 | 323 | 14 | 96 | 600 | 49 | 92 | 94% | 35.109 | 58.52% | 45.543 | 75.91%
Oct | 4759 | 154 | 130 | 17 | 87 | 282 | 10 | 96 | 472 | 39 | 92 | 102.7% | 20.02 | 33.37% | 43.428 | 72.38%
Nov | 6251 | 208 | 113 | 23 | 80 | 245 | 11 | 95 | 400 | 39 | 90 | 138.7% | 23.504 | 39.17% | 50.96 | 84.93%
Des | 5729 | 185 | 151 | 10 | 93 | 379 | 10 | 97 | 616 | 34 | 95 | 123.3% | 27.935 | 46.56% | 70.115 | 116.9%
TOTAL14 | 57459
MITJA14 | 4788.25 | 157.6667 | 240.9167 | 15.75 | 92.3333 | 381.9167 | 12 | 96.5833 | 680.9167 | 44 | 93.3333 | 105.1% | 37.9845 | 63.31% | 60.2155 | 100.4%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2015 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 5636 | 182 | 209 | 15 | 93 | 365 | 16 | 96 | 725 | 55 | 92 | 121.3% | 38.038 | 63.4% | 66.43 | 110.7%
Feb | 4531 | 162 | 277 | 19 | 93 | 442 | 14 | 97 | 782 | 56 | 93 | 108% | 44.874 | 74.79% | 71.604 | 119.3%
Mar | 7274 | 235 | 250 | 20 | 92 | 426 | 14 | 97 | 750 | 53 | 93 | 156.7% | 58.75 | 97.92% | 100.11 | 166.9%
Abr | 4686 | 156 | 227 | 25 | 89 | 321 | 15 | 95 | 690 | 59 | 92 | 104% | 35.412 | 59.02% | 50.076 | 83.46%
Mai | 4532 | 146 | 323 | 21 | 93 | 445 | 12 | 97 | 797 | 53 | 93 | 97.33% | 47.158 | 78.6% | 64.97 | 108.3%
Jun | 4021 | 134 | 251 | 24 | 90 | 333 | 12 | 96 | 674 | 57 | 92 | 89.33% | 33.634 | 56.06% | 44.622 | 74.37%
Jul | 4511 | 146 | 356 | 19 | 95 | 379 | 17 | 96 | 814 | 54 | 93 | 97.33% | 51.976 | 86.63% | 55.334 | 92.22%
Ago | 4487 | 145 | 310 | 19 | 94 | 336 | 15 | 95 | 675 | 54 | 92 | 96.67% | 44.95 | 74.92% | 48.72 | 81.2%
Set | 4192 | 140 | 175 | 17 | 90 | 316 | 9 | 97 | 559 | 31 | 94 | 93.33% | 24.5 | 40.83% | 44.24 | 73.73%
Oct | 4880 | 157 | 172 | 19 | 89 | 306 | 12 | 96 | 585 | 56 | 90 | 104.7% | 27.004 | 45.01% | 48.042 | 80.07%
Nov | 4936 | 165 | 344 | 20 | 94 | 418 | 19 | 96 | 779 | 62 | 92 | 110% | 56.76 | 94.6% | 68.97 | 115%
Des | 5473 | 177 | 294 | 16 | 95 | 371 | 18 | 95 | 703 | 53 | 93 | 118% | 52.038 | 86.73% | 65.667 | 109.4%
TOTAL15 | 59159
MITJA15 | 4929.9167 | 162.0833 | 265.6667 | 19.5 | 92.25 | 371.5 | 14.4167 | 96.0833 | 711.0833 | 53.5833 | 92.4167 | 108.1% | 43.0601 | 71.77% | 60.214 | 100.4%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2016 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 4861 | 157 | 214 | 12 | 95 | 361 | 9 | 98 | 710 | 43 | 94 | 104.7% | 33.598 | 56% | 56.677 | 94.46%
Feb | 4388 | 151 | 498 | 18 | 96 | 438 | 12 | 97 | 821 | 46 | 94 | 100.7% | 75.198 | 125.3% | 66.138 | 110.2%
Mar | 5459 | 176 | 286 | 18 | 94 | 388 | 15 | 96 | 686 | 46 | 93 | 117.3% | 50.336 | 83.89% | 68.288 | 113.8%
Abr | 4936 | 165 | 264 | 9 | 97 | 388 | 11 | 97 | 724 | 36 | 95 | 110% | 43.56 | 72.6% | 64.02 | 106.7%
Mai | 4308 | 139 | 168 | 12 | 93 | 293 | 14 | 95 | 618 | 34 | 94 | 92.67% | 23.352 | 38.92% | 40.727 | 67.88%
Jun | 3651 | 122 | 240 | 11 | 96 | 333 | 17 | 95 | 669 | 44 | 93 | 81.33% | 29.28 | 48.8% | 40.626 | 67.71%
Jul | 4233 | 137 | 291 | 15 | 95 | 414 | 14 | 97 | 844 | 38 | 95 | 91.33% | 39.867 | 66.44% | 56.718 | 94.53%
Ago | 4200 | 135 | 281 | 13 | 95 | 446 | 13 | 97 | 876 | 41 | 95 | 90% | 37.935 | 63.23% | 60.21 | 100.4%
Set | 3872 | 129 | 145 | 15 | 90 | 297 | 16 | 95 | 523 | 41 | 92 | 86% | 18.705 | 31.17% | 38.313 | 63.86%
Oct | 4478 | 144 | 226 | 24 | 89 | 330 | 21 | 94 | 584 | 86 | 85 | 96% | 32.544 | 54.24% | 47.52 | 79.2%
Nov | 5544 | 185 | 241 | 30 | 87 | 342 | 22 | 93 | 609 | 92 | 85 | 123.3% | 44.585 | 74.31% | 63.27 | 105.5%
Des | 5662 | 183 | 233 | 36 | 85 | 398 | 21 | 95 | 727 | 84 | 88 | 122% | 42.639 | 71.06% | 72.834 | 121.4%
TOTAL16 | 55592
MITJA16 | 4632.6667 | 151.9167 | 257.25 | 17.75 | 92.6667 | 369 | 15.4167 | 95.75 | 699.25 | 52.5833 | 91.9167 | 101.3% | 39.0806 | 65.13% | 56.0573 | 93.43%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2017 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 6766 | 218 | 227 | 24 | 89.43% | 356 | 23 | 93.54% | 694 | 85 | 87.75% | 145.3% | 49.486 | 82.48% | 77.608 | 129.3%
Feb | 4902 | 175 | 178 | 16 | 91.01% | 333 | 23 | 93.09% | 614 | 64 | 89.58% | 116.7% | 31.15 | 51.92% | 58.275 | 97.12%
Mar | 5126 | 165 | 157 | 20 | 87.26% | 302 | 21 | 93.05% | 574 | 70 | 87.8% | 110% | 25.905 | 43.18% | 49.83 | 83.05%
Abr | 4651 | 155 | 385 | 26 | 93.25% | 389 | 20 | 94.86% | 754 | 76 | 89.92% | 103.3% | 59.675 | 99.46% | 60.295 | 100.5%
Mai | 4210 | 136 | 233 | 26 | 88.84% | 382 | 19 | 95.03% | 770 | 74 | 90.39% | 90.67% | 31.688 | 52.81% | 51.952 | 86.59%
Jun | 4093 | 136 | 165 | 19 | 88.48% | 298 | 19 | 93.62% | 571 | 60 | 89.49% | 90.67% | 22.44 | 37.4% | 40.528 | 67.55%
Jul | 4865 | 157 | 166 | 28 | 83.13% | 314 | 23 | 92.68% | 598 | 71 | 88.13% | 104.7% | 26.062 | 43.44% | 49.298 | 82.16%
Ago | 5431 | 175 | 224 | 26 | 88.39% | 336 | 21 | 93.75% | 654 | 70 | 89.3% | 116.7% | 39.2 | 65.33% | 58.8 | 98%
Set | 4863 | 162 | 157 | 18 | 88.54% | 269 | 16 | 94.05% | 492 | 53 | 89.23% | 108% | 25.434 | 42.39% | 43.578 | 72.63%
Oct | 4918 | 159 | 151 | 20 | 86.75% | 269 | 13 | 95.17% | 495 | 48 | 90.3% | 106% | 24.009 | 40.02% | 42.771 | 71.28%
Nov | 4682 | 156 | 166 | 12 | 92.77% | 254 | 11 | 95.67% | 550 | 49 | 91.09% | 104% | 25.896 | 43.16% | 39.624 | 66.04%
Des | 5241 | 169 | 298 | 19 | 93.62% | 324 | 14 | 95.68% | 677 | 52 | 92.32% | 112.7% | 50.362 | 83.94% | 54.756 | 91.26%
TOTAL17 | 59748
MITJA17 | 4979 | 163.5833 | 208.9167 | 21.1667 | 89.29% | 318.8333 | 18.5833 | 94.18% | 620.25 | 64.3333 | 89.61% | 109.1% | 34.1753 | 56.96% | 52.1558 | 86.93%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2018 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 2577 | 83 | 279 | 21 | 92.47% | 399 | 11 | 97.24% | 964 | 63 | 93.46% | 55.33% | 23.157 | 38.59% | 33.117 | 55.19%
Feb | 3372 | 120 | 212 | 13 | 93.87% | 451 | 14 | 96.9% | 810 | 55 | 93.21% | 80% | 25.44 | 42.4% | 54.12 | 90.2%
Mar | 3060 | 99 | 278 | 19 | 93.17% | 453 | 12 | 97.35% | 843 | 61 | 92.76% | 66% | 27.522 | 45.87% | 44.847 | 74.75%
Abr | 3063 | 102 | 186 | 17 | 90.86% | 416 | 11 | 97.36% | 730 | 43 | 94.11% | 68% | 18.972 | 31.62% | 42.432 | 70.72%
Mai | 3132 | 101 | 197 | 15 | 92.39% | 423 | 16 | 96.22% | 837 | 57 | 93.19% | 67.33% | 19.897 | 33.16% | 42.723 | 71.2%
Jun | 2727 | 91 | 256 | 15 | 94.14% | 421 | 11 | 97.39% | 833 | 48 | 94.24% | 60.67% | 23.296 | 38.83% | 38.311 | 63.85%
Jul | 3076 | 99 | 296 | 12 | 95.95% | 440 | 14 | 96.82% | 867 | 45 | 94.81% | 66% | 29.304 | 48.84% | 43.56 | 72.6%
Ago | 3417 | 110 | 221 | 13 | 94.12% | 410 | 14 | 96.59% | 770 | 49 | 93.64% | 73.33% | 24.31 | 40.52% | 45.1 | 75.17%
Set | 3587 | 120 | 188 | 16 | 91.49% | 384 | 18 | 95.31% | 730 | 53 | 92.74% | 80% | 22.56 | 37.6% | 46.08 | 76.8%
Oct | 4964 | 160 | 156 | 15 | 90.38% | 361 | 16 | 95.57% | 663 | 48 | 92.76% | 106.7% | 24.96 | 41.6% | 57.76 | 96.27%
Nov | 4782 | 159 | 122 | 9 | 92.62% | 335 | 12 | 96.42% | 580 | 35 | 93.97% | 106% | 19.398 | 32.33% | 53.265 | 88.78%
Des | 4318 | 139 | 287 | 25 | 91.29% | 406 | 16 | 96.06% | 866 | 55 | 93.65% | 92.67% | 39.893 | 66.49% | 56.434 | 94.06%
TOTAL18 | 42075
MITJA18 | 3506.25 | 115.25 | 223.1667 | 15.8333 | 92.73% | 408.25 | 13.75 | 96.6% | 791.0833 | 51 | 93.54% | 76.83% | 25.72 | 42.87% | 47.0508 | 78.42%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2019 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 3855 | 124 | 259 | 29 | 88% | 443 | 21 | 95% | 849 | 69 | 92% | 82.67% | 32.116 | 53.53% | 54.932 | 91.55%
Feb | 3643 | 130 | 239 | 18 | 92% | 403 | 15 | 96% | 740 | 65 | 91% | 86.67% | 31.07 | 51.78% | 52.39 | 87.32%
Mar | 3782 | 122 | 236 | 19 | 92% | 380 | 12 | 97% | 743 | 65 | 91% | 81.33% | 28.792 | 47.99% | 46.36 | 77.27%
Abr | 3716 | 124 | 217 | 16 | 93% | 360 | 17 | 95% | 704 | 57 | 92% | 82.67% | 26.908 | 44.85% | 44.64 | 74.4%
Mai | 3668 | 118 | 220 | 20 | 91% | 353 | 19 | 95% | 757 | 63 | 92% | 78.67% | 25.96 | 43.27% | 41.654 | 69.42%
Jun | 3744 | 125 | 202 | 19 | 91% | 326 | 16 | 95% | 639 | 55 | 91% | 83.33% | 25.25 | 42.08% | 40.75 | 67.92%
Jul | 4630 | 149 | 183 | 20 | 89% | 284 | 19 | 93% | 581 | 60 | 90% | 99.33% | 27.267 | 45.44% | 42.316 | 70.53%
Ago | 4807 | 155 | 188 | 23 | 88% | 274 | 15 | 94% | 579 | 49 | 92% | 103.3% | 29.14 | 48.57% | 42.47 | 70.78%
Set | 4675 | 156 | 170 | 21 | 88% | 279 | 17 | 94% | 585 | 55 | 91% | 104% | 26.52 | 44.2% | 43.524 | 72.54%
Oct | 5005 | 161 | 159 | 30 | 81% | 304 | 21 | 93% | 611 | 80 | 87% | 107.3% | 25.599 | 42.67% | 48.944 | 81.57%
Nov | 5643 | 188.1 | 211 | 19 | 91% | 350 | 21 | 94% | 719 | 82 | 89% | 125.4% | 39.6891 | 66.15% | 65.835 | 109.7%
Des | 4275 | 138 | 259 | 36 | 86% | 397 | 24 | 94% | 809 | 86 | 89% | 92% | 35.742 | 59.57% | 54.786 | 91.31%
TOTAL19 | 51443
MITJA19 | 4286.9167 | 140.8417 | 211.9167 | 22.5 | 89.17% | 346.0833 | 18.0833 | 94.58% | 693 | 65.5 | 90.58% | 93.89% | 29.8467 | 49.74% | 48.743 | 81.24%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2020 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 5123 | 165 | 221 | 23 | 90% | 318 | 19 | 94% | 655 | 78 | 88% | 110% | 36.465 | 60.77% | 52.47 | 87.45%
Feb | 4122 | 142 | 208 | 36 | 83% | 356 | 25 | 93% | 753 | 106 | 86% | 94.67% | 29.536 | 49.23% | 50.552 | 84.25%
Mar | 5961 | 192 | 310 | 40 | 87% | 390 | 33 | 92% | 839 | 111 | 87% | 128% | 59.52 | 99.2% | 74.88 | 124.8%
Abr | 6432 | 214 | 189 | 35 | 82% | 248 | 25 | 90% | 499 | 98 | 80% | 142.7% | 40.446 | 67.41% | 53.072 | 88.45%
Mai | 4232 | 137 | 255 | 35 | 86% | 310 | 31 | 90% | 652 | 101 | 84% | 91.33% | 34.935 | 58.23% | 42.47 | 70.78%
Jun | 3948 | 132 | 306 | 42 | 86% | 404 | 39 | 90% | 805 | 105 | 87% | 88% | 40.392 | 67.32% | 53.328 | 88.88%
Jul | 4132 | 133 | 297 | 35 | 88% | 388 | 28 | 93% | 822 | 90 | 89% | 88.67% | 39.501 | 65.83% | 51.604 | 86.01%
Ago | 4261 | 137 | 335 | 50 | 85% | 350 | 41 | 88% | 715 | 137 | 81% | 91.33% | 45.895 | 76.49% | 47.95 | 79.92%
Set | 3647 | 122 | 226 | 110 | 51% | 371 | 43 | 89% | 776 | 163 | 79% | 81.33% | 27.572 | 45.95% | 45.262 | 75.44%
Oct | 3515 | 113 | 320 | 102 | 68% | 445 | 57 | 87% | 849 | 169 | 80% | 75.33% | 36.16 | 60.27% | 50.285 | 83.81%
Nov | 4403 | 147 | 241 | 34 | 86% | 367 | 28 | 92% | 723 | 83 | 88% | 98% | 35.427 | 59.05% | 53.949 | 89.92%
Des | 3924 | 127 | 193 | 32 | 84% | 304 | 23 | 92% | 708 | 87 | 88% | 84.67% | 24.511 | 40.85% | 38.608 | 64.35%
TOTAL20 | 53700
MITJA20 | 4475 | 146.75 | 258.4167 | 47.8333 | 81.33% | 354.25 | 32.6667 | 90.83% | 733 | 110.6667 | 84.75% | 97.83% | 37.9226 | 63.2% | 51.9862 | 86.64%
Data | Cabal | Cabal | MES Infl. | MES Efl. | MES | DBO Infl. | DBO Efl. | DBO | DQO Infl. | DQO Efl. | DQO | Saturació | Saturacio | Saturacio | Saturació | Saturació
2021 | (m3/mes) | (m3/dia) | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | (mg/l) | (mg/l) | % | Cabal | MES Kg/dia | MES % | DBO5 Kg/dia | DBO5 %
Gen | 4608 | 149 | 366 | 34 | 91% | 399 | 32 | 92% | 870 | 100 | 88% | 99.33% | 54.534 | 90.89% | 59.451 | 99.09%
Feb | 3514 | 126 | 305 | 35 | 88% | 384 | 28 | 93% | 837 | 88 | 89% | 84% | 38.43 | 64.05% | 48.384 | 80.64%
Mar | 3795 | 122 | 298 | 15 | 95% | 412 | 17 | 96% | 714 | 59 | 92% | 81.33% | 36.356 | 60.59% | 50.264 | 83.77%
Abr | 4439 | 148 | 366 | 15 | 96% | 387 | 16 | 96% | 688 | 50 | 93% | 98.67% | 54.168 | 90.28% | 57.276 | 95.46%
Mai | 3345 | 108 | 208 | 7 | 97% | 391 | 15 | 96% | 772 | 43 | 94% | 72% | 22.464 | 37.44% | 42.228 | 70.38%
Jun | 2984 | 99 | 199 | 5 | 98% | 413 | 14 | 97% | 724 | 40 | 95% | 66% | 19.701 | 32.84% | 40.887 | 68.14%
Jul | 3688 | 119 | 258 | 9 | 97% | 366 | 17 | 95% | 761 | 41 | 95% | 79.33% | 30.702 | 51.17% | 43.554 | 72.59%
Ago | 5261 | 170 | 230 | 7 | 97% | 292 | 12 | 96% | 640 | 38 | 94% | 113.3% | 39.1 | 65.17% | 49.64 | 82.73%
Set | 6847 | 228 | 93 | 9 | 90% | 179 | 13 | 93% | 356 | 39 | 89% | 152% | 21.204 | 35.34% | 40.812 | 68.02%
Oct | 5310 | 171 | 133 | 12 | 91% | 233 | 10 | 96% | 445 | 38 | 91% | 114% | 22.743 | 37.91% | 39.843 | 66.41%
Nov | 5577 | 186 | 199 | 11 | 95% | 288 | 11 | 96% | 479 | 38 | 92% | 124% | 37.014 | 61.69% | 53.568 | 89.28%
Des | 5041 | 163 | 235 | 11 | 95% | 309 | 11 | 96% | 597 | 39 | 94% | 108.7% | 38.305 | 63.84% | 50.367 | 83.94%
TOTAL 21 | 54409
MITJA 21 | 4534.0833 | 149.0833 | 240.8333 | 14.1667 | 94.17% | 337.75 | 16.3333 | 95.17% | 656.9167 | 51.0833 | 92.17% | 99.39% | 35.9042 | 59.84% | 50.3529 | 83.92%