## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 0
Energia consumida (Kwh/any): | 0
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 388 | 0
DQ0 (mgO2/L) | 932 | 0
DBO5 (mgO2/L) | 392 | 0
pH (upH) | 7.59 | 0
Conductivitat (µg/cm) | 1.43 | 0
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 0
Energia consumida (Kwh/any): | 0
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 418 | 0
DQ0 (mgO2/L) | 959 | 0
DBO5 (mgO2/L) | 376 | 0
pH (upH) | 5.16 | 0
Conductivitat (µg/cm) | 4.08 | 0
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 0
Energia consumida (Kwh/any): | 0
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 233 | 0
DQ0 (mgO2/L) | 694 | 0
DBO5 (mgO2/L) | 300 | 0
pH (upH) | 7.9 | 0
Conductivitat (µg/cm) | 1.67 | 0
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 0
Energia consumida (Kwh/any): | 0
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 236 | 0
DQ0 (mgO2/L) | 800 | 0
DBO5 (mgO2/L) | 338 | 0
pH (upH) | 7.66 | 0
Conductivitat (µg/cm) | 1.45 | 0
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 24755
Energia consumida (Kwh/any): | 227
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 173 | 0
DQ0 (mgO2/L) | 639 | 0
DBO5 (mgO2/L) | 332 | 0
pH (upH) | 7.67 | 0
Conductivitat (µg/cm) | 1.17 | 0
Nitrogen total (mg/L) | 0 | 0
Fòsfor total (mg/L) | 0 | 0

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 33730
Energia consumida (Kwh/any): | 329
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 210 | 32
DQ0 (mgO2/L) | 661 | 90
DBO5 (mgO2/L) | 343 | 27
pH (upH) | 7.37 | 4.86
Conductivitat (µg/cm) | 0.87 | 0.65
Nitrogen total (mg/L) | 57.55 | 37.93
Fòsfor total (mg/L) | 7.93 | 4.86

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 38348
Energia consumida (Kwh/any): | 330
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 136 | 24
DQ0 (mgO2/L) | 538 | 87
DBO5 (mgO2/L) | 306 | 34
pH (upH) | 7.4 | 7.4
Conductivitat (µg/cm) | 0.79 | 1.1
Nitrogen total (mg/L) | 66.55 | 62.88
Fòsfor total (mg/L) | 8.34 | 3.48

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 49624
Energia consumida (Kwh/any): | 0
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 150 | 23
DQ0 (mgO2/L) | 510 | 74
DBO5 (mgO2/L) | 269 | 25
pH (upH) | 7.26 | 7.23
Conductivitat (µg/cm) | 1.28 | 1.59
Nitrogen total (mg/L) | 61.29 | 43.48
Fòsfor total (mg/L) | 6.95 | 3.6

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 46190
Energia consumida (Kwh/any): | 303
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 139 | 19
DQ0 (mgO2/L) | 454 | 54
DBO5 (mgO2/L) | 254 | 17
pH (upH) | 7.51 | 6.03
Conductivitat (µg/cm) | 1303.5 | 1114.58
Nitrogen total (mg/L) | 71.14 | 42.83
Fòsfor total (mg/L) | 7.25 | 3.1

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 23461
Energia consumida (Kwh/any): | 964
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 217 | 17
DQ0 (mgO2/L) | 590 | 96
DBO5 (mgO2/L) | 300 | 25
pH (upH) | 7.33 | 7.5
Conductivitat (µg/cm) | 1426 | 1670
Nitrogen total (mg/L) | 82 | 54
Fòsfor total (mg/L) | 12 | 6.1

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 36571
Energia consumida (Kwh/any): | 899
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 227 | 33
DQ0 (mgO2/L) | 432 | 100
DBO5 (mgO2/L) | 208 | 29
pH (upH) | 7.49 | 7.3
Conductivitat (µg/cm) | 1194 | 1194
Nitrogen total (mg/L) | 57 | 40
Fòsfor total (mg/L) | 7 | 5.2

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 33769
Energia consumida (Kwh/any): | 1000
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 172 | 22
DQ0 (mgO2/L) | 418 | 73
DBO5 (mgO2/L) | 171 | 23
pH (upH) | 7.32 | 7.2
Conductivitat (µg/cm) | 1174 | 1198
Nitrogen total (mg/L) | 69 | 42
Fòsfor total (mg/L) | 7 | 5.5

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 22259
Energia consumida (Kwh/any): | 740
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 196 | 25
DQ0 (mgO2/L) | 496 | 85
DBO5 (mgO2/L) | 266 | 23
pH (upH) | 6.88 | 6.9
Conductivitat (µg/cm) | 1321.3 | 1337.54
Nitrogen total (mg/L) | 85 | 50
Fòsfor total (mg/L) | 9 | 5.3

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 21480
Energia consumida (Kwh/any): | 934
Producció fangs (Tn/any): | 0
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 157 | 14
DQ0 (mgO2/L) | 500 | 55
DBO5 (mgO2/L) | 281 | 15
pH (upH) | 7.06 | 6.9
Conductivitat (µg/cm) | 1461.24 | 1265.15
Nitrogen total (mg/L) | 90 | 41
Fòsfor total (mg/L) | 10 | 4.9

## 2024
Resum any
Cabal total (m³/any): | 25741
Energia consumida (Kwh/any): | 934
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 149 | 16
DQ0 (mgO2/L) | 505 | 83
DBO5 (mgO2/L) | 269 | 20
pH (upH) | 7.33 | 7.2
Conductivitat (µg/cm) | 1588 | 1479
Nitrogen total (mg/L) | 94 | 57
Fòsfor total (mg/L) | 10 | 6.5